#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Výměna určených oken na chatách MMB Rakovec, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Výměna určených oken na chatách MMB Rakovec, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravu čtyř chatek

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr: výměnu určených oken a balkonových dveří, která jsou již v horším technickém stavu a nejdou otevírat. Jedná se o okna ve čtyřech chatkách v rekreačním centru Rakovec.

POPIS OPRAV- I. Společné pro všechny chaty  :

- Posunutí nábytku od měněných oken, zakrytí podlahy a okolního vybavení chatky. Po skončení prací se nábytek vrátí na původní místo a prostor se uklidí. Nová okna a balkonové dveře budou dřevěná, zasklená izolační dvojsklo, stejného členění.

- II. Opravy navíc v jednotlivých chatách

- Chata č.1- Vymění se nefunkční okno v přízemí v centrálním pokoji, okýnko u kuchyně, balkonové dveře. V patře v pokoji s balkonem se vymění balkonové dveře.

2.  Chata č.2- vymění se okno v přízemí v ložnici a druhé okno se vymění v centrálním

pokoji, okýnko u kuchyně, balkonové dveře a v  patře v jednom  pokoji se vymění

okno a v druhém pokoji se vymění okno a balkonové dveře.

3.  Chata č.3- vymění se okno v centrálním pokoji v přízemí, okýnko u kuchyně,

balkonové dveře a v patře v pokoji s balkonem se vymění okno a balkonové dveře.

4.  Chata č.4- vymění se čtyři okna v centrální místnosti v přízemí a okýnko u kuchyně.

V Brně 11.2023                                                                   vypracovala : Radka Volková