## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže - Silnoproud | 0 | 0
Kabely | 0 | 0
Svítidla | 0 | 0
Vytápění | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
Dodávky | [7 empty] | 0
Rozvaděč RH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Elektromontáže - Silnoproud
0
Kabely
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
H07V-U 4 mm2 , pevně | m | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07V-U 10 mm2 , pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
STROJEK SPÍNAČE 250V, 10A, IP20
1-pól.vyp.(1) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sériov.přep.(5) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
střídav.přep.(6) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44
1-pól vyp. (1) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KRYT SPÍNAČE
1 páčka | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 páčky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE
jednoduchý | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, KOMPLETNÍ 230V, 16A IP20
2p+PE | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor
3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 10-160VA, cívka AC 230 V, bez NULY | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VENTILÁTOR
Diagonální ventilátory do kruhového potrubí průtok [m3/h] 330/260; příkon [W] 27/21;napětí [V] 230; Ø připojení [mm] 125; | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Svítidla
Osvětlení místností je součástí dodávky investora, projekt uvažuje v každé místnosti zakončení jednoho světelného vývodu objímkou se světelným zdrojem 40W, ostatní světelné vývody budou zakončeny svorkami | [6 empty] | 0
Světelná objímka E27 se světelným zdrojem 40W | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo nástěnné sklepní, 40W, IP44 (v projektu označeno "C") | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nouzové svítidlo nástěnné | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nouzové svítidlo nástěnné | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační svorka pro zakončení světelných vývodů 3x1-2,5mm2 | ks | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Recyklační poplatek za svítidla | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ekologický poplatek za světelné zdroje | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Vytápění
Elektrický teplovzdušný přímotop 0,5 kW, 230 VAC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrický teplovzdušný přímotop 0,75 kW, 230 VAC | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrický teplovzdušný přímotop 1,5 kW, 230 VAC | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Vytápění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
d 20 mm, pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 25 mm, pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 32 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
Krabice hluboká 73x66 | ks | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice univerzální 73x42 | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VÝVOD PRO OHEBNÝ VODIČ Z KRABICE POD OMÍTKOU
do 5x2.5 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
HM 8 HMOŽDINKA 8 S VRUTEM | ks | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP 280x4,5 Stahovací pásek | ks | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HN 6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACÍ | ks | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uzem. svorka propojovací k vod. baterii (při kovovém potrubí) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
SVORKOVNICE KABICOVÁ
5x1-2,5mm2 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4x1-2,5mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3x1-2,5mm2 | ks | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2x1-2,5mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 10 mm2 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sire 70 mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
Sire 70 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
DEMONTÁŽE
Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
STAVEBNÍ ÚPRAVY
Zapravení drážek a otvorů po stávající elektroinstalaci | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zbudování niky pro rozvaděč RH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zapravní drážek a otvorů po nové elektroinstalaci | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU
Naložení odpadu na stavbě | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvoz | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek za skládku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Složení odpadu na skládce | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ÚPRAVA ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE
Hlavní jistič před elektroměřem 32 A, char. B, 3f, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace s distributorem (E-ON) | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek za opětovné zaplombování hlavního jističe před elektroměrem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
CISTENI BUDOV
uklid a likvidace odpadu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ
Montaz (nepředvidatelné práce vzniklé na základě klientských změn a požadavků) | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
úprava rozvaděčů na stavbě na základě požadavků vzniklých z klientských změn | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příprava pro rozvody SLP | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ
Připojení ventilátorů VZT | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (vzniklé změnymi při realizaci)
Úprava PD na základě klientských změn a požadavků | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik včetně dodání revizní zprávy | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže - Silnoproud - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Opravy prostor pod rampou kostela sv. Michala, Dominikánské náměstí v Brně
Projekt
Investor | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
Z. č. | 19045
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jan Dalecký
Kontroloval | Ing. Tomáš Partl
Datum | 30.8.2019
Zpracovatel | KIP Brno, spol s r.o., Cejl 101, 602 00
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Osvětlení místností je součástí dodávky investora a není součástí projektu elektro, projekt uvažuje v každé místnosti zakončení jednoho světelného vývodu objímkou se světelným zdrojem 40W, ostatní světelné vývody budou zakončeny svorkami
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 10