# Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

- Akce:

Jeřábkova 4, Brno - nová schodišťová plošina pro invalidy do interiéru budovy

- Vymezení plnění zakázky:

Žadatel poptává dodávku nové schodišťové plošiny pro přepravu handicapovaných osob, či hůře chodících. Plošina musí kopírovat schodiště v interiéru budovy, kde se nachází 8 schodů. Nová plošina bude v automatickém provedení s ovládáním na plošině. Pojezdová plošina v délce cca 3,6 m bude umístěna na levé straně schodiště a její dráha bude ukotvena do schodiště. Pro bezpečnost bude plošina vybavena indikací překážky, aby tak mohla v případě nebezpečí zastavit. Bude fungovat i v případě výpadku elektrického proudu. Bude obsahovat i čalouněnou sedačku pro případ využití pro těžce pohyblivé osoby. Nosnost do 250 kg. Manuální sklápění podlahy. Po zhotoviteli bude vyžadováno i vybudování elektrické přípojky. V ceně bude zahrnuta i technická dokumentace, doprava na místo montáže, montáž, materiál potřebný k montáži plošiny, potřebné prohlášení o shodě a certifikáty, zaučení personálu k obsluze plošiny. Součástí výzvy jsou i fotografie chodby, kde bude plošina umístněná.

- Doba a místo plnění:

- Práce požadujeme provést do 1 měsíců ode dne účinnosti smlouvy

- místem plnění je dům Jeřábkova 4, Krajská hygienická stanice, budova ve vlastnictví Statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB.

- Termín prohlídky:

Zadavatel uskuteční dne …………..……. v …….…… hod. prohlídku v objektu Jeřábkova 4, Brno

- Požadavky na zpracování nabídky:

- Celkovou cenu zpracujte podle místa plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré

náklady spojené ve vymezení plnění zakázky,

- celkovou cenu stanovte zvlášť včetně DPH i bez DPH (neuvádějte rozmezí),

- pokud nejste plátci DPH uveďte cenu bez DPH a napište, že nejste plátci DPH,

- zpracujte cenu v sytému RTS nebo obdobném

- uveďte poskytnutou délku záruky – nejnižší přípustná délka záruční doby na stavební práce (v případě, že zakázka obsahuje stavební práce) je 60 měsíců, dále uveďte délku záruky na ostatní min. 24 měsíců, záruční dobu uveďte v měsících, popř. v letech, neuvádějte záruka dle výrobce apod.

- doložení čestného prohlášení dle přílohy č. 1,

- nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce na adresu: Magistrát města Brna,

Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno (do dveří č. 202) do ……………… do 12:00 hod.

Uzavřenou obálku označte:

„VZ – Jeřábkova 4, Brno – nová schodišťová plošina pro invalidy NEOTVÍRAT“,

Obálku je nutné ČITELNĚ označit adresou odesílatele vč. IČO, popř. DIČ.

- Hodnotící kritérium

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

- Administrativní doporučení:

-      V případě, že nabídka obsahuje více než jeden list je nutné nabídku sešít, přelepit štítkem a

štítek opatřit razítkem nebo vložit nabídku do vazby.

V Brně dne: 12.04.2024

Vypracoval: Ing. Antonín Malec

tel.	542175032

…………………………………..

Ing. Richard Elleder

vedoucí Odboru správy majetku