TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava koupelny ve 4.patře

Staňkova 47,  Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava  koupelny v bytě č.40,ve 4 patře, Staňkova 47, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno-město

Projektant:Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 13064681,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro stavební práce na koupelně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno-  město.

Jedná se o zděný dům. Cílem je opravit koupelnu a vyměnit malou sedací vanu za vanu standartní.

ROZPIS OPRAV

Demontáž: umyvadla,sedací vany, baterií, obkladů, PVC včetně lišt, stěnového světla, mřížky

Montáž:-úprava elektro-nové stropní světlo, osazení a zapojení ventilátoru ,oprava podlahy, stěrka vyrovnávací, stěrka izolační a položení nové dlažby.

obklad v=200cm, za vanou bude stěrková izolace do v=150cm, nové rozvody kanalizace a vody v rámci místnosti, napojit kondenzát do odpadu, umyvadlo se skříňkou spodní a horní včetně osvětlení, novou vanu a výměna baterie vanové a umyvadlové.

-demontáž stávajícího radiátoru a kotle, po provedení obkladu zpětná montáž, výmalba a úklid

V Brně 3.2023