#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.450- Jabloňova 22-28, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.450, Jabloňova 22-28, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání.  Seřídí se okna v celém bytě.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: světla

Montáž:  Umýt dveře vnitřní i vchodové, nátěr vnitřních zárubní (3ks), kontrola nebo výměna termo hlavice, výměna světla, oprava omítky a výmalba na bílo

2. WC a koupelna

Demontáž: světla, baterií, sprchového koutu

Montáž: vyčistit WC kombi, kontrola nebo výměna termo hlavice,kontrola nebo výměna přípojky na na pračku, čištění okna, ovládacích prvků, výměna pákového mechanizmu, seřízení. Čištění umyvadla včetně sifonu, kontrola nebo výměna uzávěrů vody. Výměna sprchové vaničky, zástěny sprchové včetně sifonu,krytky odpadu a nožiček.. Osazení nového světla do vlhkého prostředí-2x, výměna umyvadlové a vanové baterie, oprava omítky, výmalba, nátěr zárubně-viz předsíň.

3. Komora

Kontrola nebo výměna přípravy pro pračku, seřízení okna, kontrola nebo výměna pákového mechanizmu, výmalba na bílo.

4. Kuchyň, pokoj

Demontáž: pracovní desky včetně dřezu, baterie vařiče, digestoře, světla pod horními skříňkami kuchyňské linky, garnýže, světla

Montáž:   oprava omítky u balkonových dveří, výmalba, vyčištění podlahy, kontrola nebo výměna termo hlavic, výměna 6x dvou zásuvek, 1x zásuvky. Vyčistit obklad za kuchyňskou linkou, výměna pracovní desky, nerezového dřezu s odkládací deskou, stojánkové baterie, sklokeramického dvouplotýnkového zabudovaného vařiče, digestoře . Pracovní deska bude osvětlena  osvětlením pod horními skříňkami. Místo světla se osadí objímka se žárovkou. Seřízení balkonových dveří.

5. Terasa

Oprava dlažby 6ks-výměna distančních podložek a položení stávajících dlaždic. Umytí dřevěného obkladu a mezistěny od trusu-7m2 a dlažby 2m2.

V Brně 2.2024                                                                   vypracovala : R. Volková