#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.46- Jabloňova 22, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.46, Jabloňova 22, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání.  Seřídí se okna v celém bytě. Byt je po bývalých nájemcích vybydlen a velmi poškozen.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: dveří na WC, skříně, zrcadla

Montáž: osadí se nové dveře na WC-plné včetně větracích otvorů, kování, klik a WC zámku

Umýt vchodové dveře a dveře do pokoje, nátěr zárubní (2ks),výměna vestavěné skříně

Umýt dlažbu, sokl a otopné těleso a výměna termo hlavice, výměna stropního

světla,oprava omítky a výmalba na bílo

2. WC a koupelna

Demontáž: WC kombi, světla, baterií, WC kombi, radiátor

Montáž: čištění dlažby a obkladů - plíseň, výměna WC kombi včetně rohového ventilu a hadice, výměna radiátoru a  termo hlavice, výměna přípojky na na pračku,čištění okna, ovládacích prvků, pákový mechanizmus, seřízení. Čištění vany  a umyvadla včetně sifonu, kontrola nebo výměna uzávěrů vody. Oprava dvířek k uzávěrům vody, nátěr. Osazení nového světla do vlhkého prostředí-2x, výměna umyvadlové a vanové baterie, oprava omítky, výmalba, nové dveře, nátěr zárubně-viz předsíň

3. Kuchyň, pokoj

Demontáž: sporáku včetně vyřazovacího protokolu, digestoře, světla, kuchyňské linky,skříně, PVC

lišt, domácího telefonu, digitálního termostatu, přechodové lišty, hodin, záclon, garnýží, žaluzií.

Montáž:   oprava omítky, výmalba, vyčištění podlahy, položení nových PVC lišt u podlahy, výměna přechodové lišty, vyčištění radiátorů a výměna termo hlavic, výměna 5x dvou zásuvek, 1x zásuvky, 3x vypínače, zásuvky pro STA a kabelové televize. Výměna domácího telefonu včetně zapojení, digitálního termostatu včetně zapojení, výměna  skříně. Vyčistit obklad za kuchyňskou linkou,

Vyčištění oken, ovládacích prvků, pákový mechanizmus a seřízení. Výměna kuchyňské linky včetně dřezu,stojánkové baterie, sklokeramického dvouplotýnkového zabudovaného vařiče, digestoře a skříně. Nová kuchyňská linka bude stejně uspořádaná jako původní linka. Pracovní deska bude osvětlena  osvětlením pod horními skříňkami. Osvětlení bytu bude doplněno dvěma objímkami se žárovkou.

V Brně 2.2024                                                                   vypracovala : R. Volková