Doplňující informace 2 – odpovědi na dotaz

ad1)

Výkresová dokumentace není prováděcí.

Nebyl zadavatelem požadován rozbor stávajícího materiálu na pozemku, který je také navržen k použití.

Vložil jsem položku 3a pro odvoz odpadu vytřízeného ze stávajícího objemu zeminy na pozemku.

V zadávacích podmínkách k zakázce je požadavek maximálního využití

Zemina pro hrubou modelaci bude dobře zhutnitelná hlinitopísčitá zemina bez příměsí velkých kamenů, odpadu, suti.

ad2) položka 5 se navyšuje na 260m3 , položka 8 se navyšuje na 75m3

ad4) zvolit směr drenáže tak,aby nedocházelo ke kolizím. Podkladem byl výkres dwg stávajícího stavu areálu, získaný od zadavatele. V rámci studie se další geometrické zaměření nerealizovalo.

ad5) v rámci konzultace na místě při realizaci lze se zadavatelem řešení vzdálenosti jehličnanů od dráhy jump line upřesnit

ad6-8) nějaká centrální vsakovací jímka se zde nevyskytuje, vypouští se z VV , další nevyskytující se položky se rovněž vypouští ( 15, 20, 22 )

Ad9-10) Dle informace zadavatele se na předmětném pozemku nenacházejí sítě, se kterými bychom kolidovali. Položka 1- vytyčení stavby, položka 24- ve VV je uvedeno PD skutečného stavu, doplnil jsem slovo "provedení", což je pro obec podklad pro vložení do KN.

11) ve VV je celková délka vedení potrubí, konkrétní kótu u jednotlivých ramen považuji za zavádějící a doporučuji délku upravit dle podmínek na místě.

12) další geodetické zaměření v rámci projektové přípravy nebylo zpracováno,

Doplněna položka 21a revize na základě požadavku ze SOD