## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 11147 | Ateliéry Zámečnická 2, Brno
| Objekt: |  | 01 | Ateliéry Zámečnická 2, Brno
3308 | Rozpočet: |  | 11147/01 | ASŘ
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
| VRN | [6 empty] | 0
HSV | ASŘ | [6 empty] | 0
PSV | ZTI | [6 empty] | 0
MON | UT | [6 empty] | 0
VN | ELI | [6 empty] | 0
ON | VZT | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % |  |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % |  |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | [8 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Ateliéry Zámečnická 2, Brno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11147/01 | ASŘ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VRN
Položkový rozpočet
S: | 11147 | Ateliéry Zámečnická 2, Brno
O: | 01 | Ateliéry Zámečnická 2, Brno
R: | 11147/01 | VRN (všechny položky jsou D+M, pokud není specifikováno jinak)
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
| VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
1 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0
2 | 013294000 | Ostatní dokumentace | soubor | 1 |  | 0
dílenská dokumentace dle požadavků PD, zejména souhrnné technické zprávy
3 | 13291000 | Před zahájením stavebních prací provedení řádného stavebního průzkumu, jehož součástí bude ověření geometrického (dimenze prvků, ověření uložení stávajících příček apod) a materiálového řešení jednotlivých konstrukcí. Dále vypracování posouzení únosnosti stávajících nosných konstrukcí autorizovaným statikem. | soubor | 1 |  | 0
| VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
4 | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
5 | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | soubor | 1 |  | 0
6 | 034002000 | Zabezpečení staveniště | soubor | 1 |  | 0
7 | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
8 | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | soubor | 1 |  | 0
9 | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0
práce souvisejících se subdodávkami, dodávkou stavebních výrobků a materiálů, lešení, bednění, montážních strojů a zařízení.
10 | 045303000 | Koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0
včetně koordinační činnosti se subdodavateli
11 | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | soubor | 1 |  | 0
- vymezení transportních tras materiálu ve stávajícím objektu včetně opatření proti vstupu nepovolaných osob
12 | 049303000 | Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby | soubor | 1 |  | 0
inženýrská činnost pro uvedení díla do užívání (zajištění kolaudačních souhlasů, pravomocných rozhodnutí a jiných dokladů nutných pro uvedení díla do užívání)
13 | 049304000 | Zpracování harmonogramu stavebních prací | kus | 1 |  | 0
včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení navrženého řešení objednatelem
| VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0
14 | 071103000 | Provoz investora | soubor | 1 |  | 0
- provozní opatření po dobu výstavby (zhotovitel je povinnen respektovat provoz investora)
| VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
15 | 094103000 | Náklady na plánované vyklizení objektu | soubor | 1 |  | 0
- demontáž a vystěhování stávajícícch řešených prostorů k provádění bouracích a stavebních prací (případné zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí a vybavení před znečištěním nebo porušením v průběhu stavebních úprav) včetně případného přemístění do prostor určených uživatelem - zpětné nastěhování do stávajícícch řešených prostorů (odkrytí stávajících konstrukcí a vybavení po provedení stavebních úprav)
| Celkem |  |  |  |  | 0

## ASŘ
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11147 | Ateliéry Zámečnická 2, Brno | [24 empty] | STA
O: | 01 | Ateliéry Zámečnická 2, Brno | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 11147/01 | ASŘ (všechny položky jsou D+M, pokud není specifikováno jinak) | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 307682.45 |  | 294536.21 |  | 0 |  | 16.61 |  | 0 |  |  |  |  | 598.55 | [5 empty] | DIL
1 | 340271610R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 1.818 |  | 0 | 5228.05 | 9504.59 | 1476.95 | 2685.1 | 21 | 0 | 0.76182 | 1.38 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.0819 | 5.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*2,02 |  | 1.818 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342261113RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm | m2 | 230.7018 |  | 0 | 636.03 | 146733.27 | 603.97 | 139336.97 | 21 | 0 | 0.03218 | 7.42 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.252 | 288.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (4,45+1,925+5,075+1,745+4,18+1,775+3,425)*4,13 |  | 93.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,1+3,22+1,8*2+3,115+3,03+1,905+3,76+3,9+3,025+1,965*2+0,7)*4,13 |  | 137.47 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342262112RS2 | Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 2x6 cm | m2 | 69.4666 |  | 0 | 1135.45 | 78875.85 | 964.55 | 67004.01 | 21 | 0 | 0.06379 | 4.43 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.021 | 140.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (4,33+5,425+1,805+3,23+2,03)*4,13 |  | 69.47 | [22 empty] | VV | 0
4 | 342266 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky MA 12,5, TI tl. 4 cm, RW vč. Stávající zděné stěny z CPP 62 dB. D+M | m2 | 156.2792 |  | 0 | 422.05 | 65957.64 | 457.95 | 71568.06 | 21 | 0 | 0.0194 | 3.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.927 | 144.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (1,27+2,81+0,2+4,84*2+8,09*2+2,575+0,885+1,89)*4,13+2,35*4,13 |  | 156.2792 | [22 empty] | VV | 0
6 | 342264 | Příčka dvojitě opláštěná, dvojitá konstrukce R-CW 100, desky RB 12,5 mm, maximání výška 4000 mm, EI45, Rw 65 dB, TI 2x80 mm. D+M | m2 | 7.56 |  | 0 | 325.94 | 2464.11 | 503.06 | 3803.13 | 21 | 0 | 0.0186 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.011 | 7.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,35*2,8*2 |  | 7.56 | [22 empty] | VV | 0
7 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový 2xrošt desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 11.09 |  | 0 | 373.94 | 4146.99 | 503.06 | 5578.94 | 21 | 0 | 0.0186 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.011 | 11.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3,75+3,82+3,52 |  | 11.09 | [22 empty] | VV | 0
8 | 30001 | SDK zaklopení podomítkového modulu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 30002 | Výdřeva v SDK kci - řezivo impregnované 150x25 | m | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 1560 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 10+3 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 |  | 9996.06 |  | 20403.67 |  | 0 |  | 1.89 |  | 0 |  |  |  |  | 40.77 | [5 empty] | DIL
10 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 43.52 |  | 0 | 37.79 | 1644.62 | 34.21 | 1488.82 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.07 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 27+16,52 |  | 43.52 | [22 empty] | VV | 0
11 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 27 |  | 0 | 49.04 | 1324.08 | 417.96 | 11284.92 | 21 | 0 | 0.04766 | 1.29 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.84 | 22.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 19+8 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
12 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 16.52 |  | 0 | 7.91 | 130.67 | 159.09 | 2628.17 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.319 | 5.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 16.52 |  | 0 | 69.29 | 1144.67 | 192.21 | 3175.31 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.362 | 5.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2*4,13*2 |  | 16.52 | [22 empty] | VV | 0
14 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů | m2 | 10.52 |  | 0 | 44.8 | 471.3 | 42.7 | 449.2 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.09 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | 632419220R00 | Samonivelační podlah.hmota tl. 20 mm | m2 | 10.52 |  | 0 | 501.97 | 5280.72 | 124.03 | 1304.8 | 21 | 0 | 0.04095 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.25175 | 2.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,4+10,12 |  | 10.52 | [22 empty] | VV | 0
16 | 965048150R00 | Dočištění povrchu dlažby | m2 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 72.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 3032.98 |  | 301303.9 |  | 0 |  | 0.11 |  | 53.88 |  |  |  |  | 422.47 | [5 empty] | DIL
17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 262.69 |  | 0 | 1.54 | 404.54 | 125.96 | 33088.43 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.308 | 80.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | 962031123R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm | m2 | 27.0928 |  | 0 | 17.68 | 479 | 103.32 | 2799.23 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.154 | 4.17 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.21 | 5.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (1,03+1,5+2,13+1,9)*4,13 |  | 27.0928 | [22 empty] | VV | 0
19 | 962031125R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm | m2 | 26.1429 |  | 0 | 17.68 | 462.21 | 125.82 | 3289.3 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.204 | 5.33 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.254 | 6.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (3,23+3,1)*4,13 |  | 26.1429 | [22 empty] | VV | 0
20 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 19.5241 |  | 0 | 33.95 | 662.84 | 824.05 | 16088.83 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.02 | 1.8 | 35.14 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.52 | 29.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (8,46+4,545*3)*4,13*0,2 |  | 18.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6*3,98*0,2 |  | 1.27 | [22 empty] | VV | 0
21 | 962084131R00 | Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm | m2 | 31.4913 |  | 0 | 17.68 | 556.77 | 145.32 | 4576.32 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.1 | 3.15 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.358 | 11.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (1,35+0,6+2,4+0,875+2,4)*4,13 |  | 31.49 | [22 empty] | VV | 0
21 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 13.4 |  | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 931.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.27 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.147 | 1.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3,46+1,03+7,17+1,74 |  | 13.4 | [22 empty] | VV | 0
22 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 271.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.05 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 6+3+1+1+1+3 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
23 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 8.2 |  | 0 | 31.09 | 254.94 | 226.41 | 1856.56 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.088 | 0.72 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.556 | 4.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,8*3+1,6+1,2 |  | 8.2 | [22 empty] | VV | 0
24 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.2 |  | 0 | 31.09 | 161.67 | 379.41 | 1972.93 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.4 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.939 | 4.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,6+1,2*3 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
25 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 3.55 |  | 0 | 14.37 | 51.01 | 173.63 | 616.39 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 0.96 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.43 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,42*2,5 |  | 3.55 | [22 empty] | VV | 0
26 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 42.4 |  | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 5066.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.88 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.3 | 12.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3+6,6+16,5+12,9+3,4 |  | 42.4 | [22 empty] | VV | 0
27 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazetových | m2 | 57.42 |  | 0 | 0 | 0 | 242 | 13895.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.29 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.51 | 29.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 44,02+3,46+1,03+7,17+1,74 |  | 57.42 | [22 empty] | VV | 0
28 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 246.32 |  | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 10567.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.25 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.105 | 25.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | 44,02+19,79 |  | 63.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 29,6+47,71+31,98+32,52+8,22+32,48 |  | 182.51 | [22 empty] | VV | 0
29 | 77651 | vybourání otvorů d200 m pro VZT ve zdivu tl 150 z CPP, včetně zapravení | ks | 9 |  | 0
1 | 77652 | vybourání otvorů d200 m pro VZT ve zdivu tl 600 z CPP, včetně zapravení | ks | 3 |  | 0
1 | 77653 | vybourání otvorů d200 mm pro VZT ve zdivu tl 970 mm z CPP, včetně zapravení | ks | 9 |  | 0
30 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 54.7463 |  | 0 | 0 | 0 | 374.5 | 20502.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.933 | 51.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 109.4925 |  | 0 | 0 | 0 | 236.5 | 25894.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.653 | 71.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 54.7463 |  | 0 | 0 | 0 | 244 | 13358.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.49 | 26.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1040.1793 |  | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 17787.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 54.7463 |  | 0 | 0 | 0 | 341.5 | 18695.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.942 | 51.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 54.7463 |  | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 2085.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.105 | 5.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 54.7463 |  | 0 | 0 | 0 | 1925 | 105386.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 771471810U00 | Dmtž sokl keram malta rovný | m | 27.2 |  | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 712.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01174 | 0.32 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | (1,13+3,24+1,03+1+2,28+1,9+2,02+1)*2 |  | 27.2 | [22 empty] | VV | 0
38 | 90001 | Vybourání vnějších výplní otvoru vč.parapetů vč.likvidace | m2 | 2.325 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 1860 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,55*1,5 |  | 2.33
39 | 90002 | vybourání stávající podlahy (odstranění parket pro opětovné použití, vybourání záklopu, násypu, obezdění trámů), odhalení zhlaví stropních trámů z důvodu kontroly jejich kvality (8 míst u obvodových stěn, 4 místa u vnitřní nosné stěny) | m2 | 12 |  | 0
|  | 1*1*12 | 12 | 2.33
40 | 90003 | zapravení stávající podlahy - znovupoložení parket, nový záysp, záklop, bet. Potěr, zazdění zhlaví (8 míst u obvodových stěn, 4 místa u vnitřní nosné stěny) | m2 | 12 |  | 0
|  | 1*1*12 | 12 | 2.33
41 | 90004 | vypracování zprávy z provedené kontroly zhlaví trámů | ks | 1 |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15408.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 35.6 | [5 empty] | DIL
42 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 18.8139 |  | 0 | 0 | 0 | 819 | 15408.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.892 | 35.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 13877.36 |  | 8876.35 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 17.02 | [5 empty] | DIL
43 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 40.13 |  | 0 | 345.81 | 13877.36 | 221.19 | 8876.35 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.42403 | 17.02 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | 3,75+3,82+3,52+2,99 |  | 14.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,085+1,8+1,905+2,005+1,775+1,8+1,865+1,89)*2*0,2 |  | 6.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5*4 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 4181.54 |  | 3073.33 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 5.24 | [5 empty] | DIL
44 | 762-1 | Položení podlah pod PVC šroubováním, vč. Spojovacího materiálu | m2 | 16.6 |  | 0 | 0 | 0 | 155.5 | 2581.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.281 | 4.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 5,83+8,15+2,62 |  | 16.6 | [22 empty] | VV | 0
45 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0.32868 |  | 0 | 0 | 0 | 1497 | 492.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.751 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 59592012R | Deska sádrovláknitá tl. 15 mm | m2 | 18.26 |  | 0 | 229 | 4181.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 15/ I | RTS 15/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 16,6*1,1 |  | 18.26 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 166.13 |  | 680.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | DIL
47 | 764410240R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm | m | 1.55 |  | 0 | 107.18 | 166.13 | 432.82 | 670.87 | 21 | 0 | 0.00301 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.8019 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
48 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.00467 |  | 0 | 0 | 0 | 2125 | 9.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 4.82 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 528000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 76601 | Repase dvojitého kastlového okna 1200x1400 O/1, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
50 | 76602 | Repase dvojitého kastlového okna 1550x1500 O/2, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
51 | 76603 | Repase dvojitého kastlového okna 1260x1500 O/3, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
52 | 76604 | Repase dvojitého kastlového okna 1230x1500 O/4, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
53 | 76605 | Repase dvojitého kastlového okna 1180x1500 O/5, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
54 | 76606 | Repase dvojitého kastlového okna 1430x2500 O/6, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
55 | 76607 | Repase dvojitého kastlového okna 1410x2500 O/7, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
56 | 76608 | Repase dvojitého kastlového okna 1400x2500 O/8, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
57 | 76609 | Repase dvojitého kastlového okna 1400x2500 O/9, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
58 | 76610 | Repase dvojitého kastlového okna 1400x2500 O/10, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
59 | 76611 | Repase dvojitého kastlového okna 1410x2500 O/11, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 76612 | Repase dvojitého kastlového okna 1410x2500 O/12, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 76613 | Repase dvojitého kastlového okna 1400x2500 O/13, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
62 | 76614 | Repase dvojitého kastlového okna 1420x2500 O/14, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
63 | 76615 | Repase dvojitého kastlového okna 1400x2500 O/15, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
64 | 76616 | Repase dřeva - táflování 1430x375x3300 T/01, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
65 | 76617 | Repase dřeva - táflování 1410x375x3300 T/02, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
66 | 76618 | Repase dřeva - táflování 1400x375x3300 T/03, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
67 | 76619 | Repase dřeva - táflování 1400x375x2500 T/04, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
68 | 76621 | Zpožárnění a repase dveří a zárubně D/1, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
69 | 76622 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/2, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
70 | 76623 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/3, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
71 | 76624 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/4, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
72 | 76625 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M - PO D/5, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
73 | 76626 | Zpožárnění a repase dveří a zárubně D/6, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
74 | 76627 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/7, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
75 | 76628 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/8, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
76 | 76629 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/9, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
77 | 76630 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/10, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
78 | 76631 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/11, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
79 | 76632 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/12, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
80 | 76633 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/13, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
81 | 76634 | Zpožárnění a repase dveří a zárubně D/14, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
82 | 76635 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M - PO D/15, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
83 | 76636 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M - PO D/16, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
84 | 76637 | Zpožárnění a repase dveří a zárubně D/17, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
85 | 76638 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/18, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
86 | 76639 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/19, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
87 | 76640 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/20, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
88 | 76641 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/21, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
89 | 76642 | Vnitřní dveře, obl.zárubeň, kování, D+M D/22, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
90 | 76643 | Repase dveří a zárubně D/23, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 6925.31 |  | 40071.24 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  |  |  |  | 46.19 | [5 empty] | DIL
91 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 16.6 |  | 0 | 26.65 | 442.39 | 25.95 | 430.77 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.05 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
92 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 25.51 |  | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 3124.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.236 | 6.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | (1,6+3,55+2,53+5,075)*2 |  | 25.51 | [22 empty] | VV | 0
93 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 25.5 |  | 0 | 5.42 | 138.21 | 91.28 | 2327.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.154 | 3.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
94 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm | m2 | 16.6 |  | 0 | 153.64 | 2550.42 | 698.36 | 11592.78 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.3466 | 22.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 5,83+8,15+2,62 |  | 16.6 | [22 empty] | VV | 0
95 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 174.21 |  | 0 | 21.78 | 3794.29 | 36.32 | 6327.31 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.07 | 12.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 25,51 |  | 25.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,885+1,8+2,085+1,8+1,905+0,9+1,905+2,005+1,865+0,885+1,865+1,89+1,775+1,8+1,775+0,885+1,5+1,825)*2 |  | 58.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,1*42+0,9*2 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
96 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.54673 |  | 0 | 0 | 0 | 654 | 357.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.598 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 77103 | Akrylování soklíky | m | 25.51 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 510.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
98 | 77191 | Dodávka dlažby | m2 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 15400 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 89716.34 |  | 92558.53 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 178.46 | [5 empty] | DIL
99 | 775101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 185.19 |  | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 1370.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.016 | 2.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | 12,07+13,22+34,44+25,29+8,74+22,92+9,07+32,05+27,39 |  | 185.19 | [22 empty] | VV | 0
100 | 775413021R00 | Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm | m | 14 |  | 0 | 0.59 | 8.26 | 93.91 | 1314.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.181 | 2.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
101 | 775592004R00 | Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120 | m2 | 185.19 |  | 0 | 4.92 | 911.13 | 49.38 | 9144.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.08 | 14.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
102 | 775599120R00 | Impregnace podlah vlysových nebo parketových | m2 | 185.19 |  | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 8648.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.09 | 16.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
103 | 775599130R00 | Celoplošné tmelení | m2 | 185.19 |  | 0 | 181.04 | 33526.8 | 67.46 | 12492.92 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.13 | 24.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
104 | 775599141R00 | Lak dřevěných podlah Bona Novia, Z+2x,přebroušení | m2 | 185.19 |  | 0 | 214.02 | 39634.36 | 286.98 | 53145.83 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.57 | 105.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
105 | 998775102R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | t | 0.17943 |  | 0 | 0 | 0 | 1207 | 216.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.42 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 775530050RA0 | Podlahy parketové | m2 | 10.12 |  | 0 | 1449.88 | 14672.79 | 615.12 | 6225.01 | 21 | 0 | 0.00973 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.1287 | 11.42 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
107 | 61413711R | Lišta parketová | m | 15 |  | 0 | 64.2 | 963 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 47068.63 |  | 18447.05 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 33.8 | [5 empty] | DIL
108 | 776520010RA0 | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík | m2 | 20.48 |  | 0 | 527.72 | 10807.71 | 363.28 | 7439.97 | 21 | 0 | 0.00411 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.66558 | 13.63 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | 1,46+3,75+1,7+3,82+1,66+3,52+2,99+1,58 |  | 20.48 | [22 empty] | VV | 0
109 | 776520010RAH | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina zátěžová | m2 | 30.3 |  | 0 | 1196.73 | 36260.92 | 363.27 | 11007.08 | 21 | 0 | 0.00409 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.66556 | 20.17 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 16642.28 |  | 174787.25 |  | 0 |  | 0.55 |  | 0 |  |  |  |  | 167.17 | [5 empty] | DIL
110 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 110.67 |  | 0 | 26.65 | 2949.36 | 25.95 | 2871.89 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.05 | 5.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
111 | 781111121R00 | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 3.885 |  | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 262.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.13 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 0,885+0,9+2,1 |  | 3.88 | [22 empty] | VV | 0
112 | 781475124R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm | m2 | 110.67 |  | 0 | 122.86 | 13596.92 | 757.14 | 83792.68 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.53 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.448 | 160.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | (0,885+1,8)*2*2,1-1,4 |  | 9.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,085+1,8)*2*2,1-1,4 |  | 14.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,905+0,9)*2*2,1-1,4 |  | 10.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,905+2,005)*2*2,1-1,4 |  | 15.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,865+0,885)*2*2,1-1,4 |  | 10.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,865+1,89)*2*2,1-1,4 |  | 14.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,775+1,8)*2*2,1-1,4 |  | 13.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,775+0,885)*2*2,1-1,4 |  | 9.77 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1,825)*2*2,1-1,4 |  | 12.56 | [22 empty] | VV | 0
113 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.55113 |  | 0 | 0 | 0 | 654 | 360.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.598 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | 78101 | Dodávka obkladu | m2 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 87500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
115 | 59760104.AR | Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm | m | 5 |  | 0 | 19.2 | 96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 14/ I | RTS 14/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 25.75 |  | 38.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | DIL
116 | 783522000R00 | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x | m2 | 0.3875 |  | 0 | 66.46 | 25.75 | 99.04 | 38.38 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.194 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1,55*0,25 |  | 0.39 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 13434.44 |  | 124784 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 242.41 | [5 empty] | DIL
117 | 784402802R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m | m2 | 829.4342 |  | 0 | 0.1 | 82.94 | 40.2 | 33343.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.07975 | 66.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 29,6+2,1+47,71+31,98+32,52+8,22+32,48+19,79 |  | 204.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | (13,96+7,18+1,5+1,9+8,09+3,96+8,09+5,1+8,09+7+4,7+6,1)*2*4,13 |  | 625.03 | [22 empty] | VV | 0
118 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální | m2 | 1311.5426 |  | 0 | 4.68 | 6138.02 | 16.82 | 22060.15 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.03248 | 42.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
119 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 1311.5426 |  | 0 | 5.5 | 7213.48 | 52.9 | 69380.6 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.10191 | 133.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 4,13*2 |  | 8.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | 262,69 |  | 262.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | (11,225+9+5,48+3,1+4+3,1+7+4,7+5+4,84+3,74+2+3,76+5,965+3,9+2+5,5+0,7+5,965+1,6+3,55+10+4,33+0,6+2,53+5,075)*2*4,13 |  | 980.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,885+1,8+2,085+1,8+1,905+0,9+1,905+2,005+1,865+0,885+1,865+1,89+1,775+1,8+1,775+0,885+1,5+1,825)*2*1,03 |  | 60.46 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZTI
Položkový rozpočet
S: | 11018/21/0086791/01 | Zámečnická 90/2 - Ateliéry (261,3m2)
O: | 01 | Zámečnická 2, nebytový prostor 3.NP
R: | 01/02 | ZTI (všechny položky jsou D+M, pokud není specifikováno jinak)
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
1 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm | m | 8 |  | 0
2 | 612421637R00 | Omítky vnitřních stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, malta pro zdění | m2 | 2.2 |  | 0
3 | 346244371RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tl. 140 mm, prvek zdicí pálený - klasický: funkce: cihla plná, tvar: základní: P, I = 290 mm, w = 140 mm, h = 65 mm, styčná plocha: hladká, kat. zdicích … z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa | m2 | 1.2 |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
4 | 974031153R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 8 |  | 0
5 | 974031387R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm | m | 4 |  | 0
6 | R15 | demontáže ventilů, baterií, vodoměrů | ks | 7 |  | 0
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
7 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1.1 |  | 0
8 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 1.1 |  | 0
9 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.1 |  | 0
10 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 33 |  | 0
11 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1.1 |  | 0
12 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 4.4 |  | 0
13 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z katalogu odpadů | t | 1.1 |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
14 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m | t | 0.369 |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
15 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tl. stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí | m | 56 |  | 0
16 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tl. stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | m | 16 |  | 0
17 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | t | 0.033986 |  | 0
18 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci, vyvedení a upevnění odpadních výpustek | kus | 17 |  | 0
19 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci, vyvedení a upevnění odpadních výpustek | kus | 4 |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
20 | 722172731R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PPR-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí | m | 25 |  | 0
21 | 722172732R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PPR-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí | m | 70 |  | 0
22 | 722181213RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tl. stěny 13 mm, d 22 mm | m | 25 |  | 0
23 | 722181213RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tl. stěny 13 mm, d 28 mm | m | 70 |  | 0
24 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 21 |  | 0
25 | 722237131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0
26 | 722190901R00 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění | kus | 5 |  | 0
27 | 722237122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0
28 | 722237662R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0
29 | 722269111R00 | Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G1/2" | kus | 5 |  | 0
30 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 95 |  | 0
31 | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | t | 0.013398 |  | 0
32 | 733170801R00 | Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm | m | 30 |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
33 | 725534226R00 | Elektrický zásobníkový ohřívač vody 160L, závěsný | ks | 4 |  | 0
34 | 725539103R00 | Montáž elektrických ohřívačů | ks | 4 |  | 0
35 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | ks | 4 |  | 0
36 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 4 |  | 0
37 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | ks | 4 |  | 0
38 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | ks | 4 |  | 0
39 | 725814101R00 | Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu | ks | 13 |  | 0
40 | 725829301R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových stojánkových | ks | 4 |  | 0
41 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | ks | 4 |  | 0
42 | 725339101R00 | Montáž stojící výlevky | ks | 1 |  | 0
43 | 725849302R00 | Montáž baterie sprchové, držáku sprchy | ks | 4 |  | 0
44 | 725019101R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou | ks | 1 |  | 0
45 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu | ks | 5 |  | 0
46 | 55145001R | Baterie umyvadlová směšovací, stojánková, ovládání pákové, povrch chrom, v. výtoku 53 mm | ks | 4 |  | 0
47 | 55145009R | Baterie sprchová nástěnná, rozteč 150 mm, ovládání pákové, povrch chrom, příslušenství sprchová tyč | ks | 4 |  | 0
48 | 55145352R | Kombinace sprchová, držák pevný, ruční sprcha d 68 mm, hadice 150 cm, povrch chrom | ks | 4 |  | 0
49 | 551674068R | Sedátko klozetové s poklopem, plast, antibakteriální, bílé, úchyty ocelové, šířka = 365,0 mm, délka = 405,0 mm, rozteč = 155 mm | ks | 4 |  | 0
50 | 55428020R | Kout sprchový v = 2 050 mm, instalační rozměr 775 až 900 mm, čtvercový, vstup rohový, š. vstupu 420 mm, výplň bezpečnostní sklo, rám hliník, transparentní čirá, profily stříbro | ks | 4 |  | 0
51 | 55423038AR | Sprchová vanička čtvercová, l = 900 mm, š = 900 mm, hl = 150 mm, bílá | ks | 4 |  | 0
52 | 642153261R | Umyvadlo š = 500mm, hl = 410 mm, diturvit, s otvorem pro baterii uprostřed, bílé | ks | 4 |  | 0
53 | 64240062R | Mísa klozetová diturvit závěsná, h = 360 mm, š = 360 mm, hl = 530 mm, splachování hluboké, sedátko s poklopem, bílá | ks | 4 |  | 0
54 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | ks | 3 |  | 0
55 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | ks | 3 |  | 0
56 | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur | ks | 1 |  | 0
57 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | ks | 1 |  | 0
58 | 725310821R00 | Demontáž dřezů jednodílných na konzolách | ks | 1 |  | 0
59 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | ks | 3 |  | 0
60 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | ks | 4 |  | 0
61 | 725590812R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m, vodorovně do 100 m | t | 0.8 |  | 0
62 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový | ks | 2 |  | 0
63 | 3581 | demontáž odpadní výpustky | ks | 7 |  | 0
64 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m, vodorovně do 50 m | t | 0.1655 |  | 0
65 | 998725 | Baterie nástěnná s dlouhým ramínkem pro výlevku D+M | ks | 1 |  | 0
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0
66 | 726211123R00 | Klozet zavěsný, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s přezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu | ks | 4 |  | 0
67 | 551070101R | Tlačítko ovládací plastové, ovládací síla do 20,0 N, dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l, 247x165x17,5 mm, barva bílá | ks | 4 |  | 0
68 | 998726123R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m, vodorovně do 50 m | t | 0.028 |  | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0
69 | 734255115R00 | Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | ks | 5 |  | 0
70 | 5512100041R | Regulátor tlaku vody PN 16, DN 20, rozsah teplot 0 až 40 C°, 1,0 až 6,0 bar | ks | 5 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## UT
Položkový rozpočet
S: | 11018/21/0086791/01 | Zámečnická 90/2 - Ateliéry (261,3m2)
O: | 01 | Zámečnická 2, nebytový prostor 3.NP
R: | 01/03 | ÚT (všechny položky jsou D+M, pokud není specifikováno jinak)
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
1 | 612403385R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm | m | 6.4 |  | 0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0
2 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 24 |  | 0
3 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 0.96 |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
4 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 6 |  | 0
5 | 974031143R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm | m | 6.4 |  | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0
6 | 979011219R00 | Příplatek za každé další podlaží nošením | t | 0.6239 |  | 0
7 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.6239 |  | 0
8 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 18.717 |  | 0
9 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.6239 |  | 0
10 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2.4956 |  | 0
11 | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 0.6239 |  | 0
12 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 0.6239 |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
13 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 0.0768 |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0
14 | 733151114R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných D 22x1,5 | m | 75 |  | 0
15 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 75 |  | 0
16 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 0.0072 |  | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0
17 | 55137306.AR | hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C, ovládání ruční; provedení kapalinová | ks | 8 |  | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
18 | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 8 |  | 0
19 | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0
20 | 735111353R00 | Otopné článkové litinové těleso 17/500/160 | kus | 2 |  | 0
21 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | t | 0.39 |  | 0
22 | R36 | vypuštění a napuštění soustavy | ks | 1 |  | 0
23 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů litinových článkových | m2 | 33 |  | 0
24 | 735151831R00 | Demontáž otopných těles panelových | kus | 5 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0
25 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí oškrábáním | m2 | 33 |  | 0
26 | 783225100R00 | Nátěr kov. stavebních dplňk. konstrukcí synetické dvojnásobné + 1x email | m2 | 33 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## Elektro
Položkový rozpočet
S: | 11018/21/0086791/01 | Zámečnická 90/2 - Ateliéry (261,3m2)
O: | 01 | Zámečnická 2, nebytový prostor 3.NP
R: | 01/04 | Elektro (všechny položky jsou D+M, pokud není specifikováno jinak)
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
1 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 922 |  | 0
2 | 612403381R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS | m | 368.8 |  | 0
3 | 611403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS | m | 184.4 |  | 0
4 | 611421133R00 | omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková | m2 | 6.6384 |  | 0
5 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 55.32 |  | 0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0
6 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., nový rozvadec | h | 8 |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
7 | 973031345R00 | Vysekání kapes pro rozvaděč, vč. osazení | kus | 9 |  | 0
8 | 971033181R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 90 cm, MVC | kus | 14 |  | 0
16 | 973031616R00 | Vysekání kapes, krabice 10x10x5cm | kus | 157 |  | 0
17 | 974082172R00 | Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 3 cm | m | 184.4 |  | 0
18 | 974082173R00 | Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 5 cm | m | 368.8 |  | 0
19 | 974082112R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm | m | 922 |  | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0
10 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.63 |  | 0
11 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.63 |  | 0
12 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 18.9 |  | 0
13 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.63 |  | 0
14 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2.52 |  | 0
15 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 0.63 |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
20 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 5.694 |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0
21 | 210-010 | Bytový rozvaděč RB, kompletní dodávka vč. výzbroje, proudový chránič, jističe, D+M | ks | 5 |  | 0
22 | R1256 | rozvaděč SLP - design jako RB | ks | 4 |  | 0
23 | 210010321R00 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh | kus | 157 |  | 0
24 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 22 |  | 0
25 | Pol__0017 | Připojovací zásuvka pro troubu, sporák, 80x80x25, 5 svorek, ochrana | kus | 4 |  | 0
26 | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 12 |  | 0
27 | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 11 |  | 0
28 | 210111014RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 48 |  | 0
29 | 210810053RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 50 |  | 0
30 | 210810054RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu 4x16 mm2 | m | 50 |  | 0
31 | 210800549RT1 | Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 16 | m | 50 |  | 0
32 | 210800546RT1 | Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 4 | m | 77 |  | 0
33 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 362 |  | 0
34 | 210810055RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 150 |  | 0
35 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 830 |  | 0
36 | 210810056RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 190 |  | 0
39 | 210010001R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm | m | 170 |  | 0
40 | 449861130R | Hlásič multisenzorový | kus | 5 |  | 0
41 | 210110001R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí | kus | 8 |  | 0
41 | 220111761R00 | Svorka uzemňovací | kus | 8 |  | 0
42 | 34195R | Materiál pro elektroinstalaci | sada | 1 |  | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0
43 | 220-004 | Silové napojení rozvaděče SLP | kus | 4 |  | 0
44 | 220-002 | Ovládací, návěštní a signální přístroje tlačítkový, domovní ovladač, včetně zapojení, bez signálky | kus | 4 |  | 0
45 | 222290103R00 | Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku | kus | 5 |  | 0
46 | 222730001R00 | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku | kus | 5 |  | 0
47 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 10 |  | 0
48 | 34121046R | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm | m | 42 |  | 0
49 | 3412652210R | Kabel koaxiální Cu, PVC 5 mm | m | 85 |  | 0
50 | 371201303R | Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e, balení po 305 m | m | 85 |  | 0
51 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 85 |  | 0
52 | 222280221R00 | SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách | m | 85 |  | 0
53 | 222280241R00 | Koaxiální kabel v trubkách | m | 85 |  | 0
54 | 210010001R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm | m | 85 |  | 0
55 | 34571050R | Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm | m | 85 |  | 0
56 | 220711301R00 | Montáž detektoru | kus | 5 |  | 0
57 | 220-001 | Autonomní požární detektor s akust.signalizací | ks | 5 |  | 0
58 | 38226867D | Telefon domácí provedení | kus | 4 |  | 0
59 | 222323301R00 | Domácí telefon digitální, na úchyt.body | kus | 4 |  | 0
60 | 34195R | Materiál pro elektroinstalaci | sada | 1 |  | 0
61 | 32679R | svítidlo - přisazené s LED žárovkou E27, D+M, vč. Výpočtu osvětlení | kus | 47 |  | 0
62 | 32659R | dveřní zvonek D+M | ks | 4 |  | 0
Díl: | M29 | Demontáže |  |  |  | 0
63 | R36593 | zásuvky | ks | 41 |  | 0
64 | R36594 | vypínače | ks | 19 |  | 0
65 | R36595 | pojistky | ks | 1 |  | 0
66 | R36596 | telefon | ks | 3 |  | 0
67 | R36597 | zvonek | ks | 1 |  | 0
68 | 650801113R00 | Demontáž svítidla stropního přisazeného | kus | 35 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## VZT
Položkový rozpočet
S: | 11018/21/0086791/01 | Zámečnická 90/2 - Ateliéry (261,3m2)
O: | 01 | Zámečnická 2, nebytový prostor 3.NP
R: | 01/04 | VZT (všechny položky jsou D+M, pokud není specifikováno jinak)
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
1 | 7281 | Potrubí kovové, kruhové d 100 mm, D+M | m | 102 |  | 0
2 | 7282 | Potrubí kovové, kruhové d 125 mm, D+M | m | 3.6 |  | 0
3 | 7283 | Potrubí kovové, kruhové d 200 mm, D+M | m | 9.6 |  | 0
4 | 7284 | Tlumič hluku 100/300, D+M | ks | 4 |  | 0
5 | 7285 | Rekuperační jednotka podstropní 600 m3/h, včetně řídící jednotky a ovládacího modulu. Jednotlivé zóny budou ovládány ovladači a čidly CO2, pokyny budou zavedeny do řídící jednotky, která bude ovládat výkon VZT jednotky a zónové klapky | komplet | 1 |  | 0
6 | 7286 | podhledová přívodní výustka pro potrubí d 150 mm, regulovatelný průtok | ks | 8 |  | 0
7 | 7287 | podhledová odvodní výustka pro potrubí d 150 mm, regulovatelný průtok | ks | 5 |  | 0
8 | 2100-1 | Ventilátor vybavený elektricky ovládanou automatickou žaluzií, čidlem vlhkosti a časovým spínačem, krytí min. IPx4, max. 30dB, D+M | ks | 8 |  | 0
9 | 2100-2 | tepelná izolace tl 60 mm s kašírovanou AL fólií, pro obalení přívodního VZT potrubí d 150 do rekuperace | m2 | 18 |  | 0
10 | 2100-3 | Požární ucpávky pro potrubí do 150 mm | ks | 11 |  | 0
11 | 2100-4 | zónové elektrické regulačí klapky d 150 mm, kovové, vč. Pohonu, se signalizací polohy | komplet | 8 |  | 0
12 | 2100-5 | čidla Co2 vč. Kabeláže | komplet | 3 |  | 0
13 | 7284 | Mřížka krycí fasádní, kruhová, rozměr pr. 160 mm, mater. výplň tahokov, barva základní nátěr, provedení s přírubou na volné konce potrubí, D+M | ks | 3 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0