Upřesnění zadání na akci Jakubské nám. 5 a Moravské nám. 3 v Brně

– PD na statické zajištění objektu a PBŘ

1) nové využití sálu divadla – po provedení statického zajištění bude prostor bývalého divadelního sálu v 1.NP a 2.NP objektu Jakubské nám. 5 bude využíván pro činnosti typu galerie, popř. komunitní či komorní aktivity;

2) rozdělení sálů a foyer dle uživatelů – i nadále se počítá se dvěma uživateli:

- 1. uživatel: víceúčelový sál + foyer a další prostory v 1.NP a 2.NP, přístup z Jakubského nám. 5,

- 2. uživatel: sál kina + přilehlé foer a další prostory v 1.PP a 2.PP, přístup z Moravského nám. 3;

3) demontáž stávajících prvků a rozsah prací:

  - v bývalém sále divadla bude demontován bez obnovy zavěšený akustický podhled, potrubí VZT a další prvky, které by znemožňovaly provedení statického zajištění sálu; výsledkem statického zajištění bude základní prostor bez vybavení s přípravou pro technologie a technické rozvody (elektroinstalace, klimatizace apod.);

- v sále kina budou demontovány stávající akustické obklady stěn a stropu, součástí PD bude řešení nových akustických obkladů stěn a stropu, které vyhoví v rámci zpracovaného PBŘ; v sále bude nová elektroinstalace, předpokládá se využití stávající VZT; stavební úpravy musí umožnit původní provoz sálu (kino);

4) únikové cesty ze sálů – předpokládá se využití stávajících únikových cest.