## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D1.4.4- Elektroinstalace
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Novostavba radnice Útěchov u Brna
Projektant : |  | ing. Kadrnožka Miroslav |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ing. Miroslav Kadrnožka
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| 2019-07-09 | Podpis: |  | Podpis :
ing. Kadrnožka
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka : Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky, slouží jako vzor, jehož parametry jsou minimálně požadovány pro dodávku.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Novostavba radnice Útěchov u Brna
Objekt : |  | D1.4.4- Elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka + montáž | HZS
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Revize 30hod/320Kč |  |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN | [5 empty] | Kč
Mimostaveništní doprava-dovoz materiálu na staveňště | [5 empty] | 0 | 8
Pomocný materiál pro elektropráce (šrouby, svorky, příchytky) | [5 empty] | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0
Poznámka : Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky, slouží jako vzor, jehož parametry jsou minimálně požadovány pro dodávku.

## Položky
Poř. č. | Ceníkové číslo položky | Popis položky | Měrná jednotka | Počet MJ | Dodávka + Montáž
[5 empty] | JC | CELKEM
Silnoproudé elektroinstalace
| Č. oddílu 1 | Elektroinstalace
1. | Vlastní | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm | m | 420 | 0 | 0
2. | Vlastní | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm | m | 158 | 0 | 0
3. | Vlastní | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení | kus | 110 | 0 | 0
4. | Vlastní | Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová | kus | 65 | 0 | 0
5. | Vlastní | Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová | kus | 25 | 0 | 0
6. | Vlastní | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 | kus | 20 | 0 | 0
7. | Vlastní | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 | kus | 230 | 0 | 0
8. | Vlastní | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 98 | 0 | 0
9. | vlastní | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 24 | 0 | 0
10. | vlastní | Spínač vestavný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí , 230V/10A | kus | 3 | 0 | 0
11. | vlastní | Spínač vestavný jednopól.- řaz. 5, obyč.prostředí , 230V/10A | kus | 4 | 0 | 0
12. | vlastní | Spínač nástěnný - řaz. 3, IP54 , 400V/25A | kus | 3 | 0 | 0
13. | vlastní | Tlačítkový ovladač 230V/10A | kus | 10 | 0 | 0
14. | vlastní | Tlačítkový ovladač s orientací 230V/10A | kus | 25 | 0 | 0
15. | vlastní | Sada přivolání pomoci invalidů | kus | 1 | 0 | 0
16. | Vlastní | Relé | kus | 3 | 0 | 0
17. | Vlastní | Sada domácí telefon audio, 1 vchody, 5 telefonů vč zdroje | kus | 1 | 0 | 0
18. | Vlastní | Zásuvka , 230V/16A, IP20 | kus | 65 | 0 | 0
19. | Vlastní | Zásuvka , 230V/16A, IP20, T3 | kus | 5 | 0 | 0
20. | Vlastní | EKV Přípojnice | kus | 2 | 0 | 0
21. | Vlasrní | Kabelový žlab50/50 vč.konstrukce | m | 25 | 0 | 0
22. | Vlasrní | Kabelový žlab125/50 vč.konstrukce | m | 20 | 0 | 0
23. | Vlasrní | Požární příchytka dvojitá | m | 125 | 0 | 0
24. | Vlastní | Vodič CYY 6 mm2 pevně uložený | m | 907 | 0 | 0
25. | Vlastní | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 50 | 0 | 0
26. | Vlastní | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 550 | 0 | 0
27. | Vlastní | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 1230 | 0 | 0
28. | Vlastní | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4mm2 volně uložený | m | 65 | 0 | 0
29. | Vlastní | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10mm2 volně uložený | m | 55 | 0 | 0
30. | Vlastní | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 16mm2 volně uložený | m | 60 | 0 | 0
31. | Vlastní | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 520 | 0 | 0
32. | Vlastní | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 160 | 0 | 0
33. | Vlastní | Kabel JYTY-m 750 V 2 x 1 mm2 volně uložený | m | 95 | 0 | 0
34. | Vlastní | Kabel JYTY-m 750 V 5 x 1 mm2 volně uložený | m | 125 | 0 | 0
35. | Vlastní | EXT4 - Viz kniha svítidel | kus | 7 | 0 | 0
36. | Vlastní | EXT4.p - Viz kniha svítidel | kus | 7 | 0 | 0
37. | Vlastní | AS - Viz kniha svítidel | kus | 3 | 0 | 0
38. | Vlastní | A1S - Viz kniha svítidel | kus | 1 | 0 | 0
39. | Vlastní | BS - Viz kniha svítidel | kus | 1 | 0 | 0
40. | Vlastní | B1S - Viz kniha svítidel | kus | 1 | 0 | 0
41. | Vlastní | CS - Viz kniha svítidel | kus | 3 | 0 | 0
42. | Vlastní | C - Viz kniha svítidel | kus | 13 | 0 | 0
43. | Vlastní | E - Viz kniha svítidel | kus | 4 | 0 | 0
44. | Vlastní | E1 - Viz kniha svítidel | kus | 1 | 0 | 0
45. | Vlastní | F - Viz kniha svítidel | kus | 1 | 0 | 0
46. | Vlastní | F1 - Viz kniha svítidel | kus | 1 | 0 | 0
47. | Vlastní | GS - Viz kniha svítidel | kus | 3 | 0 | 0
48. | Vlastní | GS.p - Viz kniha svítidel | kus | 3 | 0 | 0
49. | Vlastní | GS.p - Viz kniha svítidel | kus | 1 | 0 | 0
50. | Vlastní | GS.p - Viz kniha svítidel | kus | 1 | 0 | 0
51. | Vlastní | H - Viz kniha svítidel | kus | 5 | 0 | 0
52. | Vlastní | N - Viz kniha svítidel | kus | 3 | 0 | 0
53. | Vlastní | N.p - Viz kniha svítidel | kus | 3 | 0 | 0
54. | Vlastní | N1 - Viz kniha svítidel | kus | 4 | 0 | 0
55. | Vlastní | N2 - Viz kniha svítidel | kus | 2 | 0 | 0
56. | Vlastní | N3 - Viz kniha svítidel | kus | 3 | 0 | 0
57. | Vlastní | EXT1 - Viz kniha svítidel | kus | 6 | 0 | 0
58. | Vlastní | EXT1.p - Viz kniha svítidel | kus | 6 | 0 | 0
59. | Vlastní | EXT2 - Viz kniha svítidel | kus | 14 | 0 | 0
60. | Vlastní | EXT2.p - Viz kniha svítidel | kus | 14 | 0 | 0
61. | Vlastní | RP-S Recyklační poplatek malé svítidlo | kus | 45 | 0 | 0
62. | Vlastní | RP-S recyklační poplatek velké svítidlo | m | 31 | 0 | 0
63. | Vlastní | Vedení jímací AlMgSi 8 vč podpěr | m | 120 | 0 | 0
64. | Vlastní | Vedení zemnící FeZn 30/4 | m | 60 | 0 | 0
65. | Vlastní | Svorka hromosvodová do dvou šroubů | kus | 35 | 0 | 0
66. | Vlastní | Svorka hromosvodová nad dva šrouby | kus | 4 | 0 | 0
67. | Vlastní | Jímací tyč vč uchycení 1,5m | kus | 9 | 0 | 0
68. | Vlastní | Ochranný úhelník komplet | kus | 5 | 0 | 0
|  | "Elektroinstalace" CELKEM |  |  |  | 0
IT
1. | Vlastní | vent. jednotka,4x ventilátor,termostat,spodní-horní | ks | 1 | 0 | 0
2. | Vlastní | Rozvodný panel 6 x 230 V, 3m s vaničkou 1,5U, přep. ochrana | ks | 1 | 0 | 0
3. | Vlastní | Patch cord UTP 1m, Cat.6, RJ45-RJ45, LSZH, | ks | 20 | 0 | 0
4. | Vlastní | FPC opt.vana pro 24xSC,LC-DUPLEX;vyvázání+držák svárů, | ks | 1 | 0 | 0
5. | Vlastní | SC-SC, optická spojka pro opt. kon. SC MM, | ks | 4 | 0 | 0
6. | Vlastní | 50/125um, 1m, 900um, LSZH, + Optické patch cordy | sestava | 1 | 0 | 0
7. | Vlastní | Smrštitelná trubička na ochranu sváru 60mm | ks | 4 | 0 | 0
8. | Vlastní | RAX-D1-X44-X3 vertikální vyvazovací kovové oko 40x40 | ks | 8 | 0 | 0
9. | Vlastní | RAX-UP-450-A3 Polička pevná s perforací 1U/450mm 80kg | ks | 2 | 0 | 0
10. | Vlastní | RAX-VP-X02-A1, 19"vyvazovací panel 1U jednostranná plast. lišta | ks | 2 | 0 | 0
11. | Vlastní | 19" datový rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
12. | Vlastní | Patch Panel 48 port UTP Cat.6 1U, management, | ks | 1 | 0 | 0
13. | Vlastní | 80x80/45x45mm, | ks | 14 | 0 | 0
14. | Vlastní | module 22,5x45mm, | ks | 25 | 0 | 0
15. | Vlastní | Keystone RJ45, Cat.6, UTP, | ks | 25 | 0 | 0
16. | Vlastní | UTP Cat.6 PVC, 4pár, drát, 23 AWG, | m | 980 | 0 | 0
17. | Vlastní | AT-SPSX 1000Base-SX, MM, 850nm | m | 1 | 0 | 0
18. | Vlastní | SWI AT-FS750/48 L2 Smart 48x10/100TX +2xSFP | ks | 1 | 0 | 0
19. | Vlastní | Anténa WiFi | ks | 2 | 0 | 0
20. | Vlastní | Trubka flexi 23mm pod omítku | m | 880 | 0 | 0
|  | "IT" CELKEM |  |  |  | 0
EZS
1. | Vlastní | Set ústředny 128-IP s příslušenstvím | ks | 1 | 0 | 0
2. |  | Ústředna 128-IP, deska ústředny, 10 zón, max. 128 zón,20 pods. | ks | 1 |  | 0
3. |  | Ústředna bílý plech. box 325 x 400 x 90mm,pro 48 a 128 | ks | 1 |  | 0
4. |  | Ústředna napájecí zdroj 12 VDC - 3A pro ústřednu | ks | 1 |  | 0
5. |  | Ústředna, systémová klávesnice, audio, RFID čtečka, 4 barvy | ks | 2 |  | 0
6. |  | Ústředna, deska expandéru pro 5 vstupů/výstupů, sběrnice KS-BUS | ks | 5 |  | 0
7. |  | Ústředna, venkovní IP65 čtečka černá, nástěnná montáž, 2m kabel | ks | 1 |  | 0
8. |  | Ústředna pro ovládání scénářů systému | ks | 5 |  | 0
9. |  | Ústředna - plastový box pro komunikátor, vhodný i pro 2x | ks | 3 |  | 0
10. |  | Ústředna, venkovní siréna bílá s modrou optickou částí, KS-BUS | ks | 1 |  | 0
11. |  | Ústředna akumulátor 6 VDC - 1,2Ah pro venkovní sirénu | ks | 1 |  | 0
12. |  | Ústředna, deska GSM/GPRS komunik. , 2x SIM,audio | ks | 1 |  | 0
13. |  | Ústředna - externí anténa s 30cm kablíkem | ks | 1 |  | 0
14. |  | Klávesnice LCD | ks | 8 | 0 | 0
15. | Vlastní | AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg | ks | 1 | 0 | 0
16. | Vlastní | programovací software ústředny včetně OS | ks | 1 | 0 | 0
17. | Vlastní | zadní distanční díl klávesnice pro nástěnnou montáž | ks | 5 | 0 | 0
18. | Vlastní | Deska expandéru pro 5 vstupů/výstupů, sběrnice KS-BUS | ks | 1 | 0 | 0
19. | Vlastní | relé, deska expandéru s 10 relé 12V/1A, sběrnice KS-BUS | ks | 8 | 0 | 0
20. | Vlastní | plastový box pro komunikátor, vhodný i pro 2x auxi | ks | 1 | 0 | 0
21. | Vlastní | LCD klávesnice s dotykovými tlačítky, bílá, čtečka | ks | 1 | 0 | 0
22. | Vlastní | venkovní siréna bílá s modrou optickou částí, KS-BUS | ks | 2 | 0 | 0
23. | Vlastní | AKU 1.3-6 - akumulátor 6V/1,3 Ah, 97x24x52 mm, 0,3 kg | ks | 1 | 0 | 0
24. | Vlastní | vnitřní opticko-akustická siréna, na sběrn. KS-BUS | ks | 2 | 0 | 0
25. | Vlastní | Akumulátor 7,4 VDC - 850 mAh pro vnitřní sirénu | ks | 6 | 0 | 0
26. | Vlastní | Designový PIR detektor 12m | ks | 12 | 0 | 0
27. | Vlastní | Designový detektor tříštění skla | ks | 11 | 0 | 0
28. | Vlastní | Pomocný zdroj | ks | 1 | 0 | 0
29. | Vlastní | Bílý povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm, NBÚ-D | ks | 12 | 0 | 0
30. | Vlastní | Svítidlo signalizační | ks | 5 | 0 | 0
31. | Vlastní | Zámek dveří elektrický | ks | 1 | 0 | 0
32. | Vlastní | Instalační krabice,5 šroubovacích svorek+T,78x24x22mm | ks | 36 | 0 | 0
33. | Vlastní | FTP Cat.5e LSZH, 4pár, drát, 24 AWG | m | 495 | 0 | 0
34. | Vlastní | FI-H04, stíněný čtyřžilový kabel pro EZS | m | 900 | 0 | 0
35. | Vlastní | FI-H06, stíněný šestižilový kabel pro EZS | m | 640 | 0 | 0
|  | "EZS" CELKEM |  |  |  | 0
| Č. oddílu 2 | Pomocné práce
1. | Vlastní | Vysekání rýh 30/30 | m | 384 | 0 | 0
2. | Vlastní | Zaplnění rýh | m2 | 2.7 | 0 | 0
3. | Vlastní | Vrtání děr do d=50mm | ks | 32 | 0 | 0
4. | Vlastní | Požární ucpávka | m2 | 1 | 0 | 0
4. | Vlastní | Základ pro stožárky | ks | 14 | 0 | 0
| Č. oddílu 2 | "POMOCNÉ PRÁCE" CELKEM |  | 0 |  | 0
| Č. oddílu 3 | Demontáže
1. | Vlastní | Likvidace odpadu | kg | 7500 | 0 | 0
| Č. oddílu 3 | "DEMONTÁŽE" CELKEM |  | 0 |  | 0
| Č. oddílu 3 | Dodávky
3. | Vlastní | Rozvaděč RE viz výkres 06 | ks | 1 | 0 | 0
1. | Vlastní | Rozvaděč R1 viz výkres 07 | ks | 1 | 0 | 0
| Č. oddílu 3 | "DODÁVKY" CELKEM |  |  |  | 0
|  | "ELEKTRO " CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka : Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky, slouží jako vzor, jehož parametry jsou minimálně požadovány pro dodávku.