## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RS1 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RS2 | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
SVÍTIDLA | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Dodávky
Specifikace dodávky rozvodnice RS1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RS2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
bezdotykový el. osaoušeč rukou 230 V, 1500 W, 270x240x170, nerez mat | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RS1
BC-O-1/8-TW-ECO Rozvodnice Xboard, NA omítku, bílé plast.dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RS1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RS2
BC-O-1/5-TW-ECO Rozvodnice Xboard, NA omítku, bílé plast.dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozvodnice RS2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
KP 68_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8107_KRABICE PANCÉŘOVÁ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LHD 20X20_HC LIŠTA HRANATÁ | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8626_I1 KRYT ROH VNĚJŠÍ LHD 20X20 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8625_SD KRYT ROH VNITŘ. LHD 20X20 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1420_F50 MONOFLEX EN 320 N PVC | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
222-412 2×0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
222-413 3×0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
222-415 5×0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vodič jednožilový H07V-U 4 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení vodiče Do 4 mm3 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 , pod omítkou | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x4 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení kabelů SZ do 4x4 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ukončení kabelu SZ do 5x4 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořl. podkladů B až E) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný;do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 90°, triak;; b. jasně bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá (do hořl. podkladů B až E) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný;do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přípojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná montáž; řazení 3S; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montáž plastových rozvodnic do 10 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montáž jističe do stávající rozvodnice B20/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montáž jističe do stávající rozvodnice B20/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA
LMD RB.901696.002.PM LED 16W IP54, průměr 190mm, 3000/4000/5700K vestavné svítidlo do SDK, výřez 165mm, výška 75mm, opál. difuzor, tř. II,označení "A" | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LMD RB.451222.022.PM LED 10 W, IP40, délka 600 mm, 3000/4000 K přisazené na stěnu nebo strop, 400x45x55 mm, opál difuzor, tř.II označení "B" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
stropní přisazené svítidlo LMD FA-Pastil LED.J2.PM, IP65, průměr 280 mm, výška 63 mm, 16 W, 4000 K označení "C" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
vybourání otvoru ve zdivu cihelném do prúměru 60 mm Stena do 150mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 50x50x50 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vyskání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 30 mm Sire 30 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
omítka rýh ve stěně matkou Sire do 150 mm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | ZUŠ BRNO, CHARBULOVA 108/84-STAVEBNÍ ÚPRAVY V ČÁSTI OBJEKTU
Projekt | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Z. č. | 2224
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Vítek
Kontroloval
Datum
Zpracovatel | Ing. Jiří Vítek
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % | 5