## Rozpočet
Poř. |  |  |  |  | Cena
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 713 | Izolace tepelné
1 | před.cena | Přesun hmot pro izolace tepelné | sbr | 1
2 | před.cena | před.cena montáže izolace potrubí vč. příslušenství | m | 3
3 | před.cena | Izolace návlekovou izolací z PE 15/20 | m | 3
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
4 | před.cena | Přesun hmot pro rozvody potrubí | sbr | 1
5 | před.cena | před.cena provedení prostupů, drážek vč. zapravení | sbr | 1
6 | před.cena | montáž potrubí | m | 29
7 | před.cena | Ocel. potrubí DN15 vč. fitinek | m | 24
8 | před.cena | Ocel. potrubí DN20 vč. fitinek | m | 5
9 | před.cena | Zkouška těsnosti potrubí | m | 29
| 735 | Ústřední vytápění - otopná plocha
10 | před.cena | Přesun hmot pro tělesa | sbr | 1
11 | před.cena | montáž otopných těles | ks | 2
12 | před.cena | Topný žebřík KRCM 150045-M | ks | 1
13 | před.cena | deskový radiátor 11-050050 VK | ks | 1
14 | před.cena | vertikální těleso K20V180021-M | ks | 1
15 | před.cena | vertikální těleso K20V180036-M | ks | 1
14 | před.cena | montáž armatur otopných těles | ks | 2
15 | před.cena | rad. ventil DN15 pro deskový radiátor | ks | 1
16 | před.cena | termostatická hlavice pro deskový radiátor | ks | 1
17 | před.cena | uzav. šroubení DN15 pro deskový radiátor | ks | 1
18 | před.cena | Připoj. sada DN15 vč. termostatické hlavice pro topný žebřík a vertik. těleso | ks | 3
| 999 | Ostatní
19 | před.cena | vypuštění a napuštění topného systému, proplach | hod | 35
20 | před.cena | demontáž radiátorů vč. přípojek a potrubí + zaslepení přívodu | sbr | 5
21 | před.cena | vypracování dokumentace skut. provedení stavby | sbr | 1
CELKEM