B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

akce: “OPRAVA CHODNÍKU NA P.Č.536 K.Ú. PISÁRKY, SZŠ A VOSŽ LIPOVÁ 232/18, BRNO“

datum:                                	10 / 2024

zhotovitel dokumentace:	Projekční kancelář atelier DWG s.r.o.

údaje o stavebníkovi: 	Statutární město Brno

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatel předloží objednateli časový harmonogram prací.

Dodavatel vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby.

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel stavby vypracuje podrobný plán BOZP a předloží jej ještě před zahájením stavebních prací zástupcům GP, IS  a TDI.

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Před zahájením prací na všech stavebních objektech bude zhotovitelem stavby provedeno podrobné vytyčení všech stávajících inženýrských sítí které by mohly být stavbou dotčeny. Budou přizvání zástupci správců všech těchto sítí a bude s nimi dohodnut přesný postup prací v ochranných a bezpečnostních pásmech jednotlivých sítí. O tomto budou provedeny písemné záznamy.

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a provoz stávajícího obytného domu. Je nezbytné zabránit vniknutí nežádoucích osob do prostoru staveniště.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě

Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě (vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí se uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

Odpadové hospodářství během stavby zajišťuje původce odpadu, tj. každý, při jehož činnosti vzniká odpad.

Původce odpadu bude předávat odpad pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady nebo na místo určené obcí.

Původce musí mít předání stavebního a demoličního odpadu do odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Pokud původce takovou smlouvu nemá, musí ji co nejdříve uzavřít, aby se vyhnul postihu v případě kontroly. V případě stavebních a demoličních odpadů to je nezbytné vždy před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů.

Původce odpadu povede průběžnou evidenci odpadů, která se vede samostatně za každý druh odpadu.

Dále původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, musí zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.

Evidence odpadů, včetně dokladů o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpadem, bude uchována po dobu 5 let pro případ kontroly.

Nakládání s nebezpečným odpadem:

- Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby provede stavební firma ručící za řádný a bezpečný technologický postup odnětí těchto materiálů, jejich zabalení, označení a následné předání k bezpečnému odstranění.

- Stavební materiály s obsahem azbestu musí být odstraněny před odstraňováním ostatních součástí stavby. Během odstraňování materiálů s obsahem azbestu nesmí být na stavbě prováděny jiné činnosti.

- Před započetím odstraňování bude vypracován plán prací. Odstraňování musí být ohlášeno 30 dní před zahájením prací Krajské hygienické stanici.

- Prostor, kde bude docházet k nakládání s azbestem, bude vymezen jako tzv. „kontrolované pásmo“ se stanovenými režimovými opatřeními, včetně vedení evidence osob do pásma vstupujících. Osoby v kontrolovaném pásmu musí být vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými prostředky.

- Při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu musí být voleny takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší a vedou k omezení zdravotních rizik.

- Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu. Odpady s obsahem azbestu musí být neprodleně po vzniku baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a řádně označeny.

- Odpady s obsahem azbestu budou odstraňovány na skládkách skupiny S-NO (skládky nebezpečných odpadů). Přeprava nebezpečného odpadu musí být ohlášena v souladu s §78 a §79, zákona 541/2020 Sb.. Při vlastní přepravě musí být dodrženy platné předpisy pro přepravu nebezpečných odpadů, zejm. pak §46, zákona 541/2020 Sb..

K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o odstranění odpadů potvrzené zařízením na odstranění odpadů, které odpad převzalo (v dokladu bude uvedeno místo vzniku, původce odpadu, zařízení s IČZ, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku).

Před zahájením prací je nutné objekt prohlédnout z hlediska výskytu chráněných živočichů a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku. V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem.

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o opravu stávajícího chodníku v zastavěném území obce.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Uvažované stavební úpravy nevyžadují vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Stavba je v souladu s platnou UPD.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Bez výjimek.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Bez podmínek.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

S ohledem na charakter stavebních prací nebyly tyto prováděny.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Bez ochrany.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt není v záplavovém ani poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude svým provozem negativně ovlivňovat okolní stavby ani pozemky. Odtokové poměry se nemění.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace, demolice či kácení dřevin nebudou prováděny.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Bez požadavku.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Bez úprav.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Bez požadavku.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Pozemek p.č. 536, k.ú. Pisárky.

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Bez požadavku.

B.2 Celkový popis stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Stávající chodník s betonovou dlažbou je již za hranicí své životnosti. Nový chodník bude proveden ve stávajícím rozměru s obrusnou vrstvou ze skladebné betonové dlažby.

b) účel užívání stavby

Chodník.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalá.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Bez výjimek.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Bez podmínek.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů)

Bez ochrany.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

zastavěná plocha:			62,5 m2

obestavěný prostor:			28,5 m3

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod

Bez úprav.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude provedena v jedné etapě.

j) orientační náklady stavby

Viz položkový rozpočet.

V Brně 10/2024					    Ing. arch. Petr Vaněk, ČKA 4331