## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 0331 | Bazén Lužánky - Brno
| Objekt: |  | 02 | Ústřední vytápění
1264 | Rozpočet: |  | 01 | Ústřední vytápění
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | CM projekt, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 26919451
|  |  | Bratislavská 5 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 69301 | Hustopeče
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | CM projekt, s.r.o.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 1057866 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 1057866 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2020-10-01
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 02 | Ústřední vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Ústřední vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 716 | Požární prvky |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 02 01 Pol
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0331 | Bazén Lužánky - Brno | [24 empty] | STA
O: | 02 | Ústřední vytápění | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Ústřední vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 1412.84 |  | 44093.56 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0.48 |  |  |  |  | 33.39 | [5 empty] | DIL
1 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm | m | 26 |  | 0 | 45.3 | 1177.8 | 87.1 | 2264.6 | 21 | 0 | 0.01733 | 0.45 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | Indiv | 0.25 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
2 | 971042125T00 | Jádrové vrtání | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 3360 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 1.5 | 18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 974031153R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 26 |  | 0 | 9.04 | 235.04 | 94.96 | 2468.96 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.018 | 0.47 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.342 | 8.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 955T00 | Sekání | hod | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 36000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 147898.52 |  | 179234.46 |  | 0 |  | 0.92 |  | 0 |  |  |  |  | 113.72 | [5 empty] | DIL
5 | 713591170T00 | Montáž izolace potrubí návlekové pěnové | m | 734 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 41104 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 713591171T00 | Montáž izolace potrubí minerální pouzdra | m | 1264 |  | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 92019.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 722181212RT5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm | m | 258 |  | 0 | 15.02 | 3875.16 | 48.66 | 12554.28 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.135 | 34.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 722181212RT6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm | m | 24 |  | 0 | 16.14 | 387.36 | 48.66 | 1167.84 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.14 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 722181212RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 54 |  | 0 | 17.95 | 969.3 | 46.53 | 2512.62 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.129 | 6.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 722181213RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm | m | 44 |  | 0 | 24.37 | 1072.28 | 46.51 | 2046.44 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.129 | 5.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 722181213RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm | m | 62 |  | 0 | 32.79 | 2032.98 | 51.21 | 3175.02 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.142 | 8.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 722181213RW2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm | m | 52 |  | 0 | 36.3 | 1887.6 | 61.3 | 3187.6 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.17 | 8.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 722181214RW8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 54 mm | m | 184 |  | 0 | 63.28 | 11643.52 | 66.72 | 12276.48 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.185 | 34.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 722181214RY3 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 63 mm | m | 56 |  | 0 | 67.47 | 3778.32 | 72.13 | 4039.28 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.2 | 11.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 631433001R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 202 |  | 0 | 55.2 | 11150.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 631433101R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 68 |  | 0 | 62.96 | 4281.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 631433102R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 120 |  | 0 | 62.08 | 7449.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 631433104R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 68 |  | 0 | 68.96 | 4689.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 631433203R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 96 |  | 0 | 69.84 | 6704.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 631433205R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 22 |  | 0 | 80.4 | 1768.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 631433302R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 6 |  | 0 | 80.4 | 482.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 631433303R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 68 |  | 0 | 82 | 5576 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 631433307R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 68 |  | 0 | 99.2 | 6745.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 631433308R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 62 |  | 0 | 119.2 | 7390.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 631433311R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 392 |  | 0 | 137.2 | 53782.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 631433404R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 74 |  | 0 | 125.2 | 9264.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 631433410R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 18 |  | 0 | 164.8 | 2966.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % | 3219.8128 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 5151.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 716 | Požární prvky |  |  |  | 0 |  | 13372 |  | 4224 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | 966T00 | Montáž požárních ucpávek | kus | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 176 | 4224 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 24633211R | tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdivo; přetíratelný | kus | 10 |  | 0 | 275.6 | 2756 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 28650013R | manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 90 mm; DN 100; hl. 60 mm | kus | 10 |  | 0 | 1061.6 | 10616 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 160488.46 |  | 516635.62 |  | 0 |  | 9.66 |  | 0 |  |  |  |  | 13.14 | [5 empty] | DIL
32 | 732423507T00 | TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN 32 NEREZOVÉ, Q=4,4 m³/hod, H=27,9 kPa, 230 VAC, PŘÍKON 9-103 W - PRO OHŘEV TV - D+M | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 28048 | 56096 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 732423612T00 | TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN 80, Q=17,0 m³/hod, H=52,5 kPa, 230 VAC, PŘÍKON 28-691 W - PRO VĚTEV VZT D+M | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 43677.6 | 87355.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 732100000T00 | podtlakkové odplyňovací zařízení pro soustavy do 12m3 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 51120 | 102240 | 21 | 0 | 0.20622 | 0.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PODTLAKOVÉ ODPLYŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUSTAVY DO 12 m3 PŘI 24 h/d - MAX. 70°C | [24 empty] | POP
|  | S MEMBRÁNOVOU EXPANZNÍ NÁDOBOU, PŘÍKON 230 V, 470 W - CHLAZENÍ | [24 empty] | POP
35 | 732100090T00 | Uvedení do provozu podtlakového odplyňovacího zařízení | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 | 4800 | 21 | 0 | 0.20622 | 0.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 732110627T00 | VÝMĚNÍK PRO VĚTEV PDL VYTÁPĚNÍ 141 kW - PRIMÁR ZIMA 100/34°C, Δp=1,76 kPa - SEKUNDÁR 40/30°C, Δp=21,1 kPa vč.izolace, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12800 | 21 | 0 | 0.20622 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 732110628T00 | VÝMĚNÍK PRO VĚTEV VZT JEDNOTEK + OT 435 kW - PRIMÁR ZIMA 100/54°C, Δp=3,37 kPa - SEKUNDÁR 70/50°C, Δp=15,8 kPa vč.izolace, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 24720 | 24720 | 21 | 0 | 0.20622 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 732110629T00 | NOVÝ VÝMĚNÍK PRO OHŘEV TV 250 kW - PRIMÁR ZIMA 100/50°C, LÉTO 70/30°C, Δp=20,2 kPa - SEKUNDÁR 10/65°C, Δp=12,1 kPa vč.izolace D+M | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8480 | 16960 | 21 | 0 | 0.20622 | 0.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 732423655T00 | TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN 32, Q=4,5 m³/hod, H=15m, 230 VAC, - VZT Uzly, D+M | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 20904 | 62712 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 732423656T00 | TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN 80, Q=17,9 m³/hod, H=24,6 kPa, 230 VAC, PŘÍKON 24-325 W - PRO VĚTEV UT, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 52160 | 52160 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 732111314R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 25 | kus | 2 |  | 0 | 53.33 | 106.66 | 138.67 | 277.34 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.322 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 732111325R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 80 | kus | 4 |  | 0 | 204.65 | 818.6 | 322.55 | 1290.2 | 21 | 0 | 0.00338 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.749 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 732111095T00 | Automatický plovákový odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 1179.2 | 18867.2 | 21 | 0 | 0.20622 | 3.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 732111100T00 | Montáž VZT uzlu | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 3200 | 21 | 0 | 0.20622 | 1.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 732111150T00 | Hydraulická anuloid 200, Qmax=20m3/h, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12771.2 | 12771.2 | 21 | 0 | 0.20622 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.2 | 8.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla. | [24 empty] | POP
46 | 732111175T00 | Izolace pro hydraulický anuloid | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10069.6 | 10069.6 | 21 | 0 | 0.20622 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 732111182T00 | Rozdělovač/ sběrač sdružený KOMBI MODUL 200, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 17674.4 | 17674.4 | 21 | 0 | 0.20622 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 732111221T00 | Podpěra rozdělovače 200/120 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1553.6 | 3107.2 | 21 | 0 | 0.20622 | 0.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | kus | 1 |  | 0 | 1140 | 1140 | 460 | 460 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.114 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 732344650T00 | Montáž akumulační nádrže | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 21 | 0 | 2.5416 | 2.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 732423522T00 | TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN 25, Q=0,91 m³/hod, H=10 kPa, 230 VAC, VZT uzly, D+M | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3840 | 7680 | 21 | 0 | 0.02559 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.593 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 732423536T00 | TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN 25, Q=0,9 m³/hod, H=35,2 kPa, 230 VAC, PŘÍKON 3-50 W - PRO VĚTEV OT, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8720 | 8720 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 48466208R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 140 l; d nádrže 480 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá | kus | 1 |  | 0 | 5012 | 5012 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | 48466209R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 200 l; d nádrže 634 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá | kus | 1 |  | 0 | 6648 | 6648 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0222 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | 484673493T | TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA 200 l - PN 10 bar, VČETNĚ PRŮTOČNÉ ARMATURY SE ZAJIŠTĚNÍM G 1 1/4" - PRO SV, D+M | kus | 1 |  | 0 | 22636.8 | 22636.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | 484673901T | Uzávěr se zajištěním MK DN25, D+M | kus | 2 |  | 0 | 983.2 | 1966.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | 484674571T | AKUMULAČNÍ NÁDRŽ TV - 2 000 l - PN 10 bar, ∅1,0 m, VÝŠKA 3,04 m, KLOPNÁ VÝŠKA 3,06 m VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE, D+M | kus | 1 |  | 0 | 122160 | 122160 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
58 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | % | 6672.488 |  | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 9875.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 2209798.8 |  | 661067.46 |  | 0 |  | 15.38 |  | 2.74 |  |  |  |  | 870.55 | [5 empty] | DIL
59 | 736 346928T00 | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku | m2 | 1634 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 196080 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 736346925T00 | Montáž rozdělovače vč.skříně | kus | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 440 | 6600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 733161302T00 | Gumový kompenzátor osový závitový DN 25, D+M | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 518.4 | 1036.8 | 21 | 0 | 0.00833 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 733161303T00 | Gumový kompenzátor osový závitový DN 32, D+M | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 600.8 | 2403.2 | 21 | 0 | 0.00833 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 733161304T00 | Gumový kompenzátor osový závitový DN 40, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 856.8 | 856.8 | 21 | 0 | 0.00833 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 733161305T00 | Gumový kompenzátor osový přírubový DN 65, D+M | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1260 | 2520 | 21 | 0 | 0.00833 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 733161308T00 | Gumový kompenzátor osový DN50, D+M | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 1036 | 10360 | 21 | 0 | 0.00833 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 733161309T00 | Gumový kompenzátor osový DN80, D+M | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 | 6400 | 21 | 0 | 0.00833 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 733111124R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20 | m | 6 |  | 0 | 109.36 | 656.16 | 148.24 | 889.44 | 21 | 0 | 0.00658 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.377 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 733111125R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 | m | 68 |  | 0 | 136.92 | 9310.56 | 169.88 | 11551.84 | 21 | 0 | 0.00744 | 0.51 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.431 | 29.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 733111126R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32 | m | 74 |  | 0 | 197.09 | 14584.66 | 178.91 | 13239.34 | 21 | 0 | 0.00825 | 0.61 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.452 | 33.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 733111127R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 40 | m | 22 |  | 0 | 236.7 | 5207.4 | 196.1 | 4314.2 | 21 | 0 | 0.00888 | 0.2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.491 | 10.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 733111128R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 | m | 68 |  | 0 | 302.3 | 20556.4 | 218.5 | 14858 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.71 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.543 | 36.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 2059.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.237 | 5.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 733113118R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 50 | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 382.8 | 6124.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.968 | 15.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 733121160R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 70 mm, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 18 |  | 0 | 352.51 | 6345.18 | 229.89 | 4138.02 | 21 | 0 | 0.01019 | 0.18 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.575 | 10.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 733121165R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 392 |  | 0 | 605.92 | 237520.64 | 290.08 | 113711.36 | 21 | 0 | 0.01276 | 5 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.718 | 281.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 733160804R00 | Demontáž potrubí z měděných trubek přes D 28 mm do D 54 mm | m | 94 |  | 0 | 6.1 | 573.4 | 36.06 | 3389.64 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.0291 | 2.74 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.1 | 9.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 258 |  | 0 | 134.78 | 34773.24 | 126.42 | 32616.36 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.29738 | 76.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
78 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 24 |  | 0 | 168.48 | 4043.52 | 130.72 | 3137.28 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.30738 | 7.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
79 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 122 |  | 0 | 206.58 | 25202.76 | 135.02 | 16472.44 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.31738 | 38.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
80 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 164 |  | 0 | 311.71 | 51120.44 | 141.89 | 23269.96 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.26 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.33332 | 54.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
81 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 158 |  | 0 | 468.32 | 73994.56 | 152.48 | 24091.84 | 21 | 0 | 0.00196 | 0.31 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.3579 | 56.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
82 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 120 |  | 0 | 609.6 | 73152 | 174.4 | 20928 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.28 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.4088 | 49.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
83 | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 184 |  | 0 | 1031.46 | 189788.64 | 198.94 | 36604.96 | 21 | 0 | 0.00374 | 0.69 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.4658 | 85.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
84 | 733163109R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 64 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 118 |  | 0 | 1543.62 | 182147.16 | 220.38 | 26004.84 | 21 | 0 | 0.00448 | 0.53 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.5156 | 60.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
85 | 733191928R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 50 | kus | 4 |  | 0 | 208.52 | 834.08 | 228.28 | 913.12 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.577 | 2.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 733194920R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých navaření odbočky na dosavadní potrubí D 70 mm, s 3,2 mm | kus | 4 |  | 0 | 66.19 | 264.76 | 240.61 | 962.44 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.608 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 733194925R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých navaření odbočky na dosavadní potrubí D 89 mm, s 3,6 mm | kus | 2 |  | 0 | 99.54 | 199.08 | 301.26 | 602.52 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.762 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 28600601.AR | trubka plastová otopné systémy PE-Xa; D = 17,0 mm; Di = 13,0 mm; s = 2,00 mm; teplota média max 70 °C; tlak média max 0,3 MPa | m | 12856 |  | 0 | 37.84 | 486471.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 1.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
89 | 28600611.AR | trubka ochranná PE; vrapová; pro trubku 17 x 2,0 mm | m | 570 |  | 0 | 13.2 | 7524 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
90 | 28600620R | deska izolační nosič trubek; extrudovaný polystyren; povrch s nopy; rovná hrana; tl. 50,0 mm; kašírování fólie PST; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 0,750 m2K/W | m2 | 1800 |  | 0 | 246 | 442800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 2.84 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
91 | 28600622R | deska izolační spojovací, nosič trubek; extrudovaný polystyren; povrch s nopy; rovná hrana; tl. 20,0 mm | kus | 142 |  | 0 | 33.76 | 4793.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
92 | 28600623R | deska izolační ukončovací, nosič trubek; extrudovaný polystyren; povrch s nopy; rovná hrana; tl. 20,0 mm | kus | 286 |  | 0 | 34.4 | 9838.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
93 | 28600627R | příchytka skoba; pro upevnění potrubí při pokládce v úhlu 45°; plast | kus | 328 |  | 0 | 3.28 | 1075.84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
94 | 28600632.AR | fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,2; š = 1 200 mm | m2 | 1798 |  | 0 | 24.72 | 44446.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.43 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
95 | 28600650.AR | páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 10,00 mm; š = 150,0 mm; l = 100,000 m; funkce vodotěsnost; dilatační, s fólií | m | 2400 |  | 0 | 19.84 | 47616 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
96 | 28600655.AR | přísada do betonu plastifikátor; zlepšení zpracovatelnosti a pevnosti; 10,00 kg; 1 100 kg/m3 | l | 400 |  | 0 | 72.48 | 28992 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
97 | 28600723T | koleno 17/17 pro systém podlahové vytápění, D+M | kus | 4 |  | 0 | 92 | 368 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
98 | 28600810T | násuvná objímka 17, pro lisování, D+M | kus | 376 |  | 0 | 33.6 | 12633.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
99 | 28600812T | spojka 17/17, D+M | kus | 42 |  | 0 | 80.8 | 3393.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
100 | 28600813T | připojovací šroubení 17x2, D+M | kus | 286 |  | 0 | 88 | 25168 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
101 | 28600814T | fixační oblouk 90°, 16/17, D+M | kus | 280 |  | 0 | 25.84 | 7235.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
102 | 551282511R | skříň rozdělovače pod omítku; pozink; š = 550 mm; prášková bílá | kus | 1 |  | 0 | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
103 | 551282512R | skříň rozdělovače pod omítku; pozink; š = 750 mm; prášková bílá | kus | 4 |  | 0 | 1864 | 7456 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
104 | 551282513R | skříň rozdělovače pod omítku; pozink; š = 950 mm; prášková bílá | kus | 5 |  | 0 | 2124 | 10620 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0189 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
105 | 551282514R | skříň rozdělovače pod omítku; pozink; š = 1 150 mm; prášková bílá | kus | 5 |  | 0 | 2444 | 12220 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0217 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
106 | 55130007401R | rozdělovač otopných systémů; 3 okruhy; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil | kus | 1 |  | 0 | 4196 | 4196 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
107 | 55130007403R | rozdělovač otopných systémů; 5 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil | kus | 1 |  | 0 | 5456 | 5456 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
108 | 55130007405R | rozdělovač otopných systémů; 7 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil | kus | 1 |  | 0 | 6376 | 6376 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0053 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
109 | 55130007406R | rozdělovač otopných systémů; 8 okruhů; nerezový kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil | kus | 3 |  | 0 | 7100 | 21300 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0059 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
110 | 55130007408R | rozdělovač otopných systémů; 10 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil | kus | 3 |  | 0 | 8184 | 24552 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0067 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
111 | 55130007409R | rozdělovač otopných systémů; 11 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil | kus | 1 |  | 0 | 8896 | 8896 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0073 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
112 | 55130007410R | rozdělovač otopných systémů; 12 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil, D+M | kus | 1 |  | 0 | 9096 | 9096 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0077 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
113 | 55130007415T | rozdělovač otopných systémů; 13 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil, D+M | kus | 1 |  | 0 | 10240 | 10240 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0077 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
114 | 55130007416T | rozdělovač otopných systémů; 14 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil, D+M | kus | 2 |  | 0 | 11200 | 22400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
115 | 55130007418T | rozdělovač otopných systémů; 15 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil, D+M | kus | 1 |  | 0 | 12640 | 12640 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
116 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | % | 27959.352 |  | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 74931.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 182991.72 |  | 568587.87 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  |  |  | 70.85 | [5 empty] | DIL
117 | 734191752T00 |  | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 1744 | 12208 | 21 | 0 | 0.01238 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.79 | 5.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ventil regulační vyvažovací DN 25, kvs=8,59m3/h, PN25, s vypouštěním | [24 empty] | POP
118 | 734429104T00 | Manometrický kohout třícestný DN15-PN25, D+M | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 459.2 | 3673.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | 734423131T00 | Tlakoměr 0- 350kPa, D+M | kus | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 604.8 | 8467.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | 734890830T00 | tlakově nezávislý regulační ventil DN15/20 LF, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9992 | 9992 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | 734890831T00 | tlakově nezávislý regulační ventil DN25/32 LF, D+M | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 11926.4 | 35779.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | 734890832T00 | tlakově nezávislý regulační ventil DN65 LF, D+M | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 63750.4 | 127500.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | 734890833T00 | tlakově nezávislý regulační ventil DN40/50 LF, D+M | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 25128 | 50256 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | 734163158R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 80, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 | 3431.9 | 13727.6 | 108.1 | 432.4 | 21 | 0 | 0.02254 | 0.09 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.251 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | 734191731T00 | Ventily regulační vyvažovací DN80 PN16, přírubový, D+M | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 17095.2 | 34190.4 | 21 | 0 | 0.01238 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ventil regulační vyvažovací DN 80, kvs=120 m3/h, PN16 přírubový | [24 empty] | POP
126 | 734191747T00 | Ventily regulační vyvažovací DN40, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2480 | 2480 | 21 | 0 | 0.01238 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ventil regulační vyvažovací DN40, PN25, bronz | [24 empty] | POP
127 | 734191748T00 | Ventily regulační vyvažovací DN50, D+M | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 2744 | 10976 | 21 | 0 | 0.01238 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ventily regulační vyvažovací STAD DN50 s vypouštěním, kvs=32,3m3/h, PN25 | [24 empty] | POP
128 | 734191750T00 | Ventily regulační vyvažovací DN20, závitový, D+M | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1534.4 | 3068.8 | 21 | 0 | 0.01238 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.79 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ventil regulační vyvažovací DN 20, kvs=5,39 m3/h, PN25, s vypouštěním | [24 empty] | POP
129 | 734191751T00 | Ventily regulační vyvažovací DN32,závitový, D+M | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 1833.6 | 14668.8 | 21 | 0 | 0.01238 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.79 | 6.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ventil regulační vyvažovací DN 32, kvs=14,2 m3/h, PN25, s vypouštěním | [24 empty] | POP
130 | 734191766T00 | Proporcionální digitálně konfigurovaný pohon 24V , D+M | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3808.8 | 7617.6 | 21 | 0 | 0.01238 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Proporcionální digitálně konfigurovaný pohon 24V, 160/200N | [24 empty] | POP
131 | 734191767T00 | Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 500/300 N, 24V 0 (2)-10V, D+M | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 5778.4 | 17335.2 | 21 | 0 | 0.01238 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 734191776T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN 20, D+M | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2678.4 | 5356.8 | 21 | 0 | 0.01238 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
133 | 734191783T00 | Tlakově nazávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci, DN 40, D+M | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 16216.8 | 48650.4 | 21 | 0 | 0.01238 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tlakově nazávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci, DN 25 | [24 empty] | POP
134 | 734193158R00 | Klapka přírubová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | 4971.82 | 4971.82 | 216.18 | 216.18 | 21 | 0 | 0.01334 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.502 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
135 | 734193217R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | 1337.37 | 2674.74 | 65.03 | 130.06 | 21 | 0 | 0.00414 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.151 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
136 | 734193218R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 14 |  | 0 | 1687.9 | 23630.6 | 108.1 | 1513.4 | 21 | 0 | 0.00604 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.251 | 3.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
137 | 734221672RT3 | Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu | kus | 11 |  | 0 | 259.92 | 2859.12 | 28.48 | 313.28 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.072 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
138 | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 | 132.32 | 2117.12 | 65.28 | 1044.48 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.165 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
139 | 734235122R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | 204.1 | 408.2 | 81.9 | 163.8 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
140 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 | 321.39 | 3856.68 | 89.81 | 1077.72 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.227 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
141 | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 | 455.98 | 5471.76 | 106.42 | 1277.04 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.269 | 3.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
142 | 734235125R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | 674.72 | 2024.16 | 138.88 | 416.64 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.35 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
143 | 734235126R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 25 |  | 0 | 1031.46 | 25786.5 | 167.74 | 4193.5 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.42 | 10.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
144 | 734245423R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | 355.79 | 711.58 | 89.81 | 179.62 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
145 | 734245426R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 50, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | 913.86 | 2741.58 | 167.74 | 503.22 | 21 | 0 | 0.00106 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.42 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
146 | 734261300T00 | Šroubení uzavírací k čerpadlu 1", D+M | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 473.6 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | 734261301T00 | Šroubení uzavírací k čerpadlu 6/4", D+M | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 156 | 1248 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
148 | 734261302T00 | Šroubení uzavírací k čerpadlu 5/4", D+M | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 148 | 888 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
149 | 734266426R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 11 |  | 0 | 463.92 | 5103.12 | 64.88 | 713.68 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.164 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
150 | 734293312R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 | 104.76 | 2095.2 | 32.84 | 656.8 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.083 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
151 | 734295213R00 | Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | 226.19 | 452.38 | 89.81 | 179.62 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
152 | 734295214R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 | 373.58 | 2615.06 | 106.42 | 744.94 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.269 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
153 | 734295216R00 | Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 | 1035.46 | 7248.22 | 167.74 | 1174.18 | 21 | 0 | 0.00142 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.42 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
154 | 734422130R00 | Tlakoměr diferenční č. 13353, D 160, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 | 3418.26 | 20509.56 | 313.74 | 1882.44 | 21 | 0 | 0.00544 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.793 | 4.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
155 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 56 |  | 0 | 37.22 | 2084.32 | 119.58 | 6696.48 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.278 | 15.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
156 | 734890809T00 | vysoce výkoný proporcionální pohon - 1000 N/24 s havarijní funkcí, D+M | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 17038.4 | 136307.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
157 | 734890850T00 | Adaptér pro tlakově nezávislý regulační ventil DN15-50, D+M | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 1461.6 | 8769.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
158 | 734890851T00 | Adaptér pro pro tlakově nezávislý regulační ventil DN65-125, D+M | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1461.6 | 2923.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
159 | 38822170T | Modul RTU ModBus, D+M | kus | 2 |  | 0 | 2072 | 4144 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
160 | 38822171T | Externí napáječ, D+M | kus | 2 |  | 0 | 1376 | 2752 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
161 | 388221832T | MĚŘIČ TEPLA Ultrazvukový DN 65, Qnom=25 m³/hod - PRO VYTÁPĚNÍ, D+M | kus | 1 |  | 0 | 28080 | 28080 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
162 | 38822185T | MĚŘIČ TEPLA Ultrazvukový DN 50, Qnom=15 m³/hod - pro ohřev BT, D+M | kus | 1 |  | 0 | 5904 | 5904 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
163 | 38832850R | teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použití pro topenáře | kus | 32 |  | 0 | 112.8 | 3609.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
164 | 42217514T | Směšovací klapka třícestná DN25, kvs= 6,3m3/h, D+M | kus | 1 |  | 0 | 795.2 | 795.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
165 | 4221751T | Servopohon 6 NM, 24V, D+M | kus | 1 |  | 0 | 3504 | 3504 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
166 | 5512010011R | ventil pojistný pro topení; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; otvírací tlak 3,0 bar | kus | 8 |  | 0 | 389.2 | 3113.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
167 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | % | 7493.316 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2247.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 56476.37 |  | 20493.01 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  |  |  |  | 10.2 | [5 empty] | DIL
168 | 735157568R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | 4656.45 | 13969.35 | 331.55 | 994.65 | 21 | 0 | 0.0366 | 0.11 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
169 | 735157572R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 2000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | 6253.69 | 18761.07 | 402.31 | 1206.93 | 21 | 0 | 0.061 | 0.18 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 1.1965 | 3.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
170 | 735157591R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | 7888.65 | 15777.3 | 407.35 | 814.7 | 21 | 0 | 0.0846 | 0.17 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 1.2105 | 2.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
171 | 735157769R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | 7968.65 | 7968.65 | 399.35 | 399.35 | 21 | 0 | 0.07714 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 1.188 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
172 | 735419841T00 | Otopná lavice ocelová Economic 200/30/23m D+M | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 7680.8 | 15361.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
173 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | % | 752.536 |  | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 1715.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 13757.76 |  | 45556.52 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
174 | 767100001T00 | Konzola nosníková pozink. l=250mm, D+M | kus | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 66.34 | 11941.2 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
175 | 767100002T00 | Konzola nosníková pozink. 30x30 l=2000mm, D+M | kus | 162 |  | 0 | 0 | 0 | 157.86 | 25573.32 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
176 | 767101000T00 | Doplňková konstrukce pro rozvody vytápění | kg | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 7200 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
177 | 31179105R | tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy | m | 112 |  | 0 | 13.04 | 1460.48 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
178 | 31179106R | tyč závitová M10; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy | m | 64 |  | 0 | 18.8 | 1203.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
179 | 42310112R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 mm; galvan.pozink. | kus | 110 |  | 0 | 11.12 | 1223.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
180 | 42310113R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink. | kus | 36 |  | 0 | 11.92 | 429.12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
181 | 42310114R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink. | kus | 85 |  | 0 | 12.64 | 1074.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
182 | 42310115R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink. | kus | 106 |  | 0 | 13.84 | 1467.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
183 | 42310116R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink. | kus | 36 |  | 0 | 14.88 | 535.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
184 | 42310118R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink. | kus | 32 |  | 0 | 22.96 | 734.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
185 | 42310120R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 72-78 mm 2 1/2"; DN 65,0 mm; galvan.pozink. | kus | 36 |  | 0 | 30.72 | 1105.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
186 | 42310122R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 87-92 mm 3"; DN 80,0 mm; galvan.pozink. | kus | 130 |  | 0 | 34.8 | 4524 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
187 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % | 584.7228 |  | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 842 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 10044 |  | 35886.24 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 90.72 | [5 empty] | DIL
188 | 783425350R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 648 |  | 0 | 15.5 | 10044 | 55.38 | 35886.24 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.08 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | Indiv | 0.14 | 90.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 153440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
189 | 914T00 | Zkouška těsnosti vytápění | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 4320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
190 | 916T00 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 25920 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
191 | 922T00 | Vyregulování systému | hod | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 11520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
192 | 930T00 | Vypuštění systému | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 2560 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
193 | 931T00 | Napuštění topného systému upravenou vodou | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 4320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
194 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
195 | 9630T00 | Třídění odpadu | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 7200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
196 | 990T00 | Lešení, plošiny a jiné mechanismy pro provedení díla | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
197 | 999T00 | Nezměřitelné práce | hod | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 72000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu