## RN_Kralovky
Příloha č. 16 Výzvy - Formulář instalovaného příkonu Retenční nádrže
Retenční nádrž Královky
Popis zařízení | Počet | Pmax | Pcelkový max.
| [ks] | [kW] | [kW]
Ponorná kalová čerpadla |  |  | 0
Strojně stírané česle |  |  | 0
Šnekové dopravníky shrabků |  |  | 0
Lis na shrabky |  |  | 0
Stavidlové uzavírací armatury s elektropohony |  |  | 0
Stavidlové regulační armatury s elektropohony |  |  | 0
Systém míchání nádrže |  |  | 0
Rozmíchávání sedimentů |  |  | 0
Celkový instalovaný příkon [kW] |  |  | 0
Poznámky:
Veškerá technologická zařízení musí být navržena na optimální účinnosti a musí zajistit požadovaný výkon i při limitních provozních hodnotách.
Použité materiály a stroje musí vyhovovat ČSN, EN a ISO a ostatním ustanovením. Zařízení musí splňovat všechny bezpečnostní předpisy.
Čerpadla budou navržena tak, aby pracovala s optimální účinností Q/H charakteristiky za všech možných provozních podmínek a budou vybavena frekvenčními měniči.
Motory čerpadel budou dimenzovány tak, aby pracovaly maximálně při 80% svého výkonu při plném zatížení.
Energetická účinnost elektromotorů musí splňovat požadavky na ekodesign dle nařízení ES č. 640/2009 pokud spadají do předmětu a oblasti působnosti tohoto nařízení.