## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 0000 | Výstavba kamerového bodu 25 - náměstí Svobody / ul. Masarykova
| Objekt: |  | 01 | Výstavba kamerového bodu 25
7136 | Rozpočet: |  | 01 | Výstavba kamerového bodu 25
| Objednatel: |  | Statutární město Brno |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánské náměstí 196/1 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  | 60200 | Brno-město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 759189 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2025-08-18
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 759189 | 159429.69 | 918618.69 | 100
2 | 01 | Výstavba kamerového bodu Brno, Josefská 25 |  |  | 0 | 759189 | 159429.69 | 918618.69 | 100
3 | 01 | Výstavba kamerového bodu Brno, Josefská 25 |  |  | 0 | 759189 | 159429.69 | 918618.69 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 759189 | 159429.69 | 918618.69 | 100
Popis rozpočtu: 25 - Výstavba kamerového bodu Brno, nám. Svobody / ul. Masarykova
| Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobky jiných výrobců, pokud jsou svými technickými parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, Funkčnost celého zařízení však nesmí být zhoršena. | [8 empty] | Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobky jiných výrobců, pokud jsou svými technickými parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, Funkčnost celého zařízení však nesmí být zhoršena.
| Jednotkové ceny zahrnují i náklady na: | [8 empty] | Jednotkové ceny zahrnují i náklady na:
| - pomocný instalační materiál, | [8 empty] | - pomocný instalační materiál,
| - zdvihací zařízení - plošina, | [8 empty] | - zdvihací zařízení - plošina,
| - výškové práce, | [8 empty] | - výškové práce,
| - dopravné. | [8 empty] | - dopravné.
| Počty koncových prvků odečteny z digitální verze PD programem Autocad. | [8 empty] | Počty koncových prvků odečteny z digitální verze PD programem Autocad.
| Výměry odměřeny z digitální verze PD programem Autocad z příloh. | [8 empty] | Výměry odměřeny z digitální verze PD programem Autocad z příloh.
| Provedení dle PD. | [8 empty] | Provedení dle PD.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M01 | Venkovní práce |  |  | MON |  |  | 0
| M02 | Rozvody nám. Svobody / ul. Masarykova |  |  | MON |  |  | 0
| M03 | Kamerový systém |  |  | MON |  |  | 0
| M04 | Licence |  |  | MON |  |  | 0
| M05 | Technologie |  |  | MON |  |  | 0
| M06 | Kabeláž |  |  | MON |  |  | 0
| M07 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0000 | Výstavba kamerového bodu 25 - nám. Svobody / ul. Masarykova | [22 empty] | STA
O: | 01 | Výstavba kamerového bodu 25 | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Výstavba kamerového bodu 25 | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M01 | Venkovní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 210000001 | Vytyčení trasy kabel.vedení v zastavěném prostoru | km | 0.14 |  | 0
2 | 210000002 | Úprava na optické trase v kolektoru | kpl | 2 |  | 0
3 | 210000003 | Optická spojka včetně vybavení (držáky, kazety , ochrany svárů) pro 144vl. | ks | 1 |  | 0
4 | 210000004 | Optický ODF pro 12 vláken | ks | 2 |  | 0
5 | 210000005 | Svár optického vlákna | ks | 48 |  | 0
6 | 210000006 | Kontrola tlakutěsnosti spojky | ks | 1 |  | 0
7 | 210000007 | Vyhledání stávajích kabelových hrániček | kpl. | 1 |  | 0
8 | 210000008 | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, vč.příchytek, UV odolnost | m | 29 |  | 0
9 | 210000009 | Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 10/8mm, modrá, pro zafouknutí do HDPE | m | 575 |  | 0
10 | 210000010 | Zafukování mikrotrubičky do HDPE | m | 575 |  | 0
11 | 210000011 | Tlakování trubky HDPE/LSPE | m | 115 |  | 0
12 | 210000012 | Kalibrace trubky HDPE/LSPE | m | 115 |  | 0
13 | 210000013 | Montáž koncovky HDPE | ks | 2 |  | 0
14 | 210000014 | Koncovka Plasson KPP 40 | ks | 2 |  | 0
15 | 210000015 | Zafukování optického kabelu | m | 150 |  | 0
16 | 210000016 | Ocelový pásek BANDIMEX M545 | ks | 4 |  | 0
17 | 210000017 | Pomocné práce | h | 8 |  | 0
18 | 210000018 | Protipožární zpevňující tmel 310ml, atest | ks | 4 |  | 0
19 | 210000019 | Demontáže a následná montáž stávajích kab. Rozvodů | h | 38 |  | 0
20 | 210000020 | Přepojení přívodu NN ze stávajícího rozvaděče do nového roz. | ks | 1 |  | 0
21 | 210000021 | Rozvaděč plastový IP 66, 6 DIN modulů | ks | 1 |  | 0
22 | 210000022 | Jistič 16A/B včetně montáže do rozváděče | ks | 1 |  | 0
23 | 210000023 | Jednofázový elektroměr digitální | ks | 1 |  | 0
24 | 210000024 | Revize elektrozařízení | ks | 1 |  | 0
25 | 210000025 | Zdvihací zařízení - plošina | hod | 32 |  | 0
26 | 210000026 | Výškové práce | hod | 32 |  | 0
27 | 210000027 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 12 |  | 0
Díl: | M02 | Rozvody nám. Svobody / ul. Masarykova 3/5 |  |  |  | 0
28 | 210000028 | Průzkum trasy v budově | soubor | 2 |  | 0
29 | 210000029 | Prostup do budovy vč. zapravení prostupu, materiál | ks | 2 |  | 0
30 | 210000030 | Průraz zdiva tl.do 600mm vč. zapravení průvrtu | ks | 2 |  | 0
31 | 210000031 | Atypické zámečnické práce na výduchu VZT | hod | 28 |  | 0
32 | 210000032 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 2 |  | 0
33 | 210000033 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 2 |  | 0
34 | 210000034 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0.1 |  | 0
35 | 210000035 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 2 |  | 0
36 | 210000036 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, vnitřní 2 x | m2 | 2 |  | 0
37 | 210000037 | Lišta vkládací Lv 40/40 vč. příslušenství | m | 14 |  | 0
38 | 210000038 | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, vč.příchytek, UV odolnost | m | 27 |  | 0
39 | 210000039 | Hmoždinka 8+ vrut | ks | 60 |  | 0
40 | 210000040 | Přepojení přívodu NN ze stávajícího rozvaděče do nového roz. | ks | 1 |  | 0
41 | 210000041 | Jistič 16A/B včetně montáže do rozváděče | ks | 1 |  | 0
42 | 210000042 | Jednofázový elektroměr digitální | ks | 1 |  | 0
43 | 210000043 | Revize elektrozařízení | ks | 1 |  | 0
44 | 210000044 | Pomocné práce | h | 23 |  | 0
45 | 210000045 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 12 |  | 0
Díl: | M03 | Kamerový systém |  |  |  | 0 |  | 99000 |  | 4600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
46 | 210000046 | Kamera 1/2”senzor, venkovní , NEMA 4X, IP66 and IK10, WDR a Lightfinder,IR přísvit, min. 1080p , den/noc (video) | ks | 1 |  | 0 | 99000 | 99000 | 4600 | 4600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
47 | 210000047 | Objektiv pro 1/2" kameru - 2 MP Lens DC-iris 10-80 mm F1.4 | ks | 1 |  | 0
48 | 210000048 | Kamera 1/1.8”senzor, venkovní IP66, WDR a Lightfinder,IR přísvit, 4MP 25/30, den/noc, možnost dohrátí zákaznického software, CPU Artpec 8 (čtení RZ) | ks | 2 |  | 0
49 | 210000049 | Objektiv pro 1/1.8" kameru - 4 MP Lens DC-iris 10-80 mm F1.5 | ks | 2 |  | 0 | [18 empty] | POP
50 | 210000050 | Originální konzole určená pro kameru, montáž na stožár | ks | 2 |  | 0 | [18 empty] | POP
51 | 210000051 | Přizpůsobení konzole atyp na zakázku | ks | 2 |  | 0 | [18 empty] | POP
52 | 210000052 | Výložné rameno pro kameru dle požadavku kamerové zkoušky | ks | 3 |  | 0
53 | 210000053 | SD karta 64GB pro venkovní instalace | ks | 3 |  | 0 | [18 empty] | POP
54 | 210000054 | IR přísvit 850nm s managementem po ethernetu PoE++/24V, dosvit min. 300m | ks | 3 |  | 0 | [18 empty] | POP
55 | 210000055 | Zroj pro IR přísvit | ks | 3 |  | 0 | [18 empty] | POP
Díl: | M04 | Licence |  |  |  | 0
56 | 210000056L | Licence pro kameru | ks | 3 |  | 0
57 | 210000057L | Licence připojení k serverové technologii | ks | 3 |  | 0
Díl: | M05 | Technologie |  |  |  | 0 |  | 19920 |  | 1620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
58 | 210000058 | SFP modul 20km SM Cisco | ks | 4 |  | 0 | 4980 | 19920 | 405 | 1620 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
59 | 210000059 | Průmyslový Switch 2x1G SFP, 2x ethernet PoE++ 60W per port, 6x ethernet PoE+ 30W per port -40 - +70 °C | ks | 2 |  | 0
60 | 210000060 | Průmyslový záložní zdroj na DIN lištu pro switch 280W, 55,2V, SNMP | ks | 2 |  | 0
61 | 210000061 | Baterie 18Ah, 12V, AGM, nízky obsah výparů dle EN 50272-2 | ks | 8 |  | 0
62 | 210000062 | Rozvodná skříň pro technologii kamer včetně zdroje, dobíječe | ks | 2 |  | 0
63 | 210000063 | Rozvodný panel AC + DC pro záložní zdroj | ks | 2 |  | 0
64 | 210000064 | Patchcord FTP RJ 45/RJ45 cat.7 1m | ks | 4 |  | 0
65 | 210000065 | Krimpovací konektor RJ 45 pro kabel cat7 | ks | 4 |  | 0
66 | 210000066 | Podpůrný instalační materiál | ks | 1 |  | 0
67 | 210000067 | Instalace kamery a integrace software do systému SOBD | ks | 3 |  | 0
68 | 210000068 | Konfigurace LAN, SAN | ks | 3 |  | 0
69 | 210000069 | Konfigurace LTE, IPSEC tunelu, routerů | ks | 3 |  | 0
70 | 210000070 | Konfigurace switchů | ks | 3 |  | 0
71 | 210000071 | Přepěťová ochrana pro IP kameru | ks | 3 |  | 0
72 | 210000072 | Pomocné práce | h | 16 |  | 0
73 | 210000073 | Elektroinstalační materiál | ks | 1 |  | 0
Díl: | M06 | Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 40515 |  | 30290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
74 | 210000074 | Optický kabel 24vl. SM 9/125um venkovní provedení, samonosný s lankem | m | 160 |  | 0 | 217 | 34720 | 21 | 3360 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
75 | 210000075 | Ethernet Cable cat7 S-FTP PVC outdoor | m | 305 |  | 0 | 19 | 5795 | 10 | 3050 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
76 | 210000076 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 78 |  | 0
77 | 210000077 | Forma kabelová na kabelu CYKY do 5x6 | ks | 4 |  | 0
78 | 210000078 | Ukončení kabelu 5*6 smršťovací záklopkou | ks | 4 |  | 0
79 | 210000079 | Měření metalického vedení cat.6A vč. Protokolu | ks | 6 |  | 0
80 | 210000080 | Měření optického kabelu na vln.dl. 1310nm, 1550nm,1625nm (1610nm), metoda OTDR a útlum vláken,, přímá metoda - závěrečné měření po montáži,vyhodnocení vč.protokolu | vl | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 995 | 23880 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M07 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 48800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
81 | 210000081 | PPV | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 42600 | 42600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
82 | 210000082 | Dokumentace skutečného provedení dle požadované formy objednatele a počtu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6200 | 6200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
83 | 210000083 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0
84 | 210000084 | Koordinátor BOZP investora | kpl | 1 |  | 0
85 | 210000085 | Geodetické zaměření stavby | ks | 1 |  | 0
86 | 210000086 | Oživení a zprovoznění kamerového systému | hod | 40 |  | 0 | [16 empty] | 15 | 21
87 | 210000087 | Kamerové zkoušky | hod | 12 |  | 0
88 | 210000088 | Zkušební provoz | hod | 48 |  | 0
89 | 210000089 | Inženýrská činnost | hod | 32 |  | 0