# Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

- Akce:

Husova 3  v Brně – výměna oken ve 2. patře.

- Vymezení plnění zakázky:

Zadavatel  požaduje  provedení  výměny 3 ks  oken ve 2. patře administrativní budovy Husova 3 v Brně.  Jedná se o místnosti č. 301  (1 ks) a  302 (2ks).  Práce budou provedeny dle závazného stanoviska OPP MMB ze dne 2.4.2012, čj. MMB/0067506/2012. Požadujeme  dodání  a  montáž oken, táhla na ovládání ventilačky, dodávku a montáž žaluzií, zapravení špalet a opravy maleb, průběžný a závěrečný nadstandardní úklid. Specifikace materiálů uvedená ve slepém položkovém rozpočtu vypracovaném ing. Ševelovou.

Okna v uvedených místnostech jsou stářím opotřebená, neopravitelná, dochází k únikům tepla.

Termíny  výměny  oken  budou probíhat s ohledem na provoz jednotlivých pracovišť a termín  bude domluven a

odsouhlasen pověřeným pracovníkem OSM MMB.   Bude  předložen  harmonogram  prací, který bude

OSM MMB odsouhlasen!!

MMB.

Přílohy: Slepý položkový rozpočet, závazné stanovisko OPP MMB, situační zákres konkrétních oken.

- Doba a místo plnění:

- Práce požadujeme provést do 11/2025

- místem plnění je objekt Husova 3 v Brně,  ve vlastnictví Statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB.

- Termín prohlídky:

Zadavatel uskuteční dne  13.10. 2025 v 9,30 hod. prohlídku v objektu Husova 3 v Brně .

- Požadavky na zpracování nabídky:

- Celkovou cenu z obou rozpočtů zpracujte podle místa plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré

náklady spojené ve vymezení plnění zakázky,

- celkovou cenu obou rozpočtů stanovte zvlášť včetně DPH i bez DPH (neuvádějte rozmezí),

- pokud nejste plátci DPH uveďte cenu bez DPH a napište, že nejste plátci DPH,

- zpracujte položkový rozpočet v systému RTS nebo obdobném

- doložení čestného prohlášení dle přílohy č. 1

- uveďte poskytnutou délku záruky - nejnižší přípustná délka záruční doby na stavební práce (v případě, že zakázka obsahuje stavební práce) je 60 měsíců, dále uveďte délku záruky na ostatní min. 24 měsíců, záruční dobu uveďte v měsících popř. v letech, neuvádějte záruka dle výrobce apod.

- nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce na adresu:  Magistrát města  Brna,

Odbor správy majetku, Husova 3,  601  67   Brno  (do  dveří č. 202) do 20.10.2025 do 11:00 hod.,

- uzavřenou obálku označte :  „VZ – Husova 3, výměna oken   NEOTVÍRAT“

- Hodnotící kritérium:

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

- Administrativní doporučení:

-      V případě, že nabídka obsahuje více než jeden list je nutné nabídku sešít, přelepit štítkem a

štítek opatřit razítkem nebo vložit nabídku do vazby.

V Brně dne: 29.09.2025

Vypracovala: Sabolová Iveta, tel.:542175008

Ing. Richard Elleder

vedoucí Odboru správy majetku