## Rekapitulace
STAVBA: | Osvětlení a podhledy ve vybraných učebnách objektů Rašelinová 9 a 11, Brno - Líšeň
ČÁST: | ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD
Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | CELKEM
CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ - SI
1 | ELEKTROMONTÁŽE SI - MATERIÁL NOSNÝ | 0
2 | SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ | 0
3 | ELEKTROMONTÁŽE SI - MONTÁŽNÍ PRÁCE | 0
4 | HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU | 0
5 | HZS - REVIZE | 0
| CELKOVÝ NÁKLAD KČ: | 0
UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DPH.
DATUM: 07 - 2025
VYPRACOVAL: ING. FLORIAN

## Rozpočet
STAVBA: | Osvětlení a podhledy ve vybraných učebnách objektů Rašelinová 9 a 11, Brno - Líšeň
ČÁST: | ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD
Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CELKEM
ELEKTROMONTÁŽE SI - MATERIÁL NOSNÝ
1 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40/40 | M | 28 |  | 0
2 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 - SDK | KS | 6 |  | 0
3 | KRABICE ROZVODNÁ KR 68 - SDK | KS | 40 |  | 0
4 | KRABICE ROZVODNÁ KR 97 - SDK | KS | 5 |  | 0
5 | KABEL CYKYO 3 x 1,5 | M | 150 |  | 0
6 | KABEL CYKYJ 3 x 1,5 | M | 450 |  | 0
7 | UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2 | KS | 75 |  | 0
8 | OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL | KS | 10 |  | 0
9 | POŽÁRNÍ UCPÁVKA PROMASTOP EI 60 DP1 | M2 | 0.1 |  | 0
koncové prvky (vyp., zás.,atd)
10 | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, IP20, VČ. RÁMEČKU | KS | 2 |  | 0
11 | VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU | KS | 4 |  | 0
doplnění přístroj. náplně stáv.rozvaděče R1B
12 | JISTIČ 10C/1 | KS | 1 |  | 0
13 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10C/1N/0,03 - G/A | KS | 4 |  | 0
14 | SVORKA ŘADOVÁ 2,5 | KS | 10 |  | 0
doplnění přístroj. náplně stáv.rozvaděče R2B
15 | JISTIČ 10C/1 | KS | 1 |  | 0
16 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 10C/1N/0,03 - G/A | KS | 2 |  | 0
17 | SVORKA ŘADOVÁ 2,5 | KS | 8 |  | 0
18 | PODRUŽNÝ MATERIÁL - ELEKTROMONTÁŽE (sádra, úchytný materiál, svorky, řezací kotouče, izolační páska, hmoždinky, atd.) | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
Poznámka:
Typy vypinačů a zásuvek budou vyvzorkovány dodavatelem stavby.
SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ
A | svítidlo vestavné, rám svítidla AL, těleso svítidla ocelový plech, difuzor mikroprisma, vnitřní deska PMMA, světelný zdroj LED, 33W, světelný tok svítidla 3600lm, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, Ra 80+, životnost LED L90 80.000 hodin, UGR<19, rozměr svítidla 1195x295x12mm, IP43/20, IK06, třída II, záruka 60 měsíců, certifikace ENEC | KS | 35 |  | 0
A | příslušenství pro vestavbu do SDK | KS | 35 |  | 0
B | svítidlo přisazené, těleso svítidla bíle lakovaný ocelový plech, asymetrický reflektor, světelný zdroj LED, 25W, světelný tok svítidla 3200lm, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, Ra 80+, životnost LED L80 80.000 hodin, rozměr svítidla 1195x100x68mm, IP20, IK06, záruka 60 měsíců | KS | 6 |  | 0
N1 | svítidlo nouzové, svislý praporek, montáž nástěnná / stropní, těleso svítidla ABS, světelný zdroj LED, dohledová vzdálenost 24m, AUTOTEST, 265x210x45mm, IP20 | KS | 6 |  | 0
N2 | svítidlo nouzové, montáž stropní, těleso svítidla ABS, optika PC, světelný zdroj LED, 4.3W, 300lm, optika výměnná, AUTOTEST, ⌀125 x 59mm, IP40, autonomie 1,5 hodiny, pro teplotu okolí 5 °C ÷ +40 °C, záruka 36 měsíců na svítidlo, 12 měsíců na baterii |  | 6 |  | 0
| reciklace | KS | 33 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE - SI + SLP
1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 |  | 0
2 | MONTÁŽ SVÍTIDLA | KS | 53 |  | 0
3 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY (doprava, uskladnění materiálu, nářadí a jejich zabezpečení, přístup k vodě, soc.zařízení) | KS | 1 |  | 0
4 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" (ukončení a zapojení vodičů na svorkách) | KS | 1 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU
1 | DEMONTÁŽE STÁV.EL.ROZVODŮ A SVÍTIDEL | HOD | 15 |  | 0
2 | DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJ.NÁPLNĚ ROZV. R1B A R2B | HOD | 10 |  | 0
3 | PROTAŽENÍ KABELŮ DO STÁVAJÍCÍCH SDK PŘÍČEK | HOD | 10 |  | 0
4 | PROŘEZÁNÍ STÁV. SDK PŘÍČEK A JEJICH OPĚTOVNÉ ZAPRAVENÍ | HOD | 30 |  | 0
5 | PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONT.PRACOVIŠŤ | HOD | 5 |  | 0
6 | PRÁCE NEPŘEDVÍDANÉ | HOD | 10 |  | 0
| CELKEM KČ: |  |  |  | 0
HZS - REVIZE
1 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 10 |  | 0