TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zřízení kuchyňské linky dl. cca 2600mm – centrální spisovna OSŘ

Špitálky 6,  Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Zřízení kuchyňské linky dl. cca 2600mm

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem výměr

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno. Je to zděný dům.

ROZPIS OPRAV

Demontáž: 2x dvou zásuvky a po osazení zádové desky kuchyňské linky se znovu osadí.

Oprava a montáž: dopojení dřezu v kuchyňce a osazení průtokového ohřívače výkonu 5kW pod dřezem a zapojení do stávající zásuvky.

Bude osazena nová kuchyňská linka - spodní skříňky včetně nerezového dřezu s odkapávací plochou s odtokovým systémem s odbočkou na myčku a přepadovým otvorem, baterie bude stojánková, dl. kuchyňské linky cca 2600mm, horní skříňky cca 2600mm. Dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm.  Linka bude opatřena osvětlením - 2ks pod horními skříňkami a těsnící lištou u zdi.  Dvířka linky budou rovné. Obklad za pracovní deskou a na boku kuchyňské linky bude ve stejném dekoru jako pracovní deska a osadí se do ní 2x dvou zásuvka. Po osazení kuchyňské linky se prostor uklidí. Skříňka vedle dřezu bude provedena tak, aby se dala vyměnit za myčku.

V Brně 2.2026