## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK | [6 empty] | False | True | {734a6b96-191a-495c-ae37-d506bbcacaa4}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2026-1-13 | [26 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Pítko v Björnsonově sadu - projektová dokumentace - p.č. 1088/1 k.ú. Veveří | [27 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | p.č. 1088/1 k. ú. Veveří | [8 empty] | Datum: |  | 16. 1. 2026 | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 216 57 611 | [16 empty] | False
|  |  | HYDRIS s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 04767772 | [16 empty] | 0,01
|  |  | HAVO Consult. s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2026-1-13
| Stavba: | [6 empty] | Pítko v Björnsonově sadu - projektová dokumentace - p.č. 1088/1 k.ú. Veveří
| Místo: | [6 empty] | p.č. 1088/1 k. ú. Veveří | [6 empty] | Datum: |  | 16. 1. 2026
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | HYDRIS s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | HAVO Consult. s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {734a6b96-191a-495c-ae37-d506bbcacaa4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Pítko | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e06628c2-395c-4956-98a8-d6476c04e9d2} | {734a6b96-191a-495c-ae37-d506bbcacaa4} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | VRN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {71ebcff7-0b04-4c7a-bc78-b670507d98a4} | {734a6b96-191a-495c-ae37-d506bbcacaa4} | 2

## 01 - Pítko
{e06628c2-395c-4956-98a8-d6476c04e9d2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Pítko v Björnsonově sadu - projektová dokumentace - p.č. 1088/1 k.ú. Veveří
Objekt:
01 - Pítko
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | p.č. 1088/1 k. ú. Veveří |  |  | Datum: | 16. 1. 2026
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 216 57 611
|  | HYDRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 04767772
|  | HAVO Consult. s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pítko v Björnsonově sadu - projektová dokumentace - p.č. 1088/1 k.ú. Veveří
Objekt:
01 - Pítko
Místo: |  |  | p.č. 1088/1 k. ú. Veveří |  |  | Datum: | 16. 1. 2026
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | HYDRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | HAVO Consult. s.r.o.
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 - Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 - Zakládání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 8 - Trubní vedení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 998 - Přesun hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pítko v Björnsonově sadu - projektová dokumentace - p.č. 1088/1 k.ú. Veveří
Objekt:
01 - Pítko
Místo: |  |  | p.č. 1088/1 k. ú. Veveří |  |  | Datum: | 16. 1. 2026
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | HYDRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | HAVO Consult. s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 36.6909 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 36.6909 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22.9468 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 16 |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064948419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201 | [18 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 5 |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1209886592
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301 | [18 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 83.97 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1922017546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (5,3*9,6+24,4*1,1+2,5*2,5) |  | 83.97 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 17.808 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1215209124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251101 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pod zpevněnou plochou a pítkem | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3*9,6*0,35 |  | 17.808 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 8.75 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1998866325
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251100 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vodoměrná šachta | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,5*1,4 |  | 8.75 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132254202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 | m3 | 42.86 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253083759
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254202 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vnitřní vodovod | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4*1,269*1,1 |  | 34.06 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | trativod a žebro | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14+3,6)*0,5*1 |  | 8.8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.86 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 72.427 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00084 | 0.060839 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808469445
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101101 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vnitřní vodovod | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4*1,269*2 |  | 61.927 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachta | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*3*1,4 |  | 10.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.427 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 72.427 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -113359228
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101111 | [18 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 33.588 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -677592819
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ornice na deponku a zpět | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83,97*0,2*2 |  | 33.588 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 69.418 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -811068459
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 69,418 |  | 69.418 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 694.18 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778442653
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 69,418 |  | 69.418 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 69,418*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 694.18 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 16.794 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66744806
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ornice | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83,97*0,2 |  | 16.794 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171201231 | Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 124.952 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928785991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | koeficient 1,8 t/m3 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,418*1,8 |  | 124.952 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 69.418 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1600671323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 17,808+8,75+42,86 |  | 69.418 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 50.571 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -77494952
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 69,418-9,159-2,8-0,5*0,5*14-3,212-3,14*1,4*0,2*0,2 |  | 50.571 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 95.542 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572985602
| VV |  | -2*1*1,4 |  | -2.8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,418-9,159-2,8-0,5*0,5*14-3,212-3,14*1,4*0,2*0,2 |  | 50.571 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.771 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 47,771*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 95.542 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58344155 | štěrkodrť frakce 0/22 | t | 5.6 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084851441
| VV |  | zásyp okolo šachty | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodoměrná šachta | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1*1,4 |  | 2.8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 9.159 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1611185177
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | přípojka | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,1*0,33 |  | 0.436 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní vodovod | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4*1,1*0,325 |  | 8.723 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.159 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 58333651 | kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 | t | 18.318 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400533835
| VV |  | 9,159*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.318 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 181111131 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 272 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1534161802
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181111131 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 272 |  | 272 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181111R01 | D+M Štěrkoví trávník fr. 8/16+ornice v poměru 70:30 | m2 | 32 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -452426858
| VV |  | 32 |  | 32 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 83.97 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438347782
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003 | [18 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 272 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1703439362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131 | [18 empty] | Online PSC | 2
24 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 5.44 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.00544 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153743583
| VV |  | 272*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.44 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 272 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -99109254
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112 | [18 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 184911339 | Drenážní vrstva záhonu pro výsadby v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 100 m2 hl přes 150 do 300 mm | m2 | 32 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.54 | 17.28 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1449871574
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911339 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (9,6+3,2*2)*2 |  | 32 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.9034 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 2.8 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877917986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211531111 | [18 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: frakce 32-63 | [18 empty] | P | 2
| VV |  | trativod a žebro | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*0,4*0,5 |  | 2.8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 49 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00017 | 0.00833 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026219214
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971110 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | trativod a žebro | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*(1,5+2) |  | 49 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 69311060 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 | m2 | 58.041 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0002 | 0.011608 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 307708850
| VV |  | 49*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 58.041 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 212752101 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby | m | 28 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.20469 | 5.7313 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329251242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752101 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | trativod a žebro | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*2 |  | 28 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 273321311 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0.5 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.301 | 1.1505 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349675632
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273321311 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | podkladní beton + pítko | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4+0,1 |  | 0.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 0.54 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00294 | 0.0015876 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -274708640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351121 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,2*2+1,5*2)*0,1 |  | 0.54 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 0.54 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1167713908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351122 | [18 empty] | Online PSC | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 3.6 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648670075
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/359901211 | [18 empty] | Online PSC | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 3.212 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -527420012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vodovodní přípojka | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,1*0,1 |  | 0.132 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní vodovod | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4*1,1*0,1 |  | 2.684 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odtokové potrubí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*1,1*0,1 |  | 0.396 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.212 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.327 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 564871016 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm | m2 | 15 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -862027258
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871016 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz situace C3 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 581114113 | Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm | m2 | 15 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290361182
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/581114113 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz situace C3 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 15 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.19536 | 2.9304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1795304720
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591241111 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz situace C3 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 58381007R01 | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/11 | m2 | 15.3 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.222 | 3.3966 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1321118157
| VV |  | 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.3 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.3545 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm | m | 1.2 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1239986545
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871161211 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vodovodní přípojka | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 28613656 | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 32x3,0mm | m | 1.218 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0005 | 0.000609 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942691580
| VV |  | 1,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.218 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 871161211R01 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 25 x 2,3 mm | m | 24.4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182743056
| VV |  | vnitřní vodovod | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4 |  | 24.4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 28613170R01 | trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 25x2,3mm | m | 24.766 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00028 | 0.0069345 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982460432
| VV |  | 24,4 |  | 24.4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.766 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 871260310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100 | m | 3.6 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1e-05 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069944184
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871260310 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odtokové potrubí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6 |  | 3.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 28617001 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10 | m | 3.654 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0014 | 0.0051156 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2114206664
| VV |  | 3,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.654 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 877161101R01 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 25 | kus | 5 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1894045011
47 | M | 28615969R01 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 25mm | kus | 5 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5e-05 | 0.00025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1062854205
48 | K | 877260310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100 | kus | 7 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509720125
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877260310 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odtokové potrubí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2+1+2 |  | 7 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 28611954 | zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 110 | kus | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60417890
50 | M | 28617180 | koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x45° | kus | 6 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0004 | 0.0024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004652901
51 | K | 877260R01 | D+M PP R100/50 | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648217653
52 | K | 891161321 | Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1" | kus | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -849674502
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/891161321 | [18 empty] | Online PSC | 2
53 | M | 42221554 | šoupátko domovní přípojky mosazné vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1" | kus | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00179 | 0.00179 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464405746
54 | M | 42291053 | souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m | kus | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1855976815
55 | K | 891162211R01 | D+M Vodoměrné sestavy | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00088 | 0.00088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634687595
56 | K | 891162211R02 | D+M Redukční ventil | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00088 | 0.00088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 317167942
57 | K | 891219111R01 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 32 | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -691360348
58 | M | 42271410R01 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 32, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0016 | 0.0016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1300041492
59 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 25.6 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -365000451
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892233122 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vodovodní přípojka | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní vodovod | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4 |  | 24.4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.6 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 892233R01 | D+M Pítko - nerezová fontána kotveno do betonové základové konstrukce | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989655934
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace pítka: Nerezové pítko o rozměrech 650 x 300 x 900 mm (+240 mm pro betonovací konstrukci pod úrovni terénu) bude určené k postavení do prostoru. Materiál pítka bude nerezová ocel AiSi 316 v kartáčovaném provedení, tl. těla pítka je 1,5 mm. Pítko bude koncipováno jako 3v1: určeno pro pití do úst, napouštění vody do PET lahví (výška kapsy 370 mm), a dále natočení vody do misky pro psy nebo zvířata. Pítko bude vybaveno třemi tlačnými ventily s možností regulace času, které ovládají jednotlivé výdejníky vody. Miska pro psy a zvířata bude z těla pítka demontovatelná. Půdorysný průměr těla pítka a segmentu s miskou bude 293 mm s vnějším úhlem 96° a tvarem kapky. Spojením obou dílů bude vytvořen půdorysný tvar ležaté osmičky. Pro kotvení pítka do země je určena betonovací konstrukce 0,3x0,65x0,24m. Součástí dodávky bude pochúzný zimní kryt. Z boční strany těla pítka budou umístěna montážní dvířka - plocha určena pro logo a tlačný ventil. Součástí dodávky bude logo „Dáme na vás Participativní rozpočet“ společně s logem zhotovitele Pítko bude sloužit pro přímou potřebu. V případě lidské chyby bude u pítka zajištěn přímý odtok přebytečné vody do drenážního celoperforovaného potrubí travnatého žebra. Odtokové potrubí pitka je dimenze DN50, na toto potrubí bude napojeno potrubí PP DN 100, které bude zaústěno do drenážní rýhy. | [18 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 25.6 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -723842067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892241111 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vodovodní přípojka | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní vodovod | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4 |  | 24.4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.6 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 895270502R01 | D+M Vodoměrná šachta pro podružné měření včetně poklopu | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.274 | 0.274 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 515454083
| P |  | Poznámka k položce: Vodoměrná šachta je navržena tubusová s vnitřními rozměry cca 300x400 mm (vnější rozměry cca 400x500 mm). | [18 empty] | P | 2
63 | K | 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových | kus | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -663112591
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899401112 | [18 empty] | Online PSC | 2
64 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0133 | 0.0133 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -751790933
65 | M | 42210050 | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového | kus | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218855239
66 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm | m | 29.2 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9e-05 | 0.002628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -791156268
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vodovodní přípojka | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní vodovod | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4 |  | 24.4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odtokové potrubí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6 |  | 3.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.2 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1593 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 939591040 | Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze svařovaných sítí | t | 0.148 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0764 | 0.1593 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1895173418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/939591040 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zpevněný povrch kostky, kari 8 mm, 7,90 kg/m2, přesah ok 25 % | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*0,0079*1,25 |  | 0.148 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 36.691 |  |  | 0 | CS ÚRS 2026 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1556333247
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101 | [18 empty] | Online PSC | 2

## 02 - VRN
{71ebcff7-0b04-4c7a-bc78-b670507d98a4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Pítko v Björnsonově sadu - projektová dokumentace - p.č. 1088/1 k.ú. Veveří
Objekt:
02 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | p.č. 1088/1 k. ú. Veveří |  |  | Datum: | 16. 1. 2026
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 216 57 611
|  | HYDRIS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 04767772
|  | HAVO Consult. s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pítko v Björnsonově sadu - projektová dokumentace - p.č. 1088/1 k.ú. Veveří
Objekt:
02 - VRN
Místo: |  |  | p.č. 1088/1 k. ú. Veveří |  |  | Datum: | 16. 1. 2026
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | HYDRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | HAVO Consult. s.r.o.
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pítko v Björnsonově sadu - projektová dokumentace - p.č. 1088/1 k.ú. Veveří
Objekt:
02 - VRN
Místo: |  |  | p.č. 1088/1 k. ú. Veveří |  |  | Datum: | 16. 1. 2026
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | HYDRIS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | HAVO Consult. s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012002000 | Geodetické práce | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -490191366
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům. Zahrnuje i provedení vytyčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů, měření tzv. kritických míst a geodetické sledování během stavby. Geodetické práce před stavbou | [18 empty] | P | 2
2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1268770969
| P |  | Poznámka k položce: náklady na zajištění geodet. zaměření skutečného provedení stavby | [18 empty] | P | 2
3 | K | 013002000 | Projektové práce DSPS | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2026763078
| P |  | Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) | [18 empty] | P | 2
4 | K | 013002001R01 | Kopaná sonda | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1531007654
| P |  | Poznámka k položce: stanovení půdního profilu + podzemní vody, do hl. max 2,0m | [18 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 032002000 | Vybavení staveniště | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1334699173
| P |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště | [18 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1729730847
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště. | [18 empty] | P | 2
7 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 930276098
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno | [18 empty] | P | 2
8 | K | 03900200R01 | Sorbent pro likvidaci úniku kapalin (havárie) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 645854974
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno | [18 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kpl | 2 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 465275281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zkouška o ověření funkčnosti identifikačního vodiče | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ovladatelnost armatur | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 043203003 | Rozbory celkem | kpl | 1 |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 139662835
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043203003 | [18 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | krácený rozbor kvality vody | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET