Projekt: Pojízdné schody v podchodu u nádraží –tech. popis projektu

Jedná se o stavební úpravy pro osazení schodů a jejich dodávka. Schody ve standardním provedení budou umístěny na pravé straně výstupu na střední nástupiště. Šířka stupňů 1000 mm.

Předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace stavby včetně vyřízení povolení stavby a následně provedení stavebních prací a montáže schodů a jejich zprovoznění.

Dílo bude předáno funkční včetně potřebné provozní dokumentace.

Pod schodištěm je umístěn transformátor, který bude nutné přemístit v rámci prostoru pod schodištěm a zajistit patřičné provozní podmínky (větrání apod.)

Podklad pro projekt (původní dokumentace pro stavbu podchodu) je součástí zadávací dokumentace. Na vyžádání je pak možné poskytnout současné provedení elektroinstalace.

Brno, 4. 11. 2020						Ing. arch. Boris Medek