Obsah:

1.	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení	2

2.	bezbariérové užívání stavby	2

3.	konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	2

4.	stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení	2

## Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Architektonické a výtvarné řešení:

Stávající zděné oplocení bude z důvodu zajištění normového výhledu z učeben zbouráno a bude nahrazeno novým drátěným plotem s podezdívkou z prolívaných betonových tvárnic.

Materiálové řešení:

Nové oplocení bude z pozinkovaného čtyřhranného pletiva na plotových sloupcích.

Základ pro nové oplocení bude tvořen opěrnou zídkou na betonovém pasu. Opěrná zídka bude z bednících tvárnic tl. 250 mm doplněných o svislou i vodorovnou výztuž R12/250

Dispoziční a provozní řešení:

Umístění oplocení zůstává beze změny. Vjezdová brána je zmenšena pouze na branku pro pěší. Branka nebude sloužit pro běžný provoz školy.

## bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

## Nové oplocení bude z pozinkovaného čtyřhranného pletiva na plotových sloupcích.

## Základ pro nové oplocení bude tvořen opěrnou zídkou na betonovém pasu. Opěrná zídka bude z bednících tvárnic doplněných o svislou i vodorovnou výztuž R12/250

## stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.