## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Přístavba ZŠ - Medlánky, ulice Hudcova
| Objekt: |  | SO 01,02
| Rozpočet: |  | Silnoproudé instalace
| Objednatel: | [5 empty] | CPV :
CZ -CC :
JKSO :
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2025-12-03
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Areál Tyršova Rousínov - SO 05 neuznatelné - 2.NP |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
|  | Silnoproudé instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## Pol
Položkový rozpočet | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Přístavba ZŠ - Medlánky, ulice Hudcova | [7 empty] | STA
O: |  | SO 01,02 | [7 empty] | OBJ
R: |  | Silnoproudé instalace | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | [5 empty] | 0 |  |  |  | DIL
|  | Svítidla | [7 empty] | POL1_0
1 | SV1 | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 WT IP54 | ks | 47 |  | 0 | vlastní
2 | SV2 | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 WT IP54 | ks | 3 |  | 0 | vlastní
3 | SV3 | PL CMFT 600 P 28W 840 PS | ks | 25 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
4 | SV3 N | PL CMFT 600 P 28W 840 PS | ks | 14 |  | 0 | vlastní
5 | SV3 N | EM CONV BOX 105V 3W LI AT 3H | ks | 14 |  | 0 | vlastní
6 | SV3 N | PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 | ks | 4 |  | 0 | vlastní
7 | SV4 | PL CMFT 600 P 33W 840 PS | ks | 12 |  | 0 | vlastní
8 | SV4 N | PL CMFT 600 P 33W 840 PS | ks | 6 |  | 0 | vlastní
9 | SV4 N | EM CONV BOX 105V 3W LI AT 3H | ks | 6 |  | 0 | vlastní
10 | SV5 | PL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 CPS | ks | 17 |  | 0 | vlastní
11 | SV5 | PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 | ks | 3 |  | 0 | vlastní
12 | SV6 | DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS | ks | 1 |  | 0 | vlastní
13 | SV7 N | LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 | ks | 8 |  | 0 | vlastní
14 | SV7 N | EM CONV BOX 105V 3W LI AT 3H | ks | 8 |  | 0 | vlastní
15 | SV8 | PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS | ks | 1 |  | 0 | vlastní
16 | SV9 | sv. přisazené LED 30W/4K 230V, Ra80, kulaté, IP44, s pohybovým senzorem | ks | 1 |  | 0 | vlastní
17 | N1 | sv. nástěnné nouzové LED 3,5W, 1h, manual test, vč piktogramu | ks | 5 |  | 0 | vlastní
18 | N2 | sv. přisazené/vestavné protipanické LED 6W, 1h, manual test, open space | ks | 9 |  | 0 | vlastní
19 | M1 | Montáž svítidel | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Rozvaděče
20 | RO-01 | Rozvaděč ER, 1000x2000x400mm, IP40/20, 1xjistič 250A, 1x200A, 1x80A, 1x63A, 1x20A/3, 1x 2A/1, 3x proud. trafo, zkrat.svork. 1x poj lišta 160A, I. st. přep. ochrany, příprava pro 1x nepřímé a 2x přímé měření +2x HDO, umístění FVE vč.montáže a zapojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní
21 | RO-02 | Rozvaděč RTČ, 96 mod, IP44/20, hlavní vypínač 80A, II. st. přep. ochrany, 3x proud. chránič 4p 25A, 1x jistič 2A/1, 2x 16A/1, 6x16A/3, 1x20A/3 vč.montáže a zapojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
22 | RO-03 | Rozvaděč R1, 144 mod, hlavní vypínač 63A, II. st. přep. ochrany, 4x proud. chránič 4p 25A, 2x jistič 2A/1, 15x 10A/1, 15x 16A/1, 3x16A/3, 4x25A/3, 1x50A/3, 2x imp.relé, 2x stykač 16A/1, zdroj 24V+baterie vč.montáže a zapojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
23 | RO-04 | Rozvaděč R2, 96 mod, hlavní vypínač 63A, II. st. přep. ochrany, 3x proud. chránič 4p 25A, 15x jistič 10A/1, 13x 16A/1, 1x16A/3, 3x25A/3, 1x imp.relé, 1x stykač 16A/1, 1x proud. chránič s nadpr. ochr. 10A/2/0,03 vč.montáže a zapojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
24 | RO-05 | Rozvaděč R3, 144 mod, hlavní vypínač 63A, II. st. přep. ochrany, 6x proud. chránič 4p 25A, 15x jistič 10A/1, 30x 16A/1, 1x16A/3, 6x25A/3, 1x imp.relé, 1x stykač 16A/1, vč.montáže a zapojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
25 | RO-06 | Rozvaděč R4, 144 mod, hlavní vypínač 63A, II. st. přep. ochrany, 5x proud. chránič 4p 25A, 16x jistič 10A/1, 24x 16A/1, 1x16A/3, 5x25A/3, 1x imp.relé, 2x stykač 16A/1, 1x proud. chránič s nadpr. ochr. 10A/2/0,03 vč.montáže a zapojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
26 | RO-07 | Rozvaděč R5, 96 mod, hlavní vypínač 63A, II. st. přep. ochrany, 3x proud. chránič 4p 25A, 6x jistič 10A/1, 5x 16A/1, 2x16A/3, 3x25A/3, 1x imp.relé, 2x stykač 16A/1, 2x proud. chránič s nadpr. ochr. 10A/2/0,03 vč.montáže a zapojení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
27 | RO-08 | Rozvaděč RUPS, náhradní zdroj 10 miunt, výstup, 1x klapka, 1x okno, 1x vent.2,2kW (10 minut), cívka total, central, vstup: tlačítko total stop, Central stop, LDP | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
28 | RO-09 | Rozvaděč RPO - EI30, jistění výstupů z RUPS, 2x jistič 6A/1, 3x10A/3, vč.montáže a zapojení, | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Kabely | [7 empty] | VV | 0
29 | VOD-CU-001 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 210 |  | 0 | vlastní
30 | VOD-CU-002 | Vodič Cu 6 ZŽ | m | 160 |  | 0 | vlastní
31 | VOD-CU-003 | Vodič Cu 10 ZŽ | m | 40 |  | 0 | vlastní
32 | VOD-CU-004 | Vodič Cu 16 ZŽ | m | 40 |  | 0 | vlastní
33 | VOD-CR-001 | Vodič CHKE-R 16 ZŽ | m | 110 |  | 0 | vlastní
34 | KAB-CK-001 | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 40 |  | 0 | vlastní
35 | KAB-CK-002 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 70 |  | 0 | vlastní
36 | KAB-CK-003 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 180 |  | 0 | vlastní
37 | KAB-CK-004 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 60 |  | 0 | vlastní
38 | KAB-CK-005 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 50 |  | 0 | vlastní
39 | KAB-CK-006 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 185 |  | 0 | vlastní
40 | KAB-CK-007 | Kabel CYKY 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 |  | 0 | vlastní
41 | KAB-CK-015 | Kabel CYKY 4Bx10 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 15 |  | 0 | vlastní
42 | KAB-CK-020 | Kabel CYKY 4Bx70 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 15 |  | 0 | vlastní
43 | KAB-CR-001 | Kabel CHKE-R 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 180 |  | 0 | vlastní
44 | KAB-CR-002 | Kabel CHKE-R 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 1150 |  | 0 | vlastní
45 | KAB-CR-003 | Kabel CHKE-R 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 4105 |  | 0 | vlastní
46 | KAB-CR-005 | Kabel CHKE-R 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 2330 |  | 0 | vlastní
47 | KAB-CR-006 | Kabel CHKE-R 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 3410 |  | 0 | vlastní
48 | KAB-CR-007 | Kabel CHKE-R 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 160 |  | 0 | vlastní
49 | KAB-CR-008 | Kabel CHKE-R 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 20 |  | 0 | vlastní
50 | KAB-CR-009 | Kabel CHKE-R 5Cx6 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 45 |  | 0 | vlastní
51 | KAB-CR-010 | Kabel CHKE-R 5Cx16 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 40 |  | 0 | vlastní
52 | KAB-CR-011 | Kabel CHKE-R 5Cx25 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 105 |  | 0 | vlastní
53 | KAB-CR-012 | Kabel CHKE-R 5Cx35 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 95 |  | 0 | vlastní
54 | KAB-CV-002 | Kabel CHKE-V 3Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 80 |  | 0 | vlastní
55 | KAB-CV-003 | Kabel CHKE-V 3Cx1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 85 |  | 0 | vlastní
56 | KAB-CV-005 | Kabel CHKE-V 5Cx1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 130 |  | 0 | vlastní
57 | KAB-CG-007 | Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 27 |  | 0 | vlastní
58 | KAB-AK-012 | Kabel AYKY 3Bx240+120mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 15 |  | 0 | vlastní
|  | Nosný materiál |  |  |  | 0
59 | NM-TR-001 | TRUBKA ø16mm TUHÁ , černá, včetně uchycení | m | 10 |  | 0 | vlastní
60 | NM-TR-002 | TRUBKA ø25mm TUHÁ , černá, včetně uchycení | m | 20 |  | 0 | vlastní
61 | NM-TR-004 | TRUBKA ø40mm TUHÁ černá, včetně uchycení | m | 10 |  | 0 | vlastní
62 | NM-TR-102 | Trubky ohebné PVC to 32 vč. uložení | m | 540 |  | 0 | vlastní
63 | NM-OK-001 | Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou | kg | 110 |  | 0 | vlastní
64 | NM-ŽD-002 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení | m | 160 |  | 0 | vlastní
65 | NM-ŽD-003 | Kabelový žlab drátěný 200/50 včetně uložení | m | 170 |  | 0 | vlastní
66 | NM-ŽD-004 | Kabelový žlab drátěný 300/50 včetně uložení | m | 30 |  | 0 | vlastní
67 | NM-PP-001 | Parapetní žlab plastový 90x55 bílý včetně uložení | m | 40 |  | 0 | vlastní
68 | NM-KP-001 | Kabelová příchytka, 2 kab. | kus | 420 |  | 0 | vlastní
69 | NM-KP-002 | Kabelová příchytka, 2 kab., pož. odol. | kus | 360 |  | 0 | vlastní
70 | NM-KP-003 | Stropní kabelová příchytka, 15 kab. | kus | 650 |  | 0 | vlastní
71 | NM-KR-001 | Krabice přístrojová (zeď, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení | kus | 459 |  | 0 | vlastní
72 | NM-KR-002 | Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení | kus | 75 |  | 0 | vlastní
73 | NM-KR-003 | Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) 5x pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení | kus | 9 |  | 0 | vlastní
74 | NM-KR-004 | Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení | kus | 110 |  | 0 | vlastní
75 | NM-KR-005 | Krabicová rozvodka s pož.odolností + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení | kus | 4 |  | 0 | vlastní
76 | NM-KR-006 | Krabice do vlhka IP44 s II.st.přep. ochrany 4-polová, včetně zapojení | kus | 5 |  | 0 | vlastní
77 | NM-KR-007 | Krabice s ekvipotenciální svorkovnicí do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení | kus | 12 |  | 0 | vlastní
78 | NM-KR-101 | Podružný HOP | kus | 6 |  | 0 | vlastní
79 | NM-KR-102 | Hlavní připojovací pás | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Zásuvky, spínače |  |  |  | 0
80 | ZS-SP-001 | Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | kus | 25 |  | 0 | vlastní
81 | ZS-SP-003 | Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | kus | 11 |  | 0 | vlastní
82 | ZS-SP-004 | Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | kus | 19 |  | 0 | vlastní
83 | ZS-SP-005 | Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, černý, zapuštěný, kompletní | ks | 1 |  | 0 | vlastní
84 | ZS-SP-006 | Spínač řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, černý, zapuštěný, kompletní | ks | 9 |  | 0 | vlastní
85 | ZS-SP-007 | Spínač 10A 250V řaz. 1/0, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | kus | 26 |  | 0 | vlastní
86 | ZS-SP-008 | Spínač 10A 250V řaz. 1/0S, IP20, signálka, bílý, zapuštěný, kompletní | kus | 3 |  | 0 | vlastní
87 | ZS-SP-020 | Spínač žaluziový, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | kus | 98 |  | 0 | vlastní
88 | ZS-SP-030 | SNÍMAČ POHYBU bílý IP20, redukce dosahu, 12m, spínání relé, 360st. | kus | 28 |  | 0 | vlastní
89 | ZS-ZA-001 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20, bílá, zapuštěná, kompletní | kus | 75 |  | 0 | vlastní
90 | ZS-ZA-002 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | kus | 58 |  | 0 | vlastní
91 | ZS-ZA-003 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže, ozn. PC | kus | 72 |  | 0 | vlastní
92 | ZS-ZA-004 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., ozn. PC | kus | 24 |  | 0 | vlastní
93 | ZS-ZA-020 | Zásuvka 1x 230V/16A IP44, bílá, nástěnná, kompletní | kus | 40 |  | 0 | vlastní
94 | ZS-ZA-024 | Zásuvka 1x 230V/16A IP44, bílá, nástěnná, kompletní + přep.ochr., ozn. PC | kus | 20 |  | 0 | vlastní
95 | ZS-ZA-030 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže, ozn. PC | ks | 40 |  | 0 | vlastní
96 | ZS-ZA-031 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., ozn. PC | ks | 20 |  | 0 | vlastní
97 | ZS-ZA-050 | Podlahová krabice do betonu, 8 modulů 45x45, kompletní bez zásuvek | ks | 11 |  | 0 | vlastní
98 | ZS-ZA-051 | Podlahová krabice do betonu, 12 modulů 45x45, kompletní bez zásuvek | ks | 5 |  | 0 | vlastní
99 | ZS-VY-005 | Spínač 3P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní | ks | 9 |  | 0 | vlastní
100 | ZS-VY-020 | Tlačítko Total, Central Stop v krabici se čtyřhranem - pod sklem | kus | 1 |  | 0 | vlastní
101 | ZS-TR-004 | Termostat venkovní, IP44, | kus | 3 |  | 0 | vlastní
102 | ZS-DR-001 | Doběhové relé pod vypínač, 230V, 16A | ks | 5 |  | 0 | vlastní
|  | Temperování a vyhřívání |  |  |  | 0
103 | TV-001 | Řídící jednotka temperování úžlabí vč. 2x čidla (ŘJ instalována v rozvaděči) | ks | 1 |  | 0 | vlastní
104 | TV-010 | Topný kabel 20W/m, 16m, vč. upevnění a ukončení | ks | 2 |  | 0 | vlastní
|  | Ostatní |  |  |  | 0
105 | OST-001 | Uzemňovací svorka vč. Cu pásku | kus | 95 |  | 0 | vlastní
106 | OST-002 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | kus | 825 |  | 0 | vlastní
107 | OST-003 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
108 | OST-004 | Pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
109 | OST-101 | Průrazy zdivem | kus | 72 |  | 0 | vlastní
110 | OST-102 | Drážky, vysekání, zapravení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
111 | OST-103 | Výkop 35x80cm, kompletní, | m | 5 |  | 0 | vlastní
112 | OST-104 | PPV | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
113 | OST-105 | Mimostav. doprava | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
114 | OST-106 | Likvidace odpadu zař. vč. uložení dle platné legislativy | t | 3 |  | 0 | vlastní
115 | OST-107 | Uvedení do provozu jako celek | kus | 1 |  | 0 | vlastní
116 | OST-108 | Zkušební provoz | kus | 1 |  | 0 | vlastní
117 | OST-109 | Výchozí revizní zpráva jako celek | kus | 1 |  | 0 | vlastní
118 | OST-110 | Dílenská dokumentace | kus | 1 |  | 0 | vlastní
119 | OST-111 | Plán skutečného provedení | kus | 1 |  | 0 | vlastní
120 | OST-112 | Rozebrání stáv. kazetového podhledu, zpětná montáž | m | 75 |  | 0 | vlastní
121 | OST-201 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 60 |  | 0 | vlastní
122 | OST-202 | Propojení podle požadavků VZT, MaR | hod | 32 |  | 0 | vlastní
123 | OST-203 | Propojení podle požadavků ÚT, ZTI | hod | 10 |  | 0 | vlastní
124 | OST-204 | Napojení inst. zařízení | hod | 28 |  | 0 | vlastní
125 | OST-205 | Demontáže el. zařízení | hod | 12 |  | 0 | vlastní
126 | OST-206 | Vyhledání stáv. rozvodů NN | hod | 14 |  | 0 | vlastní
127 | OST-207 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 12 |  | 0 | vlastní
128 | OST-208 | Úprava stáv. rozvodů | hod | 18 |  | 0 | vlastní
129 | OST-301 | Výstražné tabulky jako celek | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM