## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Přístavba ZŠ - Medlánky, ulice Hudcova
| Objekt: |  | SO 01
| Rozpočet: |  | Slaboproud
| Objednatel: | [5 empty] | CPV :
CZ -CC :
JKSO :
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-02-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Areál Tyršova Rousínov - SO 05 neuznatelné - 2.NP |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
|  | Slaboproud |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## Pol
Položkový rozpočet | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Přístavba ZŠ - Medlánky, ulice Hudcova | [7 empty] | STA
O: |  | SO 01 | [7 empty] | OBJ
R: |  | Slaboproud | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | [5 empty] | 0 |  |  |  | DIL
| 1 | Strukturovaná kabeláž (pro telefon, televizi, kamery, wifi) 6A | [7 empty] | POL1_0
101 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45 design, společné rámečky se silnoproudem | ks | 135 |  | 0 | vlastní
102 |  | MONT DVOJZÁSUVKY2xRJ45 | ks | 135 |  | 0 | vlastní
103 |  | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU | ks | 540 |  | 0 | vlastní
104 |  | MĚŘENÍ 1 KABELU LAN, VYHOT. PROTOKOLU | ks | 270 |  | 0 | vlastní
105 |  | Rozvaděč rack, 19inch, v=42U, půdorys 800x1000mm | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
106 |  | Panel 24 port | ks | 13 |  | 0 | vlastní
107 |  | Panel pro rozvod 230V v racku, přepětová ochrana | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
108 |  | Optický panel (vana) včetně optických konektorů pro 24 vláken | ks | 2 |  | 0 | vlastní
109 |  | Organizér – 1U s oky | ks | 15 |  | 0 | vlastní
110 |  | MONT. PANELU DO RACKU | ks | 32 |  | 0 | vlastní
111 |  | Kabel LAN, minimálně kat 6a, plášť s odolností B2ca, s1, D0 | ks | 32400 |  | 0 | vlastní
112 |  | Kabel LAN montáž | m | 32400 |  | 0 | vlastní
113 |  | PATCH CORD – 2m různé barvy | ks | 70 |  | 0 | vlastní
114 |  | PATCH CORD – 3m různé barvy | ks | 70 |  | 0 | vlastní
115 |  | PATCH CORD – 3m optika | ks | 8 |  | 0 | vlastní
116 |  | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 405 |  | 0 | vlastní
117 |  | Krabice 125/125 | ks | 20 |  | 0 | vlastní
118 |  | Krabice 250/250 | ks | 20 |  | 0 | vlastní
119 |  | Trubka instalační pod omítkou 16-36 mm | m | 2250 |  | 0 | vlastní
120 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací drát | m | 2250 |  | 0 | vlastní
121 |  | AY 2,5 B | m | 2250 |  | 0 | vlastní
122 |  | Optika do sousední budovy, 24vl.SM | m | 250 |  | 0 | vlastní
123 |  | Optika do sousední budovy, montáž | m | 250 |  | 0 | vlastní
124 |  | Instalační žlab do podhledu, do 150/50 | m | 220 |  | 0 | vlastní
125 |  | Vybudování prostupu do 100x100, včetně požární ucpávky | ks | 15 |  | 0 | vlastní
126 |  | Podlahová krabice, 12 modulů, pro silno i pro slabo, komplet vyzbrojená, zvýšená mechanická odolnost, uzamykatelná, pro mokrou údržbu, D+M | ks | 16 |  | 0 | vlastní
127 |  | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
| 1 | Strukturovaná kabeláž - aktivní prvky
128 |  | Instant WIFI přístupový bod, s virtuálním kontrolerem, splňující dokument "Konektivita škol - kolová výzva" | ks | 10 |  | 0 | vlastní
129 |  | Konfigurace - STANDARD KONEKTIVITY ŠKOL | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
130 |  | Instalace Wifi AP | hod | 10 |  | 0 | vlastní
131 |  | Aktivní prvky - Transceiver příslušný k aktivním prvkům viz níže | ks | 8 |  | 0 | vlastní
132 |  | Aktivní prvek - Switch 48portů 1Gbps ne PoE dle dokumentu "Konektivita škol - kolová výzva" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
133 |  | Aktivní prvek - Switch 48portů 1Gbps PoE dle dokumentu "Konektivita škol - kolová výzva" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
134 |  | Centrální agregační switch 24portů pro optické transceivery včetně zdroje dle dokumentu "Konektivita škol - kolová výzva" | ks | 1 |  | 0 | vlastní
135 |  | práce IT technika | hod | 32 |  | 0 | vlastní
| 2 | IP dveřní telefon - interkom | [7 empty] | VV | 0
136 |  | IP Interkom, Hi-tech design, antivandal, čtečka čipů, včetně kamery, min. 12 tlačítek, D+M včetně atyp krabice, pro venkovní prostředí, | ks | 2 |  | 0 | vlastní
137 |  | IP Telefonní přístroj nástěnný s monitorem, hands free, jako součást domácího telefonu, včetně programovatelných tlačítek (pro otevírání zámku), min 5 palců | ks | 11 |  | 0 | vlastní
138 |  | Elektromechanický samozamykací zámek pro dveře D+M | ks | 2 |  | 0 | vlastní
139 |  | Zdroj nezálohovaný pro zámek | ks | 1 |  | 0 | vlastní
140 |  | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 26 |  | 0 | vlastní
141 |  | Trubka instalační pod omítkou 16-29 mm | m | 65 |  | 0 | vlastní
142 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 65 |  | 0 | vlastní
143 |  | AY 2,5 B | m | 65 |  | 0 | vlastní
144 |  | Montáž, oživení, základní naprogramování, drobný nespecifikovaný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
| 3 | CCVT kamerový systém (kabeláž je zahrnuta v první kapitole) |  |  |  | 0
145 |  | Kamera, min. IP 67, antivandal, pevná, PoE, cloudové řešení + záznam na SD kartu, přísvit min. 10m, min. 4Mpix, s přísvitem, se základní videoanalýzou (detekce vstupu do oblasti, s možností vymaskování "privátní" zóny). | ks | 2 |  | 0 | vlastní
146 |  | Montáž kamery včetně kamerové zkoušky den/noc | hod | 2 |  | 0 | vlastní
147 |  | Záznam pro max 24 kamer, včetně PoE switche a HDD 8TB | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
| 4 | Elektrická zabezpečovací signalizace EZS |  |  |  | 0
148 |  | Hlásič sběrnicový – detektor pohybu + tříštění skla JA-120PB | ks | 7 |  | 0 | vlastní
149 |  | Montáž hlásiče | ks | 7 |  | 0 | vlastní
150 |  | Magnetický adresovatelný kontakt | ks | 4 |  | 0 | vlastní
151 |  | Montáž hlásiče | ks | 4 |  | 0 | vlastní
152 |  | Systémová adresovatelná siréna, zálohovaná, venkovní | ks | 1 |  | 0 | vlastní
153 |  | Montáž sirény | ks | 1 |  | 0 | vlastní
154 |  | Klávesnice pro systém EZS, 3 tlačítka | ks | 2 |  | 0 | vlastní
155 |  | Montáž drátové klávesnice | ks | 2 |  | 0 | vlastní
156 |  | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU (programování) | ks | 14 |  | 0 | vlastní
157 |  | Ústředna JA100IP kompletní, včetně skříně a baterií | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
158 |  | Montáž systému (ústředny) | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
159 |  | Oživení komunikace se smartphonem, včetně potřebné licence, zaškolení obsluhy (bez dodávky smartphonu) | hod | 6 |  | 0 | vlastní
160 |  | Montáž bus kabelu do trubky | m | 180 |  | 0 | vlastní
161 |  | Bus kabel pro EZS | m | 180 |  | 0 | vlastní
162 |  | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 14 |  | 0 | vlastní
163 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podlaze 16 mm, včetně vysekání a zapravení drážky | m | 180 |  | 0 | vlastní
164 |  | AY 2,5 B | m | 180 |  | 0 | vlastní
165 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 180 |  | 0 | vlastní
166 |  | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
| 5 | Školní rozhlas (Rozhlas dle ČSN EN50849 (60849) a dle vyhl. 23/2008 Sb.) |  |  |  | 0
167 |  | Ústředna ERO, dle EN54-16, včetně integrovaných baterií a integrovaného mikrofonu, all-in-one. Kompaktní nástěnná. Až 4 reproduktorové zóny, 2x200W Při dvousystémovém řešení není třeba záložních zesilovačů. | ks | 1 |  | 0 | vlastní
168 |  | Akumulátor 55Ah | ks | 2 |  | 0 | vlastní
169 |  | Tlačítko externí prosklené pro spuštění přednastavené evakuační zprávy | ks | 1 |  | 0 | vlastní
170 |  | Reproduktor EN54, dvousystémový, do 2x6W (skříňka) | ks | 55 |  | 0 | vlastní
171 |  | EOL modul (podle skutečně vytendrovaného zařízení) | ks | 10 |  | 0 | vlastní
172 |  | Montáž reproduktoru | ks | 55 |  | 0 | vlastní
173 |  | Kabel 4x1,5 s funkční schopností při požáru, | ks | 1040 |  | 0 | vlastní
174 |  | Montáž kabelu pod omítku, či na příchytky, včetně dodávky příchytek | ks | 1040 |  | 0 | vlastní
175 |  | Krabice 4-pólová pro ohniodolný kabel | ks | 28 |  | 0 | vlastní
176 |  | Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 | vlastní
177 |  | Zřízení přívodu 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní
178 |  | Reproduktor pro možnost úpravy instalace dle výsledku měření hlasitosti a srozumitelnosti | ks | 6 |  | 0 | vlastní
179 |  | Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 | vlastní
180 |  | Nahrání fráze | hod | 1 |  | 0 | vlastní
181 |  | Měření správné hlasitosti | ks | 1 |  | 0 | vlastní
182 |  | Měření srozumitelnosti | ks | 1 |  | 0 | vlastní
183 |  | Vytvoření dokumentace „skutečné provedení stavby“ | ks | 1 |  | 0 | vlastní
184 |  | Napojení na dálkové drátové ovládání ze sousední školy | ks | 30 |  | 0 | vlastní
185 |  | Oživení, zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 | vlastní
186 |  | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
| 6 | Signalizace z WC pro imobilní |  |  |  | 0
187 |  | SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC,, dvě volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo s akustickou signalizací nade dveře | ks | 3 |  | 0 | vlastní
188 |  | Další paralelní signalizační svítidlo s akustickou signalizací | ks | 3 |  | 0 | vlastní
189 |  | SET - montáž kompletu | ks | 3 |  | 0 | vlastní
190 |  | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 18 |  | 0 | vlastní
191 |  | Trubka instalační pod omítkou, na povrch, nad podhled 16-29 mm | ks | 45 |  | 0 | vlastní
192 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | ks | 45 |  | 0 | vlastní
193 |  | AY 2,5 B | ks | 45 |  | 0 | vlastní
194 |  | Kabel 2x0,8 - JYSTY | ks | 60 |  | 0 | vlastní
195 |  | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | ks | 60 |  | 0 | vlastní
196 |  | Oživení, zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 | vlastní
197 |  | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
| 7 | Lokální signalizace požáru LDP I pro ovládání dveří (8 dvoukřídlých dveří) |  |  |  | 0
198 |  | Magnetický stavěč integrovaný v tzv. Konzole = elektromagenticky ovládaný koordinátor postupného zavírání (Požární konzole G462 vestavěným horním koordinátorem a dveřními elektromagnety) -12V | ks | 8 |  | 0 | vlastní
199 |  | Požární hlásič (detektor) včetně patice, D+M, releový výstup 30V/1A napájení 12V, volitelný reset, | ks | 16 |  | 0 | vlastní
200 |  | Rozpínací tlačítko, D+M pro možnost ručního uzavření (při úklidu např.) | ks | 8 |  | 0 | vlastní
201 |  | Zdroj 12V/24W nezálohovaný, včetně krabice, montáž pod om. | ks | 8 |  | 0 | vlastní
202 |  | Kabel JYSTY2x0,8, D+M | m | 80 |  | 0 | vlastní
203 |  | Prostupy, kompletace, oživení, výchozí revize | hod | 16 |  | 0 | vlastní
204 |  | Drobný spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 8 | Lokální signalizace požáru LDP II pro spouštění větrání CHÚC |  |  |  | 0
205 |  | Hlásič kouře optický adresovatelný dodávka | ks | 5 |  | 0 | vlastní
206 |  | Patice pro hlásič dodávka | ks | 5 |  | 0 | vlastní
207 |  | Montáž hlásiče a patice | ks | 5 |  | 0 | vlastní
208 |  | Adresné tlačítko dodávka (nikoli logo „hořící domeček“) | ks | 5 |  | 0 | vlastní
209 |  | Montáž hlásiče manuálního | ks | 5 |  | 0 | vlastní
210 |  | Měření úseku smyčky | ks | 10 |  | 0 | vlastní
211 |  | Přezkoušení hlásiče LDP | ks | 10 |  | 0 | vlastní
212 |  | Uvedená hlásiče do provozu | ks | 10 |  | 0 | vlastní
213 |  | popisný štítek | ks | 10 |  | 0 | vlastní
214 |  | Kabel pro čidla B2ca, s1, d1 2x0,8 | m | 165 |  | 0 | vlastní
215 |  | Kabel pro čidla montáž | m | 165 |  | 0 | vlastní
216 |  | Ústředna LDP, 1 kruhová linky, kompletní včetně baterií | ks | 1 |  | 0 | vlastní
217 |  | Práce v ústředně LDP | hod | 2 |  | 0 | vlastní
218 |  | Výchozí revize LDP | ks | 1 |  | 0 | vlastní
219 |  | Komplexní zkoušky všech navazujících zařízení | ks | 1 |  | 0 | vlastní
220 |  | Zřízení přívodu 230V | ks | 3 |  | 0 | vlastní
221 |  | Drobný spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| 9 | Jednotný čas, školní zvonek |  |  |  | 0
222 |  | Školní zvonek 75 V (dodávka + montáž) | ks | 5 |  | 0 | vlastní
223 |  | Hodiny podružné (dodávka + montáž) | ks | 5 |  | 0 | vlastní
224 |  | Kabel 2x1,5 - dodávka + montáž B2ca S1 D0 | m | 80 |  | 0 | vlastní
225 |  | Kabel 3x1,5 - dodávka + montáž B2ca S1 D0 | m | 80 |  | 0 | vlastní
226 |  | Vyhledání nápojného bodu ve stávající škole | hod | 2 |  | 0 | vlastní
227 |  | Drobný spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 | vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM