## Výkaz výměr
D.101.11.02 - Výkaz výměr
Název stavby : Přístavba ZŠ - Medlánky, ulice Hudcova
Místo stavby : Hudcova 81/35, Brno Medlánky 621 00
Objekt : D.101 SO01 Přístavba
Profese : D.101.11 Měření a regulace
P.Č | Oz. | Označení | Popis | m.j. | Počet | Jedn. cena | Dodávka Celkem | Montáž cena/jedn. | Mont. /celkem
1 |  |  | Rozvaděč RA1PP1
2 |  |  | TČ
3 |  | B1-B4, B6 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | B5, B7, B8 | Kabelové teplotní čidlo, Ni1000, 1,5 m, -30…+130°C | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | B5, B7, B8 | Montážní sada pro QAP2… | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | B9-B10 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | E1 | Hlídač zaplavení, 24V AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | B11-B16 | Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | B18 | Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | F1 | Omezovací termostat (TW), 15 až 95 °C, nastavení žádané hodnoty pod krytem, IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | P1 | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Yv1 | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Yv1 | Ventil 3cestný, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | E3 | Triac controller pro elektrický ohřívak 3f 230 nebo 400V, signálu DC 0-10V, 25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Yvk1 | Pohon + ventil, dodávka ÚT | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 |  | Yvk2 | Pohon + ventil, dodávka ÚT | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17
18 |  |  | DDC
19 |  | DDC1 | Modulární automatizační stanice 200x I/O, Island bus, 2x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus TCP, KNX PL-Link; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 | Montáž do rozvaděče
20 |  | PXM1 | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 1 | 0 | 0
21 |  |  | Kabel 3m pro ovládací panel | ks | 1 | 0 | 0
22 |  |  | Instalační rámeček pro ovládací panel | ks | 1 | 0 | 0
23 |  | N1 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 1 | 0 | 0
24 |  | N2 | Sběrnicový modul, pojistka 10A | ks | 1 | 0 | 0
25 |  |  | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + resetovací (2x) | ks | 1 | 0 | 0
26 |  | A1 - A3 | Univerzální modul, 8 I/O bodů | ks | 3 | 0 | 0
27 |  | A4 - A5 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů | ks | 2 | 0 | 0
28 |  | A6- A8 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů | ks | 2 | 0 | 0
29 |  | Switch | Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C, 10/100MBit/s, 18-30VAC, 10-60VDC. | ks | 1 | 0 | 0
30 |  |  | Vestavná zásuvka, zdířka RJ45, 8/8, kat. 5e, čelní titanový kroužek, na čele rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
31
32 |  |  | Rozvaděč RA1PP2
33 |  |  | VZT 1
34 |  | B1-B3 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | DDC
36 |  | DDC1 | Kompaktní automatizační stanice PXC5, 24x (80x) I/O, Island bus, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 | Montáž do rozvaděče
37 |  | ZD1 | Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, výstupní proud 160 mA | ks | 1 | 0 | 0
38 |  | Switch | Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C, 10/100MBit/s, 18-30VAC, 10-60VDC. | ks | 1 | 0 | 0
39 |  |  | Vestavná zásuvka, zdířka RJ45, 8/8, kat. 5e, čelní titanový kroužek, na čele rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
40
41 |  |  | Rozvaděč RA1NP1
42 |  |  | VZT 2
43 |  | B1-B4 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | DDC
45 |  | DDC1 | Kompaktní automatizační stanice PXC5, 24x (80x) I/O, Island bus, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 | Montáž do rozvaděče
46 |  | ZD1 | Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, výstupní proud 160 mA | ks | 1 | 0 | 0
47 |  | Switch | Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C, 10/100MBit/s, 18-30VAC, 10-60VDC. | ks | 1 | 0 | 0
48 |  |  | Vestavná zásuvka, zdířka RJ45, 8/8, kat. 5e, čelní titanový kroužek, na čele rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
49
50 |  |  | Rozvaděč RA2NP1
51 |  |  | VZT 3
52 |  | B1, B4 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | B2, B3 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2, displej pro regulaci HVAC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  | DDC
55 |  | DDC1 | Kompaktní automatizační stanice PXC5, 24x (80x) I/O, Island bus, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 | Montáž do rozvaděče
56 |  | ZD1 | Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, výstupní proud 160 mA | ks | 1 | 0 | 0
57 |  | Switch | Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C, 10/100MBit/s, 18-30VAC, 10-60VDC. | ks | 1 | 0 | 0
58 |  |  | Vestavná zásuvka, zdířka RJ45, 8/8, kat. 5e, čelní titanový kroužek, na čele rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
59
60 |  |  | Rozvaděč RA3NP1
61 |  |  | VZT 4
62 |  | B1-B4 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | B5 | Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  |  | DDC
65 |  | DDC1 | Kompaktní automatizační stanice PXC5, 24x (80x) I/O, Island bus, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link; BACnet/IP | ks | 1 | 0 | 0 | Montáž do rozvaděče
66 |  | ZD1 | Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, výstupní proud 160 mA | ks | 1 | 0 | 0
67 |  | Switch | Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C, 10/100MBit/s, 18-30VAC, 10-60VDC. | ks | 1 | 0 | 0
68 |  |  | Vestavná zásuvka, zdířka RJ45, 8/8, kat. 5e, čelní titanový kroužek, na čele rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
69
70 |  |  | VELÍN
71 |  |  | PC+MONITOR (SERVER) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  |  | Desigo CC, Základní licence Compact, Building Automation | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  |  | Zapojení čerpadel, VZT, odtahových ventilátorů, regulačních a PPK klapek a atd.. | ks | 66 |  |  | 0 | 0
74
75 |  |  | Rozvaděč RA1PP1
76 |  |  | Skříňový rozvaděč 2000x800x400mm, včetně prvků silové elektroinstalační výbavy, větrání rozvaděče, přepěťová ochrana 2.st, + dálková signalizace, proudové chraniče, jističe, motorové spouštěče, stykače, vnitřní světlo a zásuvka do rozvaděče, termistorová relé, přepínače R-0-A, LED diody, průchodky, drobný instalační materiál, montáž rozvaděče, RJ45 zásuvky 973348, elekto revize atd... | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
77
78 |  |  | Rozvaděče, RA1PP2, RA1NP1, RA2NP1, RA3NP1
79 |  |  | Rozvaděčová skříň (v x š x h) 700x500x260mm, | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  | oceloplechový s montážní deskou, krytí IP44/20, zámek dveří, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče
81 |  |  | přepěťová ochrana 2. a 3st + dálková signalizace
82 |  |  | jističe, proudový chraníč, odpínač válcových pojistek
83 |  |  | servisní zásuvka 230V AC/10A
84 |  |  | přepínače R-0-A, LED diody
85 |  |  | průchodky, drobný instalační materiál
86 |  |  | montáž rozvaděče
87 |  |  | relé 230V AC
88 |  |  | relé 24V AC
89 |  |  | pratice pro relé
90 |  |  | pojistkový odpojovač (230V, 24V)
91 |  |  | trubičkové pojistky(230V,24V)
92 |  |  | svorka řadová na DIN lištu
93 |  |  | atest rozvaděče
94
95 |  |  | Kabely a žlaby ( Dodávka + Montáž)
96 |  |  | Žlab 125/100 + víko + příslušenství | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  |  | žlabu + víko 62/50 + příslušenství | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  |  | Trubka D16mm + příslušenství | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  |  | Trubka ohebna | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  |  | H07V - K6 mm2 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  |  | Kabel 1-CXKE-R 3x1.5 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  |  | Kabel 1-CXKE-R 5x2.5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  |  | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  |  | Kabel JYTY-O 2x1 | m | 710 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  |  | Kabel JYTY-O 4x1 | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  |  | Kabel JXFE-R 1x2x1 | m | 595 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  |  | Kabel JXFE-R 2x2x1 | m | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  |  | Kabel UTP 4x2x0,34 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  |  | Kabel JH(St)H 2x2x0.8 | m | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  |  | Patch babel (5m) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  |  | Patch babel (15m) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | Instalační krabice univerzální KU | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  |  | Tlačitko včetně signalizace + příslušenství do prostoru | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  |  | Protipožární ucpávky : | m2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
117 |  |  | Drobný instalační materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
118
119 |  |  | Další služby
120 |  |  | Zpracování PD, svorková schemáta rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
121 |  |  | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém | I/O bodů | 103 |  |  | 0 | 0
122 |  |  | Uvedení do provozu včetně zaregulování | I/O bodů | 103 |  |  | 0 | 0
123 |  |  | Integrace KNX | I/O bodů | 47 |  |  | 0 | 0
124 |  |  | Integrace Modbus | I/O bodů | 236 |  |  | 0 | 0
125 |  |  | Grafická vizualizace DDC, KNX a Modbus | I/O bodů | 386 |  |  | 0 | 0
126 |  |  | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
127 |  |  | Zpracování návodů pro obsluhu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
128 |  |  | Zkouška systému MaR vč. související částí elektro | ks | 1 |  |  | 0 | 0
129 |  |  | Výchozí revize elektro | ks | 5 |  |  | 0 | 0
130 |  |  | Vedení projektu, koordinace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
131 |  |  | Doprava, přesuny materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
132 |  |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  |  | 0 | 0
133 |  |  | Zabezpečení pracoviště | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Suma | 1 |  | 0
|  |  |  | Dodávka a montáž celkem |  |  | 1