Technická zpráva pro stavební akci

OPRAVA BYTU č. 4 – PODNÁSEPNÍ 2 V BRNĚ

Zpracoval Matěj Strýček – stavební technik

Magistrát města Brna, Odbor správy majetku

Dominikánské náměstí 196/1

IČO: 44992785; DIČ:CZ4499278

ID DS: a7kbrrn

1. Identifikační údaje

Objekt stavby spravuje statutární město Brno, Magistrát města Brna – Odbor správy majetku (MMB OSM).

Stavba:	Oprava bytu – Podnásepní 2
Místo:		Bytový dům Podnásepní 86/2, Brno, p. č. 113, katastrální území: Trnitá
Objekt:	Bytová jednotka č. 4

Tato technická zpráva je zpracována jako doprovodný textový dokument k soupisu prací, dodávek a služeb a slouží jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele.

Oprava bytu je realizována po ukončení užívání původním nájemníkem a jejím cílem je uvedení bytové jednotky do řádného technického a estetického stavu odpovídajícího standardům zadavatele.

2. Předmět a rozsah prací

Předmětem je provedení stavebních úprav a udržovacích prací v bytové jednotce. Jedná se zejména o opravy povrchů, úpravy podlah, dílčí zásahy do technického vybavení bytu a související dokončovací práce.

Rozsah prací je detailně specifikován v položkovém rozpočtu a výkazu výměr. Tato zpráva jej doplňuje o technologický a věcný popis.

3. Obecné zásady provádění

Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami ČSN a technologickými postupy výrobců. Zhotovitel je povinen používat certifikované materiály a zajistit odborné provedení všech prací.

Práce budou probíhat v objektu s částečným provozem. Zhotovitel je povinen minimalizovat hluk, prašnost a další negativní vlivy na okolí. Musí zajistit ochranu společných prostor domu a zajistit průběžný úklid.

4. Chronologický a technologický popis prací

4.1 Přípravné práce

Zahrnují zakrytí konstrukcí, ochranu stávajících prvků, zřízení jednoduchého zařízení staveniště a zajištění manipulace s materiálem.

4.2 Demontáže a vyčištění

Budou provedeny demontáže stávajících prvků (např. podlahové lišty, spotřebiče). Následně proběhne důkladné očištění povrchů, odmaštění a příprava podkladů včetně čištění dlažeb a obkladů.

4.3 Stavební a dokončovací práce

Budou provedeny drobné stavební opravy, spárování a vysprávky konstrukcí. Součástí je příprava podkladů pro navazující práce.

4.4 Podlahy

Dojde k demontáži stávajících soklových lišt a následně k montáži nových PVC soklíků včetně napojení na podlahovou krytinu. Podklad musí být rovný, soudržný a připravený dle požadavků výrobce.

4.5 Zámečnické konstrukce

Budou provedeny opravy a seřízení oken a dveří, včetně výměny kování (kliky, štítky). Cílem je obnovení funkčnosti a prodloužení životnosti prvků.

4.6 Vytápění

Součástí prací je montáž koupelnového otopného tělesa a výměna termostatických hlavic, včetně jejich seřízení a uvedení do provozu.

4.7 Elektroinstalace a technická zařízení

Budou provedeny dílčí úpravy elektroinstalace, montáž zásuvek, datových prvků, domácího telefonu a ventilátoru v koupelně. Dále montáž a osazení spotřebičů (např. sporák) včetně nezbytných úprav rozvaděče a revize.

Součástí je také instalace detektoru kouře a souvisejících bezpečnostních prvků.

4.8 Nátěry a malby

Budou odstraněny původní malby oškrábáním, následně provedena penetrace podkladu a dvojnásobná výmalba otěruvzdornými barvami. Součástí je zakrytí konstrukcí a podlah.

4.9 Ostatní práce

Zahrnují kompletní úklid objektu před předáním, včetně mytí oken, dveří a všech povrchů. Dále likvidaci odpadů v souladu s legislativou.

5. Ostatní náklady

Součástí realizace jsou náklady na zařízení staveniště, projektovou dokumentaci a vlivy provozu, které musí zhotovitel zohlednit v organizaci prací. Staveniště nemusí být připojeno na elektrickou síť. Staveniště je opatřeno přístupem k vodě a ke kanalizaci.

6. Závěr

Po dokončení prací bude provedena kontrola kvality, revize technických zařízení a úklid. Dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků. V případě odhalení vad po předání díla bude vada neprodleně nahlášeno dodavateli k nápravě. Dodavatel ve při podání nabídky na tuto zakázku uvede poskytnou dobu záruky.

Součástí předání díla bude i kompletní dokumentace popisující průběh stavby, která bude zahrnovat technické listy použitých materiálů a prvků, stavební deník, protokoly o změnách oproti zadání, kompletní fotodokumentaci průběhu stavby a v případě potřeby upravenou projektovou dokumentaci dle skutečného stavu.

Rozsah prací je závazně dán položkovým rozpočtem a výkazem výměr. Zhotovitel odpovídá za kompletní a funkční provedení díla.