## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2020/20 | Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci
| Objekt: |  | PS02 | Výměna rozvodů v 1.PP (kolektoru)
3213 | Rozpočet: |  | 004 | Výměna rozvodů v 1.PP
| Zadavatel |  | Statutární město Brno |  |  |  | IČO: | 44992876
|  |  | nám. 28. dubna 60 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  |  | 63500 | Brno-Bystrc
| Projektant: |  | ENBRA, a.s. |  |  |  | IČO: | 44015844
|  |  | Durďákova 5 |  |  |  | DIČ: | CZ44015844
|  |  | 61300 | Brno
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor |  |  |  |  | 0
2 | PS02 | Výměna rozvodů v 1.PP (kolektoru) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 004 | Výměna rozvodů v 1.PP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## PS02 004 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2020/20 | Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci | [24 empty] | STA
O: | PS02 | Výměna rozvodů v 1.PP (kolektoru) | [21 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 004 | Výměna rozvodů v 1.PP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.27 |  | 2.01 |  |  |  |  | 477.32 | [5 empty] | DIL
1 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 956.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 2.01 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.2 | 191.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1590,00000*0,5 |  | 795 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 188,00000*0,86 |  | 161.68 | [22 empty] | VV | 5
2 | 722182001RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25 | m | 1056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.107 | 112.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 170,00000 |  | 170 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 93,00000 |  | 93 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 377,00000 |  | 377 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 416,00000 |  | 416 | [22 empty] | VV | 5
3 | 722182004RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 | m | 927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.139 | 128.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 405,00000 |  | 405 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 522,00000 |  | 522 | [22 empty] | VV | 5
4 | 722182006RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80 | m | 223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.188 | 41.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 223,00000 |  | 223 | [22 empty] | VV | 5
5 | 153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 2.009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 2,00903 |  | 2.009 | [22 empty] | VV | 7
6 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 44.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 170,00000*0,02 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 93,00000*0,02 |  | 1.86 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 377,00000*0,02 |  | 7.54 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 405,00000*0,02 |  | 8.1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 416,00000*0,02 |  | 8.32 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 223,00000*0,02 |  | 4.46 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 522,00000*0,02 |  | 10.44 | [22 empty] | VV | 5
7 | 631547111R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 154,00000*1,1 |  | 169.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
8 | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 84,00000*1,1 |  | 92.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
9 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 342,00000*1,1 |  | 376.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
10 | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 368,00000*1,1 |  | 404.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
11 | 631547214R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 378,00000*1,1 |  | 415.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
12 | 631547218R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 202,00000*1,1 |  | 222.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
13 | 631547315R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0.49 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 474,00000*1,1 |  | 521.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
14 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 1.2733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.74 | 2.22 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.22 | [5 empty] | DIL
15 | 722170801R00 | Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.052 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Připojení stávajícího kombinovaného kotle : 0,5+0,5 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
16 | 722172731R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.258 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Připojení nového ohřívače TV : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
17 | 722229101R00 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.145 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
18 | 722239101R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
19 | 5511353201R | kohout kulový pro rozvody sanity; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení nového ohřívače TV ve školce : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
20 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení nového ohřívače TV ve školce : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
21 | 551135731R | klapka zpětná PN 16; 1/2"; pracovní teplota do 110 ° C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení nového ohřívače TV ve školce : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.24 | [5 empty] | DIL
22 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00215 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Připojení stávajícího kombinovaného kotle ve školce : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
23 | 733191915R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.175 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Připojení stávajícího kombinovaného kotle ve školce : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
24 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.00061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.333 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 3.61 | [5 empty] | DIL
25 | 725534223R00 | Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 80 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06482 | 0.06 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.958 | 2.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | Nový ohřívač ve školce : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
26 | 725530152R00 | Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.321 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
27 | 725524916E00 | Odmontování kouřovodu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.231 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kombinovaný kotel ve školce : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
28 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.06551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.517 | 0.1 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  |  |  |  | 2.08 | [5 empty] | DIL
29 | 731200823R00 | Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.22625 | 0.23 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.545 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kombinovaný kotel ve školce : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
30 | 731391811R00 | Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, o výhřevné ploše kotlů do 5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.53 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající kombinovaný kotel a otopný systém ve školce : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
31 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 0.0002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 10.582 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.07 |  | 10.04 |  |  |  |  | 857.09 | [5 empty] | DIL
32 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 1590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.08 | 0.00532 | 8.46 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.103 | 163.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Větve pro ÚT v energokanálu : 1590 |  | 1590 | [22 empty] | VV | 0
33 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0.00841 | 1.58 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.187 | 35.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Větv ohřevu VZT a ohřevu TV v kuchyni : 2*(22+72) |  | 188 | [22 empty] | VV | 0
34 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.102 | 25.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kotlový okruh : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh KGJ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh topné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba topné vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev školka : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřevu VZT a ohřevu TV v kuchyni : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev tělocvična : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev chodby a WC : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev učebny : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev kabinety a kanceláře : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev mimotřídní výchova : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev ohřevu TV : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
35 | 733151112R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm | m | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.239 | 36.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Potrubní rozvody ÚT v energokanálu : 2*77 |  | 154 | [22 empty] | VV | 0
36 | 733151113R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 18 mm, tl. stěny 1,2 mm | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00079 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.263 | 22.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Potrubní rozvody ÚT v energokanálu : 2*42 |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
37 | 733151114R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 22 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00108 | 0.37 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.274 | 93.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Potrubní rozvody ÚT v energokanálu : 2*171 |  | 342 | [22 empty] | VV | 0
38 | 733151115R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.5 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.285 | 107.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Potrubní rozvody ÚT v energokanálu : 2*189 |  | 378 | [22 empty] | VV | 0
39 | 733151116R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.77 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.319 | 151.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Potrubní rozvody ÚT v energokanálu : 2*237 |  | 474 | [22 empty] | VV | 0
40 | 733151117R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00193 | 0.71 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.332 | 122.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Potrubní rozvody ÚT v energokanálu : 2*184 |  | 368 | [22 empty] | VV | 0
41 | 733151118R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 54 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00244 | 0.49 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.348 | 70.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Potrubní rozvody ÚT v energokanálu : 2*101 |  | 202 | [22 empty] | VV | 0
42 | 733.E10001 | Příplatek za ztíženou montáž potrubí v energokanálu | m | 1001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00494 | 4.94 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 154,00000*0,5 |  | 77 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 84,00000*0,5 |  | 42 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 342,00000*0,5 |  | 171 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 378,00000*0,5 |  | 189 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 474,00000*0,5 |  | 237 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 368,00000*0,5 |  | 184 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 202,00000*0,5 |  | 101 | [22 empty] | VV | 5
43 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 8.0761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.563 | 28.78 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.22 |  |  |  |  | 106.22 | [5 empty] | DIL
44 | 734200811R00 | Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" | kus | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0.00045 | 0.06 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.052 | 7.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vypouštěcí kohouty, pavilon U1 : 22*2 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vypouštěcí kohouty, pavilon vstup : 19*2 |  | 38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vypouštěcí kohouty, pavilon U2 : 23*2 |  | 46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vypouštěcí kohouty, tělocvična : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vypouštěcí kohouty, školka : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vypouštěcí kohouty, ohřev VZT a TV v kuchyni : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
45 | 734200821R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0.01 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.166 | 4.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající uzávěry stoupaček, pavilon U1 : 2+2+2+2+2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající uzávěry stoupaček, pavilon vstup : 2+2+2+2+2+2+2+2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající uzávěry stoupaček, pavilon U2 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
46 | 734200822R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" | kus | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0.0011 | 0.09 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.229 | 17.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající uzávěry stoupaček, pavilon U1 : 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |  | 34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající uzávěry stoupaček, pavilon vstup : 2+2+2+2+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající uzávěry stoupaček, pavilon U2 : 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
47 | 734200823R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.0022 | 0.06 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.312 | 8.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající uzávěry stoupaček, pavilon U1 : 2+2+2+2+2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající uzávěry stoupaček, pavilon vstup : 2+2+2+2+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající uzávěry stoupaček, pavilon U2 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající uzávěry na okruhu školka : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
48 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.051 | 6.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 128,00000 |  | 128 | [22 empty] | VV | 5
49 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 14.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 90,00000 |  | 90 | [22 empty] | VV | 5
50 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.206 | 5.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
51 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
[27 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
52 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.268 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
53 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.35 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
54 | 734494213R00 | Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1/2" | kus | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.278 | 35.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[27 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 128,00000 |  | 128 | [22 empty] | VV | 5
55 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Anuloid : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
56 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev chodby + WC : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
57 | 42274532R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 5/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev mimotřídní výchova : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev kabinety a kanceláře : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
58 | 42274533R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 6/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev učebny : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
59 | 55113432.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev kabinety a kanceláře : 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev chodby + WC : 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |  | 34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev učebny : 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev mimotřídní výchova : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
60 | 55113433.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev kabinety a kanceláře : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev chodby + WC : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev učebny : 2+2+2+2+2+2+2+2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev mimotřídní výchova : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev školka /byt školníka) : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
61 | 55113434.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev mimotřídní výchova : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev tělocvična : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
62 | 55113436.AR | kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev ohřevu VZT a ohřevu TV v kuchyni : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
63 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 90,00000 |  | 90 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
64 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.12938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.575 | 0.33 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.13 |  | 0 |  |  |  |  | 457.55 | [5 empty] | DIL
65 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 1074.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.06 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.426 | 457.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,07406*1000 |  | 1074.06 | [22 empty] | VV | 5
66 | 13330310R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm | t | 1.0741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Doplňkové nosné konstrukce : 0,00306*(((6*2*195)*0,5)*0,3) |  | 1.0741 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 28.29 | [5 empty] | DIL
67 | 783225100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, | m2 | 70.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.403 | 28.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nosné konstrukce : 0,2*(((6*2*195)*0,5)*0,3) |  | 70.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 72 | [5 empty] | DIL
68 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Kotelna : 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 51.27 | [5 empty] | DIL
69 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 12.4974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.688 | 8.6 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
70 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 12.4974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.933 | 11.66 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
71 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 12.4974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 6.12 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
72 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 312.4359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
73 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 12.4974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.942 | 11.77 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
74 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 124.9744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.105 | 13.12 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 80 | [5 empty] | DIL
75 | 909 E02 | Úklidové práce po montážích | h | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 80 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Energokanál : 5*2*8 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
76 | 980.002E02 | Projektová dokumentace skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Skutečný stav - energokanál : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu