## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 21-513 | MMB - Dominikánské nám. 1 v Brně - oprava vytápění
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Pavel Mrázek
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | PS02 | II. etapa |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PS02.01 | Technologická část |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PS02.02 | Stavební část |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M99 | Ostatní práce "M" |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## PS02 PS02.01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21-513 | MMB - Dominikánské nám. 1 v Brně - oprava vytápění | [24 empty] | STA
O: | PS02 | II. etapa | [21 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | PS02.01 | Technologická část | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0.09 |  |  |  |  | 22.21 | [5 empty] | DIL
1 | 713311121R00 | Izolace tepelné těles ploch tvarových | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.35 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
2 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.09 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.2 | 8.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 713411111R00 | Izolace tepelná - montáž | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.27 | 12.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
4 | 63153830R | Deska z minerální vlny Techrock 40 ALS tl. 40 mm 1000x600 mm, s hliníkovou folií | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 631547325R | Pouzdro potrubní izolační 114/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00183 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 631547426R | Pouzdro potrubní izolační 133/60 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
8 | 998713293R00 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 25.64 | [5 empty] | DIL
9 | 732111135R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08671 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 4.182 | 8.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla. | [24 empty] | POP
10 | 732111233R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles příplatek k ceně za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělěsa, DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01128 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.13 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 732111316R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub , DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.439 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 732111318R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub , DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.53 | 3.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 732111328R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub , DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00461 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.217 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 732119193R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 150 dl 1m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06655 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.9 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 732119293R00 | Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 150 i započatých | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.13 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 732349103R00 | Montáž anuloidu III - průtok 12 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02107 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.164 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 732429114R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 65 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.59 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 4848165103R | Hydraulický vyrovnávač dyn.tlaků HVDT 3 svařenec | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | V732001 | elektronické oběhové čerpadlo Q= 13m3/hod, H= 3 m, DN65, vč.komunikačního modulu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | V732002 | Stojany k rozdělovaci a sběrači | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
22 | 998732293R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.26 |  | 0.72 |  |  |  |  | 116.38 | [5 empty] | DIL
23 | 733111115R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.565 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
24 | 733121228R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 100 | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01713 | 1.23 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.206 | 86.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
25 | 733121232R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 125 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02173 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.4 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
26 | 733123132R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.515 | 7.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 89 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.17 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.19 | 3.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 133 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.55 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.2 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.018 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
30 | 733190232R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 125 | m | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.053 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
31 | 230021067R00 | Montáž trub.dílů přivař. do 1kg, DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.65 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 230022077R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg, DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.13 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 316331037R | Přechod přímý DN 100/65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 316331038R | Přechod přímý DN 100/80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 316331042R | Přechod přímý DN125/100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
37 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 27.38 | [5 empty] | DIL
38 | 734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.47 | 19.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
39 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
40 | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.17 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 vypouštění | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.351 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 734235126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.424 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.08 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 734419111R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.381 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.433 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 38832107R | Teploměr axiální D 63/L 100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 42266513R | Filtr přírubový BRA.11.000 DN 100, litina | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | provozní tlak PN 16 | [24 empty] | POP
49 | 42285516R | Klapka mezipřírubová uzav. DN 100 tělo litina, disk niklovaná litina, EPDM | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | [24 empty] | POP
50 | 42285553R | Klapka mezipřírubová zpětná motýlová DN100 tělo litina, disk litina, EPDM | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,; médium voda, pára; DN 100; L = 64 mm; provozní tlak PN 16, od DN 300 PN 10 | [24 empty] | POP
51 | 5512001863R | Automatický odvzdušňovací ventil - 1/2" se zpětným ventilem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
53 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 9.03 | [5 empty] | DIL
54 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.43 | 9.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | V7670001 | Dodávka uložení | kg | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | V7670002 | Montáž uložení potrubí | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 136102030000R | Plech hladký jakost S235 4x1000x2000 mm podklad pro kluznou podpěru | kg | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
58 | 42392464R | Podpěra kluzná (spodek) DN 100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
59 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
60 | 998767293R00 | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.87 | [5 empty] | DIL
61 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.4 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
62 | 783422720R00 | Nátěr syntetický armatur do DN 200 mm základní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.033 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.02 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 17.47 | [5 empty] | DIL
64 | 220061163R00 | Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.12 | 8.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 220061164R00 | Položení trubky HDPE do výkopu | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.12 | 8.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 222085101R00 | Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.12 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 222085111R00 | Koncovka trubky HDPE | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.09 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 28613302R | Spojka oboustranná ochranná HDPE KABUFLEX S DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
69 | 28613744R | Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 50 x 4,6 mm PN 10 | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
70 | 998289092R00 | Přesun hmot, kabelovody, příplatek do 1 km | t | 0.04893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.3 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.43 | [5 empty] | DIL
71 | 230161011R00 | Proz.sv.ir.192- 89-127 3,5- 10 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 230170003R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125 I. a II. etapa | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 7.43 | 7.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.03 | [5 empty] | DIL
73 | 904 R01 | Dilatační zkouška I. a II. etapa | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | V990001 | Proplach systému nově dodaného potrubí a technologie | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | V990002 | Napuštění upravené vody do systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | V990003 | Topná zkouška I. a II. etapa | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.78 | [5 empty] | DIL
77 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.02 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 979951112R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm | t | 0.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [24 empty] | POP |  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
79 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 979082119R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m | t | 4.0395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
81 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 0.8079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.07 | 1.67 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
82 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 0.8079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.04 | 0.03 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
83 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
84 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení I. a II.etapa | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS02 PS02.02 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21-513 | MMB - Dominikánské nám. 1 v Brně - oprava vytápění | [24 empty] | STA
O: | PS02 | II. etapa | [21 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | PS02.02 | Stavební část | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.56 |  | 8.22 |  |  |  |  | 96.9 | [5 empty] | DIL
1 | 113107515R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm | m2 | 24.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 8.22 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.53 | 13.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
2 | 120901123RT1 | Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách pneumatickým kladivem | m3 | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 30.208 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 16.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.53 | 57.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
4 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.236 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.07 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 151101301R00 | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.126 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.038 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 16.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.345 | 5.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
9 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 16.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.074 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 16.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.011 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
11 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 16.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.652 | 10.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
12 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 16.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.009 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
13 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 9.796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.202 | 1.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
14 | 02741OA0 | PROVIZORNÍ MOSTY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
15 | 58330002.AR | Zemina stabilizační Černovice - nedeklarováno | t | 21.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 21.55 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | Info. cena | Doprava mobilního oplocení (tam a zpět) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | Info. cena | Pronájem mobilního oplocení 3500x2000 | m/měsí | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
18 | Info. cena | Označení stavby, infocedule, bezpečnostní tabulky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.09 |  | 0 |  |  |  |  | 39.88 | [5 empty] | DIL
19 | 310237241RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11122 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.5582 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 311351111R00 | Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení | m2 | 14.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03931 | 0.56 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.87 | 12.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 311351112R00 | Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. | m2 | 14.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.33074 | 4.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 317121101R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00713 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.242 | 5.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 341361821R00 | Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.07548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0249 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 24.56 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 380932217R00 | Vlepení výztuže D 18, beton, malta POXY | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.15 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 389381001RT3 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 30/37 | m3 | 2.8175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5698 | 7.24 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.93 | 11.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 59321220R | Překlad železobetonový RZP 119/14/22 V | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.083 | 1.83 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 22,00000 |  | 22 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.83 |  | 0 |  |  |  |  | 22.85 | [5 empty] | DIL
27 | 411121221R00 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm původních s úpravou | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.29 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 434312141R00 | Schody v dlažbách z betonu prostého C 16/20 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27922 | 1.68 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.419 | 8.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně zřízení bočnic o výšce 300 mm a tl. 200 mm. | [24 empty] | POP
29 | 454811111R00 | Osazení prostupu z ocelových trub do 60 cm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01155 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.998 | 9.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 14125395R | Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 89x4,0 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00839 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.24 |  | 0 |  |  |  |  | 8.99 | [5 empty] | DIL
31 | 596415061R00 | Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0741 | 0.74 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.818 | 8.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 596841111RU4 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC vč.dlažby teracové přírodní HBT 30/30/3 cm | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23918 | 0.5 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.388 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.7 |  | 0 |  |  |  |  | 17.56 | [5 empty] | DIL
33 | 631315511RM1 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 z betonu prostého | m3 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 10.61 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.317 | 9.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
34 | 632921413R00 | Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 60 mm | m2 | 15.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3382 | 5.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.52 | 7.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [24 empty] | POP
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 4.17 | [5 empty] | DIL
35 | 899102111R00 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.094 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 899501411R00 | Stupadla šachtová vidlicová s vysek. otvoru, beton | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0132 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.616 | 3.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 28697444R | Poklop kompozitní KOMPODECK A 609S 600x900x40 mm třída A15, uzamykatelný s těsněním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.75 | [5 empty] | DIL
38 | 946941102RT1 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.6 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 946941192RT1 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m | den | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 946941802RT1 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.15 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.4 | [5 empty] | DIL
41 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.31 | 6.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.02 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | úklid 2x : 80*2 |  | 160 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 10.13 |  |  |  |  | 81.14 | [5 empty] | DIL
43 | 963015131R00 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12 t | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.27 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.87 | 13.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 963022819R00 | Bourání kamenných.schodišťových stupňů | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.67 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.285 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 965024131R00 | Bourání kamenných podlah z desek plochy nad 1 m2 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 1.92 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.129 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 965042241RT2 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm | m3 | 2.259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.97 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 8.7 | 19.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 965081813RT1 | Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.21 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.38 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 965081923R00 | Bourání dlažeb beton.,čedič.tl.40 mm, pl.nad 1 m2 | m2 | 15.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.66 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.35 | 5.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
49 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 3.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01963 | 0.06 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.25 | 10.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 970051300R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.17663 | 0.37 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 7.9 | 16.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 970054100R00 | Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 100 mm | m | 3.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.009 | 3.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 970054300R00 | Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 300 mm | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.415 | 5.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | m | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.115 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 14226100R | Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 273x8,0 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05228 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.9 | [5 empty] | DIL
56 | 998272201R00 | Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop | t | 50.6685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.373 | 18.9 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | na vzdálenost 100 m | [24 empty] | POP
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.08 |  |  |  |  | 8.14 | [5 empty] | DIL
57 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 13.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.0275 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
58 | 711112001RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 4.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.049 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
59 | 711131101R00 | Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho (položení geotextilie) | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.021 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
60 | 711132101R00 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho (položení geotextilie) | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.044 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
61 | 711141559RZ3 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G | m2 | 15.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.22991 | 3.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 711142559RZ3 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G | m2 | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00598 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.266 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 711140101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst | m2 | 11.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 0.06 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.041 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
64 | 711140201R00 | Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs | m2 | 3.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00524 | 0.02 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.042 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
65 | 711199097R00 | Příplatek za plochu do 10 m2, pásy | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.075 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 711212001RS1 | Hydroizolační povlak - nátěr Xypex ® Concentrate, krystalická hydroizolace | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.13 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.12091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.567 | 0.19 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.39 | [5 empty] | DIL
68 | 713552131R00 | Protipož. trubní ucpávka EI 90, do D 108 mm, stěna | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.695 | 3.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky. | [24 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 16.9 | [5 empty] | DIL
69 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.03 | 3.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 784195112R00 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.1 | 13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.15 | [5 empty] | DIL
71 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy | t | 0.1296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno | t | 35.728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 18.4279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.942 | 17.36 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
74 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 36.8558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
75 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 18.4279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.042 | 0.77 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
76 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 18.4279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.164 | 3.02 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
77 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 18.4279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
78 | 005121016R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. | [24 empty] | POP
|  | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. | [24 empty] | POP |  | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
|  | Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [24 empty] | POP
|  | Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. | [24 empty] | POP
|  | Doprava a osazení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky. | [24 empty] | POP
|  | Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [24 empty] | POP
|  | Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže. | [24 empty] | POP |  | Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže.
|  | Náhradní zdroj elektrické energie. | [24 empty] | POP
79 | 005121036R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. | [24 empty] | POP
|  | Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. | [24 empty] | POP |  | Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu.
|  | Případné ohumusování. | [24 empty] | POP
|  | Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [24 empty] | POP
|  | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [24 empty] | POP |  | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
|  | Odvoz provizorních mostů a lávek. | [24 empty] | POP
|  | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [24 empty] | POP |  | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
|  | Odvoz náhradního zdroje. | [24 empty] | POP
80 | 005121026R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. | [24 empty] | POP
|  | Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [24 empty] | POP
|  | Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. | [24 empty] | POP
|  | Opotřebení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky. | [24 empty] | POP
|  | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. | [24 empty] | POP
|  | Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. | [24 empty] | POP
|  | Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. | [24 empty] | POP
|  | Opotřebení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany). | [24 empty] | POP
|  | Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. | [24 empty] | POP |  | Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.
81 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
82 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [24 empty] | POP |  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu